Załącznik nr 7 do SIWZ

PAKIET  1

Nici niewchłanialne, polipropylenowe

| L.p. | Grubość Nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 75 – 90 | 60 | Odwrotnie tnąca | prosta | 72 |  |  |  |  |  |
| 2. | 2/0 | 75 – 90 | 2x60 | Odwrotnie tnąca | prosta | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 2

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane

| L.p. | Grubość nitki |  | Długość nitki w cm | Długość igły w mm |  | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto W PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, 90% kwasu poliglikolowego i 10% kwasu polimlekowego, powlekane. Czas podtrzymywania ok. 28 - 35 dni, czas wchłaniania ok. 56 – 70 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2/0 | 70 – 90 |  |  | 27 – 32 | okrągła | ½ koła | 96 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/0 | 70 – 90 |  |  | 26 – 30 | okrągła | ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | 70 - 75 |  |  | 35 | okrągła mocna | J igła, haczyk | 96 |  |  |  |  |  |
| 4. | 1 | 70 – 90 |  |  | 37 - 40 | okrągła | ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |
| 5. | 2 | 70 – 90 |  |  | 37 – 40 | okrągła | ½ koła | 192 |  |  |  |  |  |
| 6. | 2 | 70 - 90 |  |  | 45 - 48 | okrągła | ½ koła | 264 |  |  |  |  |  |
| 7. | 2 | 150 |  |  | 62 - 65 | okrągła | 1/2 koła | 220 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 3

Staplery okrężne

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler okrężny jednorazowego użytku ,zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego formowania się w tkankach, wysokość zszywki 4,8mm o spłaszczonym grzybku i spłaszczonej główce rozmiar 21 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm rozmiar 25 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm rozmiar 31 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw składający się z 3 jednorazowych staplerów: - stapler okrężny, zagięty z łamaną główką, rozmiar 28mm,wysokość zszywki 4,8mm. - stapler liniowy zamykający na głucho o długości 45mm i wysokości zszywki 4,8mm.Zszywka obustronnie spłaszczona. -stapler do wykonania szwu kapciuchowego o długości 65 mm. | 6 zestawów |  |  |  |  |  |
| 5. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym W ładunek,jednorazowego użytku o długości zespolenia 60 mm, wysokość otwartej zzszywki 3,85 mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości, do tkanki standardowej. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek,jednorazowego użytku o długości zespolenia 60 mm, wysokości otwartej zszywki 4,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki standardowej. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | X |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet  4

Ładunki do staplerów wielorazowych, metalowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 90mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 3,5mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 90mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 4,8 mm | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 55 mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 4,8 mm | 24 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł.linii szwów 55 mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 3,5 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | X |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet  5

Środek do miejscowej hemostazy wszystkich rodzajów krwawień

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do miejscowej hemostazy wszystkich rodzajów krwawień o mikroporowatej strukturze,wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia zwierzęcego (10cm3 zawiera 100mg kolagenu bydlęcego) o rozmiarze 5 x 8 cm(+/- 1cm) | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  6

#### Szew syntetyczny,wchłanialny, monofilamentowy z polimeru polidoksanonu,antybakteryjny.

#### Okres podtrzymywania powyżej 90 dni.

Wchłanianie 180 – 238 dni.

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3/0 | 70 - 90cm | 26 | Okrągła | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 7

Staplery i ładunki

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler Uniwersalny Endo GIA TM Ultra zwykły,dł.trzonu 16cm,kąt zaginania 45 stopni przeznaczony do 25 aplikacji.Kompatybilny z technologią Tri-Staple-TM i zestawami ładunków jednorazowego użytku Endo GIA-TM (SULU) | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek Endo GIATM 45mm,z możliwością zginania,średni/gruby z technologią Tri – Staple TM | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek Endo GIA Tm 60mm,z możliwością zginania średni/gruby z technologią Tri – Staple TM | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)