## Pakiet 1
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto za ilość szt. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość szt. w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu
1 | Pipeta o zmiennej poj. 20-200µl | 1
2 | Pipeta o stałej poj. 50µl | 1
3 | Pipeta o stałej poj.100µl | 1
4 | Pipeta o zmiennej poj.200-1000µl | 1
Razem |  |  | x |  | x |  | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## Pakiet 2
Lp. | Nazwa | Ilość ml | Cena netto za 1 ml w PLN | Wartość netto za ilość ml w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość ml w PLN | Ilość ml w 1 op. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu
1 | Glukoza met. GOT_PAP+ standard | 40000
2 | Bilirubina bezpośrednia + standard | 100
3 | LDH | 150
4 | Kwas mlekowy/mleczany+ standard | 30
5 | lipaza | 100
6 | Albumina +standard | 150
7 | Fosfataza zasadowa (met. Kinetyczna) | 100
8 | Gamma glutamylotransferaza (met. Kinetyczna) | 100
9 | Kinaza fosfokreatynowa CK-NAC (met. Kinetyczna) | 300
10 | CK-MB | 100
11 | Cholesterol | 100
12 | HDL-metoda strąceniowa | 100
13 | Kreatynina | 100
14 | Mocznik | 100
15 | Aminotranferaza alaniowa | 100
16 | Aminotranferaza asparaginianowa | 100
17 | Amylaza | 80
18 | Bilirubina całkowita | 150
19 | Kontrola normalna | 30
20 | Kontrola patologiczna | 30
21 | Trójglicerydy | 100
22 | Kwas moczowy | 100
Razem |  |  | x |  | x |  | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:
Opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych:
Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia.
Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim.
Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta.
Na każdym opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga, aby znajdowała się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania.
Termin ważności – minimum 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

## Pakiet 3
Dzierżawa automatycznego analizatora do badań koagulogicznych wraz z dostawą odczynników, mterialów kontrolnych na dwóch poziomach (wykonywanych codziennie na 1 poziomie), kuwet i innych zużywalnych materiałów niezbędnych do wykonania następujących ilości badań koagulologicznych:
I.
Lp. | Nazwa | Ilość badań na 36 miesiecy | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 op w PLN | Wartość netto za ilość op w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość op w PLN
1. | Odczynnik do APTT (z chlorkiem wapnia) max. objętość but. 10 ml odczynnik płynny termin ważności odcz. roboczego 3 do 4 tyg. | 8000
2. | Odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego | 20000
3. | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu met.Clausa. (zestaw: trombina, kalibrator, bufor) | 2500
Razem | [6 empty] | x
Do podanej ilości oznaczeń należy odpowiednio wykazać i doliczyć koszty materiałów zużywalnych tj. kuweta, probówka, materiał kontrolny oraz pozostałe niezbędne materiały eksploatacyjne stosownie do ilości oznaczeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie dodatkowych wierszy pod odczynnikami. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.
Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych jest wystarczająca do zadeklarowanej ilości badań.
II. | Dzierzawa analizatora:
l.p. | Nazwa: | Ilość miesięcy | Stawka miesięczna netto |  | Wartość netto za 36 m-ce: | Stawka VAT: | Wartość brutto za 36 m-ce:
1. | Czynsz dzierzawny za analizator koagulologiczny | 36
Razem: | [5 empty] | x
Wartość łączna pakietu netto w złotych:………….. (słownie:……….….....…)
Wartość łączna pakietu brutto w złotych: …………... (słownie: ……………..)
Parametry graniczne analizatora do badań koagulologicznych
| Parametry graniczne: |  |  |  | Warunek graniczny | Opis potwierdzenie warunku
1 | Aparat nie starszy niż z 2016 r., w pełni automatyczny |  |  |  | TAK
2 | wbudowany komputer, obsługa przez wyswietlacz dotykowy lub klawiaturę i myszke |  |  |  | TAK
3 | Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss , D-Dimer, TT, AT III |  |  |  | TAK
4 | Metoda pomiarów :immunochemiczna,chronometryczna i chromogenna |  |  |  | TAK
5 | Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT |  |  |  | TAK
6 | pomiar stężenia fibrynogenu met.Claussa |  |  |  | TAK
7 | pobieranie materiału z próbki pierwotnej |  |  |  | TAK
8 | automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników |  |  |  | TAK
9 | oddzielne igły dozujace do osoczy i odczynników |  |  |  | TAK
10 | możliwość pomiaru próbek pediatrycznych |  |  |  | TAK
11 | możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór oznaczenie pojedyńcze lub podwójne, dowolna ilość powtórzeń |  |  |  | TAK
12 | możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru wyniku poza zakresem referencyjnym |  |  |  | TAK
13 | automatyczne rozcieńczenie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego |  |  |  | TAK
14 | automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych- stabilna dla serii odczynników |  |  |  | TAK
15 | program "kontrola jakości" |  |  |  | TAK
16 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów |  |  |  | TAK
17 | Podłączenia do sieci komputerowej – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań |  |  |  | TAK
18 | Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach |  |  |  | TAK
19 | Aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim |  |  |  | TAK
20 | Gwarancja na czas umowy, naprawa analizatora w ciągu 24 godz., przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją producenta analizatora i harmonogramu przeglądów nie rzadziej niż co 12 m-cy, wykonywane przez autoryzowany serwis wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatu K3200 OPTIC |  |  |  | TAK
Wymagania dodatkowe:
Odczynniki optycznie czyste- niemętne
tromboplastyna oparta na ludzkim rekombinowanym czynniku tkankowym
odczynniki , kontrole i aparat od tego samego producenta
ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych
karty charakterystyki do odczynników
kompatybilność odczynników z posiadanym przez laboratorium analizatorem K 3200 OPTIC
odczynniki powinny mieć datę ważności nie krótszą niż 6 m-cy

## Pakiet 4
Lp. | Nazwa | Ilość oznaczeń | Cena netto za 1 ozn. w PLN | Wartość netto za ilość ozn. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość ozn. w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Wielkość opakowania
1 | Helicobacter pylori (test paskowy lub kasetowy) w surowicy | 300
2 | Helicobacter pylori - Ag (test paskowy lub kasetowy) w kale | 260
3 | Test anty -HCV kasetowy | 1000
4 | Test kasetowy do wykrywania wirusa RSV z dodatkową kontrolą dodatnią | 110
5 | Test jakościowy do wykrywania mikroalbuminurii, czułość 20 µg/ml | 50
6 | Mononukleoza Rapid test kasetowy | 80
7 | test kasetowy na grypę A+B (influenza) | 50
8 | Test kasetowy lub płytkowy na lamblie- antygen w kale | 300
9 | Test na narkotyki - panel 10-parametrowy: MOP, COC, AMP, MET, THC, MTD,BAR, BZO,TCA, MDMA | 200
10 | FOB - test kasetowy na krew utajoną w kale bez diety czułość 10 ng/ml | 800
11 | Rotawirusy + adenowirusy w kale test kasetowy | 300
12 | anty HIV 1+2 test kasetowy | 75
13 | ASO-latex test (zestaw) z kontrolą | 200
14 | Syphilis RPR – latex z kontrolą | 600
15 | CRP latex(zestaw) z kontrolą | 100
16 | D- DIMER | 100
Razem |  |  | x |  | x |  |  | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:
Opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych:
· Zgłoszenie do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych
· Deklarację CE
· Ulotki testów potwierdzające metodykę i zakresy oznaczeń - załączyć do oferty.
Zestaw do RSV zaopatrzony w wymazówki umożliwiające pobranie od małych dzieci, czułość i swoistość kliniczna testu dla popłuczyn z nosa -min. 85 % w porównaniu z hodowlą komórkową, dla wymazów z nosogardzieli min.90% w porównaniu z hodowlą komórkową(udokumentowana w metodyce badan)
* | okres ważności testów min. 6 miesiecy

## Pakiet 5
Lp. | Nazwa | Ilość ml | Cena netto za 1 ml w PLN | Wartość netto za ilość ml w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość ml w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość ml w opakowaniu
1 | 5% TCA | 20000
2 | Giemza | 8000
3 | Błękit do reticulocytów | 100
4 | Odczynnik do płytek krwi met. Komorową | 100
5 | Bufor rozcieńczający barwnik Giemsy stężony 20x | 500
6 | Sudan III | 100
7 | Olejek immersyjny | 100
8 | Odczynnik Pandy'ego | 100
9 | Odczynnik Nonne-Apelta | 100
10 | kwas octowy 3% | 100
11 | Odczynnik Extona- kwas sulfosalicylowy | 500
12 | May-Grunwalda | 4000
Razem: |  |  |  |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## Pakiet 6
Lp. | Nazwa | Ilość op./szt. | Cena netto za 1 op. w PLN | Wartość netto za ilość op. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość op. w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu
Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu EasyBloodGas f. MEDICA:
1 | Pak odczynnikowy 600ml | 14
2 | Płyn do mycia codziennego (zestaw) | 3
3 | Elektroda pH | 1
4 | Elektroda pCO2 | 2
5 | Elektroda pO2 | 1
6 | Elektroda referencyjna | 1
7 | Zestaw wężyków pompki | 2
8 | Materiał kontrolny – poziom normalny, 30 ampułek | 3
Razem: |  |  | x |  | x |  | x
Warunki dodatkowe:
1 | Wymiana elektrod w zależności od potrzeb- po uszkodzeniu
2 | Wykonawca w ramach zamówienia dokona nieodpłatnego przeglądu technicznego aparatów: EasyBloodGas f. MEDICA minimum raz na 12 miesięcy
Wartość pakietu netto słownie:
Wartość pakietu brutto słownie:

## Pakiet 7
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto za ilość szt. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość szt. w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość szt. w opakowaniu
1 | Zestaw: kapilara + probówka 0,25 ml z K-EDTA | 2000
2 | Zestaw: kapilara + probówka 0,5 ml z aktywatorem krzepnięcia (surowica) | 1000
3 | Probówka z NaF 0,25 ml | 100
4 | Zestaw: Kapilara + probówka z cytrynianem sodu do badań pedriatrycznych na 300 ml | 100
Razem: |  |  | x |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto słownie:
Wartość pakietu brutto słownie:

## Pakiet 8
Wykaz parametrów wymaganych analizatora hematologicznego
Pełna nazwa urządzenia:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: aparat nowy (rok produkcji nie starszy niż 2016 r.)
Ilość: 1szt.
l.p. | Parametr wymagany | Wielkość parametru wymaganego | Parametr oferowany
1. | Liczba badanych parametrów krwi obwodowej | >lub=18, w tym WBC, LYM# i LYM%, MON# i MON%, GRA# i GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW.
2. | Wydajność rozumiana jako liczba badań na godzinę | >lub=55
3. | Minimalne limity liniowości dla następujących parametrów | WBC (x10 3/µl): 0-100,
RBC (x10 6/ µl): 0-8,
HGB(g/dl): 0-25,
HCT(%): 0-80,
PLT - krew pełna (x10 3/ µl):
0-2200
4. | Oznaczanie PLT w koncentratach wysoko płytkowych z liniowością nie gorszą niż | 0-4000 x10 3/µl
5. | Precyzja (%CV) dla wartości parametrów zbliżonych do normy | WBC < 2,5%,
RBC < 2,0%,
HGB < 1,5%,
HCT < 2,0%,
PLT < 5%
6. | Efekt przeniesienia | <2%
7. | Objętość aspirowanej próbki (bez wstępnego rozcieńczenia) | <lub=11µl
8. | Funkcje codzienne realizowane przez aparat automatycznie | - start ,
-automatyczne
czyszczenie,
-kontrola poziomu
odczynników
10. | Drukowanie histogramów WBC, RBC i PLT | TAK
11. | Sygnalizowanie błędów przy oznaczeniach, np.: obecność zlepów płytkowych, fragmentów erytrocytów | TAK
12. | Ekran | Ciekłokrystaliczny, dotykowy
13. | Oprogramowanie analizatora pozwalające między innymi na: | 1.Tworzenie różnych poziomów dostępu dla operatora.
2. Zakładanie indywidualnych haseł dostępu.
3. Wpisywanie pełnych danych pacjenta (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia) do pamięci aparatu.
14. | Komunikacja z aparatem | W języku polskim
15. | Informacja o stanie analizatora | W czasie rzeczywistym
16. | Pamięć wyników | > lub = 15 000 pacjentów
17. | Możliwość transferu danych przez port USB | TAK
18. | Zakresy norm w zależności od płci i wieku i flagowanie wyników patologicznych | TAK
19. | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych – 2 szt. | TAK
20. | Zestaw komputerowy (stacja robocza i monitor) wraz z niezbędnym oprogramowaniem użytkowym oraz zewnętrzna drukarka laserowa niezbędny do obsługi urządzenia i komunikacji z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK
21. | Mikroskop laboratoryjny o parametrach nie gorszych niż: | TAK
- kamera,
- złącze USB,
- obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)
22 | Analizator beckapowy o parametrach nie gorszych niż analizator będący przedmiotem niniejszego postępowania, nie starszy niż 2011 | TAK
23. | Wewnętrzny system kontroli jakości z programem statystycznym (m.in. krzywe Levey Jennings) w tym także kontrola jakości z użyciem danych pomiarowych pacjentów | TAK
24. | Bezpłatny serwis i coroczne przeglądy techniczne w ramach zawartej umowy dzierżawionego analizatora oraz analizatora beckapowego | TAK
25 | Sumator hematologiczny do zliczania komórek krwi obwodowej
26 | Kontrola zewnętrzna do OB
Czynsz dzierżawny miesięcznie netto w PLN:.......................... (słownie:..................................)
Stawka VAT ....... %
Czynsz dzierżawny miesięcznie brutto w PLN: ..........................(słownie:.................................)
Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy netto w PLN: ......................(słownie: ................................)
Stawka VAT ....... %
Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy brutto w PLN:......................(słownie:..................................)
Wykonawca łącznie z analizatorem zapewnia niezbędną ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych (laboratorium wykonuje
kontrolę na trzech poziomach naprzemiennie- codziennie jeden poziom). Odczynniki oraz materiały kontrolne skalkulować należy w
ilości wystarczającej do wykonania w okresie 36 miesięcy 70 000 badań.
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tabeli z kalkulacją cenową zawierającą asortyment niezbędnych odczynników oraz
materiałów kontrolnych. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa,
wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto,
wartość łączną netto, wartość łączną brutto.
Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych jest wystarczająca do zadeklarowanej ilości
badań.
Wartość odczynników oraz materiałów kontrolnych netto w PLN: .................... (słownie:..............................)
Wartość odczynników oraz materiałów kontrolnych brutto w PLN:.................... (słownie:...............................)
Łączna wartość oferty netto w PLN: (tj. wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator hematologiczny +
wartość netto odczynników oraz materiałów kontrolnych):.............................................. (słownie: .....................)
Łączna wartość oferty brutto w PLN: (tj. wartość brutto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator hematologiczny + wartość brutto odczynników oraz materiałów kontrolnych):.................................................. (słownie: .................).

## Pakiet 9
Lp. | Nazwa | Ilość/ml | Cena netto za 1 ml w PLN | Wartość netto za ilość ml w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość ml w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość ml w opakowaniu
Krwinki wzorcowe do metody szkiełkowej i probówkowej oraz zestaw kontrolny
1. | Standaryzowane krwinki wzorcowe ORh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D do kontroli wiarygodności testu antyglobulinowego służącego do wykrywania p-ciał antyerytocytarnych | 20 zestawów (Zestaw 1 x 2ml)
2. | Stężone Krwinki wzorcowe do zestawu ABO (krwinki O, A1, B) 25%-30% | 32 zestawy (zestaw 3x5ml)
3. | Zestaw kontrolny (krew pełna) | 24 zestawy (zestaw 2x5ml)
Odczynniki serologiczne
4. | PBS sól fizjologiczna 0,9% roztwór NaCl 0,15/mol/l (skład odczynnika NaCl), | 50000
5. | Standard Anty-D do kontroli PTA , służącego do wykrywania p-ciał antyerytrocytarnych met.probówkową | 80
6. | Standard Anty-D micro do kontroli PTA, służącego do wykrywania p-ciał antyerytrocytarnych mikrometodą | 6
7. | Dolichotest w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia | 4
8. | Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG (odczynnik do testów antyglobulinowych) | 4
9. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna (odczynnik do testów antyglobulinowych) | 80
Odczynniki monoklonalne
10. | Monoklonalny odczynnik do oznaczania grup krwi układu ABO klon-1 ANTY-A | 300 ml
11. | Monoklonalny odczynnik do oznaczania grup krwi układu ABO klon 1 ANTY-B | 300 ml
12. | Monoklonalny odczynnik do oznaczania grup krwi układu ABO klon 2 ANTY- A | 320 ml
13. | Monoklonalny odczynnik do oznaczania grup krwi układu ABO klon 2 ANTY- B | 320 ml
14. | Odczynnik monoklonalny IgG IgM do oznaczania antygenu D z układu Rh Anty-D | 350 ml
15. | Odczynnik monoklonalny IgM do oznaczania antygenu D z układu Rh Anty-D | 380 ml
Razem: |  |  | x |  | x |  | x | x
Wartość netto w złotych słownie:
Wartość brutto w złotych słownie:
Opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych:
Krwinki wzorcowe do metody szkiełkowej i probówkowej oraz zestaw kontrolny
1. Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych
2. | Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał 25% - 30%
3. | Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim
4. | Stężone Krwinki wzorcowe do zestawu ABO w opakowaniach 3x5ml
5. | Krwinki w postaci zawiesiny w płynie konserwującym
6. | Możliwość zastosowania krwinek wzorcowych do metody szkiełkowej i probówkowej
7. | Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta
8. | Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania
9. | Termin ważności - 4 tygodnie od daty dostawy
10. | Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie
11. | Dostawy miesięczne wg harmonogramu. Realizacja na koszt wykonawcy.
12. Jakość wyrobu medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących publiczną Służbę Krwi
Odczynniki serologiczne:
1. Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych
2. Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim
3. Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta
4. Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie
5. Termin ważności od daty dostawy- minimum 10 miesięcy
6. Jakość wyrobu medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących publiczną Słuzbę Krwi
7. Temperatura przechowywania PBS 2-28C
8. Standard anty-D oraz standard anty-D mikrometoda ważny po otwarciu do daty na etykiecie; data ważności min. 18 m-cy od dostawy
Odczynniki monoklonalne:
1. Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE nr jednostki notyfikującej zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych
2. Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim
3. Podanie w procedurze stosowania odczynnika warunków przechowywania i okresu ważności danego odczynnika
4. Odczynniki w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
5. Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z wyraźną etykietą producenta, zaopatrzone w kroplomierz
6. Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii
7. Termin ważności minimum 10 miesięcy
8. Jedna seria odczynnika w dostawie
9. Jakość wyrobu jest zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących publiczną Służbę Krwi
10. Wymagane minimalne miano odczynników monoklonalnych w teście probówkowym :
-anty D – 64
-anty A, anty B -128

## Pakiet 10
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto za ilość szt. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość szt. w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość szt. w opakowaniu
1 | Końcówki do pipet do 200µl białe przezroczyste typ: Gilsona (pasujące do pipet Medlab) | 40000
2 | Końcówki do pipet do 1000µl | 10000
3 | Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do oglądania osadu moczu | 500
4 | Probówki z PS lub PP przezroczyste na 7ml krwi o śr. 16mm stożkowe | 2000
5 | Jednorazowe płyty do onaczania grup krwi na 30 badań 5x6 dołków z PCV przezroczyste | 300
6 | Probówki do badań serologicznych ok. (10x75) okrągłodenne poj. 4-7 ml (superprzejrzyste) bez korka | 30000
7 | Probówki typu Eppendorf okrągłodenne o poj. do 1,5 ml bezbarwne z korkiem | 3000
8 | Naczynka pediatryczne do analizatorów Technikon na 2 ml | 2000
9 | Naczynka niebieskie do INTEGRY COBAS CUP | 4000
10 | Pipety Pasteura z PE o poj. 3ml z podziałką niesterylne | 500
11 | Probówki z PS lub PP ze znacznikiem stozkowe o min.poj 10 ml z korkiem (do badania osadu moczu) | 10000
12 | Uchwyt na 20 szkiełek podstawowych do pojemnika do barwienia | 1
Razem |  |  | x |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## Pakiet 11
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto za ilość szt. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość szt. w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość szt. w opakowaniu
1. | Kapilary do gazometrii z heparyną sodową poj. 100 µl. Śr. 1,6mm, dł. 125mm | 8000
2. | Kapilary ze znacznikiem pojemności 50 µl bez antykoagulantu | 35000
3 | Probówki ze szkła bromo-krzemowego do fotometru POINTE 180, (12mm x 75mm) | 2500
4 | Probówki o pojemności 10 ml szklane, okrągłodenne 15-16 mm | 200
5 | Zatyczki z miękkiego tworzywa do zamykania kapilar o śr. 1,4mm-1,8mm | 1000
6 | Mieszadełka do kapilar o pojemności 100 µl, Śr. 1,6mm | 100
Razem: |  |  | x |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto słownie:
Wartość pakietu brutto słownie:

## Pakiet 12
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto za ilość szt. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość szt. w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość szt. w opakowaniu
1. | Suchy test ureazowy do wykrywania helicobacter pylori na bazie wycinków z gastroskopii | 3000
Razem: |  |  |  |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie: