Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Pakiet nr 1 Preparaty do odkażania skóry i błon śluzowych oraz leczenia ran, mycia i dezynfekcja skóry

| Lp. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów | Ilość opak. | Nazwa preparatu/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu, bez zawartości kwasów. | Środek antyseptyczny do odkażania, przemywania błon śluzowych i leczenia ran. Bezbarwny. Gotowy do użycia - nie drażniący skóry i śluzówek, bezbolesny w czasie stosowania; do zastosowania w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych - możliwość stosowania do cewnikowania, do dezynfekcji pępków u noworodków Produkt leczniczy. | Opakowanie max.1 l. z atomizerem | 120 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu, bez zawartości kwasów | Środek antyseptyczny do odkażania, przemywania błon śluzowych i leczenia ran. Bezbarwny. Gotowy do użycia - nie drażniący skóry i śluzówek, bezbolesny w czasie stosowania; do zastosowania w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych -możliwość stosowania do cewnikowania, do dezynfekcji pępków u noworodków. Produkt leczniczy | Opakowanie max. 250 ml z atomizerem | 15 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 3. | B (MRSA),F, V | Z zawartością dichlorowodorku octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. | Preparat antybakteryjny i antygrzybiczny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. -Możliwość zastosowania u pacjentów podłączonych do respiratora -Możliwość zastosowania przed i po zabiegach w obrębie jamy ustnej Gotowy do użycia. Bezbarwny. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 250 ml | 4 litry |  |  |  |  |  |  |
| 4. | B (MRSA), F | Bez mydła, jodu, triclosanu, chlorheksydyny, zawierający dichlorowodorek octenidyny oraz alantoinę | Preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnymi oraz skolonizowanych MRSA. Możliwość zastosowania w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Gotowy do użycia, ph neutralne dla skóry; Kosmetyk | Opakowanie max. 500 ml z atomizerem | 5 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 5. | B (MRSA), F | Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Skuteczny w leczeniu odleżyn. Wyrób medyczny. | Opakowanie max 20ml | 4 l |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i zabiegami operacyjnymi. Bezbarwny. Dopuszczony do stosowania u noworodków (wpis w ChPL lub opinia kliniczna IMiD). Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max. 350 ml z atomizerem | 60 l. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i zabiegami operacyjnymi. Bezbarwny. Dopuszczony do stosowania u noworodków (wpis w ChPL lub opinia kliniczna IMiD). Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max 1 l. z atomizerem | 60 l. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi. Barwiony. Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max do 1 l. z atomizerem | 45 l. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi. Barwiony. Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max do 350 ml. z atomizerem | 3 l. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN:  ….……………… (słownie: ......................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN: ………….……… (słownie: ......................................................)

Pakiet 2. Preparat do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów | Ilość opak. | Nazwa preparatu/wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, MRSA,V, F | na bazie 4% chlorheksydyny i alkoholu etylowego | Preparat do mycia i dezynfekcji skóry i włosów przed zabiegami / operacjami, produkt leczniczy | Opakowanie max 500 ml – koncentrat z pompką dozującą | 25 litrów | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN: ……..……   (słownie: ………………………….....)

Wartość pakietu brutto w PLN: …………   (słownie: ………………………………)

Pakiet Nr 3. Manualna dezynfekcja narzędzi, sprzętu endoskopowego i narzędzi stomatologicznych

| Lp | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość Litrów/litrów roztworu roboczego/ szt. | Ilość opak./szt | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie/szt. w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B,Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V, (HIV, HBV, Adeno, Rota, Polio) w czasie do 30 min. spory (tlenowe, beztlenowe) do 6 godz. | Na bazie nadwęglanu sodu i TAED Preparat tlenowy w proszku Zawierający inhibitory korozji. Bez aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholu, czwartorzędowych związków amoniowych, dobrze rozpuszczający zanieczyszczenia białkowe | Do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, - czyszczenia i dezynfekcji brudnych narzędzi w jednym cyklu. Posiadający dobre właściwości myjące. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz do dezynfekcji endoskopów (wymagana opinia Olympusa); - do dezynfekcji inkubatorów. Pozytywna opinia kliniczna IMiD. Mikrogranulat, mniej pylący, roztwór sporządzany przy użyciu wody wodociągowej. możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi otrzymywanymi w ilości 900 szt. wraz z preparatem w jego cenie; możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu Wyrób medyczny. | Opakowanie do 2 l. /kg | 9 000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Aktywator do preparatu z poz. 1 |  | bez zawartości substancji żrących | Opakowanie do 2 l. | 9 000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | B, Tbc , F,V (HIV, HBV, Adeno, Polio), S (Cl. Difficile, Cl. Perfringens) w czasie do 10 min. F (a. Niger), Tbc (m. Tuberculosis), S (B. Subtilis) - max.15 min. | Na bazie nadwęglanu sodu i TAED. Z substancją aktywną - kwasem nadoctowym. Nie zawierający aldehydów. Zawierający inhibitory korozji. | Do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów (wymagana opinia firmy Olympus); w warunkach brudnych, w proszku, preparat nie pieniący się roztwór sporządzany przy użyciu wody wodociągowej, bez dodatku aktywatora, - tolerancja na szkło akrylowe, poliwęglan, silikon, powłoki chromowo - niklowe - możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi otrzymywanymi w ilości 400 szt wraz z preparatem w jego cenie; możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 1,5 kg | 3750 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | B ,F, V, Tbc (Mycobacterium tuberculosis) – Czas działania 1 godz. | Na bazie wodorotlenku potasu | Do dezynfekcji wierteł stomatologicznych gotowy do użycia. Jeśli preparat wymaga aktywatora dla pełnego, wymaganego zakresu działania to jego cena musi być wliczona w cenę preparatu, a ilość zgodna z ilością produktu głównego, możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 2 l. | 24 l. |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do wstępnego mycia endoskopów | Zawiera tenzydy myjące ph 12 | Do mycia endoskopów oraz akcesoriów w myjce ultradźwiękowej - dobrze rozpuszczający białka możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 2 l. | 5.000 l. r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, S (w tym B. Subtilis) w czasie do 15 minut. | Na bazie kwasu nadoctowego | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich w myjni endoskopowej CYW 100. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego Olympus oraz opinię firmy Endo Elektronik Sp. z o.o. do stosowania preparatu. + aktywator Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 5 l. | 1700 l.r.r. lub 170 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do mycia endoskopów w myjni automatycznej | Na bazie co najmniej 4 enzymów | Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym w pozycji 5 Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 5 l | 64 litry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych. | Na bazi oleju parafinowego | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych. Nie zawierający freonu. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 400ml | 2 litry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wanienek z pokrywą do dezynfekcji narzędzi:

- wanienka z sitem o pojemności 8 l – w ilości  6  sztuk,

- wanienka z sitem o pojemności 2 l – w ilości  5  sztuk,

- wanienka z sitem do dezynfekcji wierteł i drobnych narzędzi dentystycznych o pojemności  minimum 200 ml - w ilości 1 sztuki;

- wanienka bez sita o pojemności 10 l.  - w ilości 1 sztuki.

Wartość pakietu netto w PLN:…………………………   (słownie:.........................)

Wartość pakietu brutto w PLN:..............................       (słownie:..........................)

Pakiet Nr 4. Dezynfekcja powierzchni.

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów/litrów roztworu roboczego | Ilość opak. | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B, F – 0,25% do 5min. V ( HBV, HCV, HIV) – 0,5 % do 15min. (możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc i Rota) | Na bazie czwartorzędowych związków. Bez związków tlenowych, fenolu, chloru, aldehydów. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracie , możliwość zastosowania w warunkach brudnych. Szeroka tolerancja materiałowa. Do stosowania w obecności pacjenta oraz na oddziałach noworodkowych, bloku operacyjnym. Możliwość dozowania za pomocą pompki lub miarek załączonych do preparatu. Pozytywna opinia kliniczna ImiD do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 6 l. + 10 pompek | 69600 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B, F – 0,25% do 5min. V ( HBV, HCV, HIV) – 0,5 % do 15min. (możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc i Rota) | Na bazie czwartorzędowych związków. Bez związków tlenowych, fenolu, chloru, aldehydów. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracie, możliwość zastosowania w warunkach brudnych. Szeroka tolerancja materiałowa. Do stosowania w obecności pacjenta oraz na oddziałach noworodkowych, bloku operacyjnym. Możliwość dozowania za pomocą pompki lub miarek załączonych do preparatu. Pozytywna opinia kliniczna ImiD do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Wyrób medyczny | Opakowanie max. 2 l.z dozownikiem | 4800 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | B, V, F, Tbc do 15 min. Spory (Cl. Difficile) – w wyższym stężeniu- do 15 min - badanie przy wysokim obciążeniu erytrocytami baranimi | Preparat chlorowy w postaci tabletek do dezynfekcji, również w obciążeniu powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi., do stosowania w bloku żywieniowym., na bazie chloru (NaDCC) bez kwasów organicznych, (pH 7 neutralne) zawartość aktywnego chloru w roztworze roboczym do 2000 ppm | Preparat w postaci tabletek, rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej - możliwość zastosowania w różnych stężeniach użytkowych w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni i obecności substancji organicznych - możliwość zastosowania w kuchenkach oddziałowych Produkt biobójczy | Opakowanie do 300 tabl. | 20250 l r.r. | . |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | B, F- 0,5% - 5 min. | Czwartorzędowe związki amoniowe, | Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w kuchenkach oddziałowych., pH roztworu 9,6 Produkt biobójczy | Opakowanie do 5 l | 1000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | B, Tbc, F, V, S (spory bakterii tlenowych i beztlenowych) czas działania do 20 min. | Preparat sporobójczy – bez aldehydów, chloru, fenoli | Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, możliwość zastosowania w otoczeniu chorego. Wyrób medyczny | Opakowanie do 200 g. | 60 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | B, F, Rotawirusy w czasie 1 min. B, F, Tbc (M.Tuberculosis),V, (HIV, HBV Adeno) w czasie do 5 min. | Na bazie alkoholu: bez etanolu, Bez dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenoli | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego. Zastosowanie w oddziałach noworodkowym i pediatrycznym (opinia kliniczna Imi D). Niepozostawiający plam, przebarwień. Gotowy do użycia, bezbarwny. Wyrób medyczny | Opakowanie do 1 l. ze spryskiwaczem (pompką) | 110 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | B, F, Rotawirusy w czasie 1 min. B, F, Tbc (M.Tuberculosis),V,(HIV, HBV Adeno) w czasie do 5 min. | Na bazie alkoholu: bez etanolu. Bez dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenoli | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego. Zastosowanie w oddziałach noworodkowym i pediatrycznym (opinia kliniczna Imi D). Gotowy do użycia, bezbarwny. Nie pozostawiający plam, przebarwień. Wyrób medyczny | Opakowanie do 6 l. + 5 pompek | 300 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | B, F, Tbc (M.Tuberculosis),V (HIV, HBV, Adeno) w czasie do 5 min. | bez zawartości aldehydów, bez chloru, fenoli | Preparat w postaci pianki do powierzchni do mycia i dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni: z pleksiglasu i innych wrażliwych na działanie alkoholi, - zastosowanie w oddziałach pediatrycznych, w tym do dezynfekcji inkubatorów. Wyrób medyczny | Opakowanie max. 750 ml. Ze spryskiwaczem | 90 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Preparat myjąco-odkamieniający do myjki – dezynfektora do basenów i „kaczek” szpitalnych typu Euromat BASIC Producent BG Edelstahl i LISCHKA CDD 1050 Producent: LISCHKA | niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji, ochrona myjki przed kamieniem | Neutralizacja pozostałości alkalicznych, koncentrat w płynie Preparat do mycia i dezynfekcji termicznej basenów i „kaczek” , butelek na mocz, misek i „nerek” szpitalnych w myjkach –płuczkach Dozowanie: 0,5 ml/l na każde 5 st. twardości wody. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 5 l. | 40 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Preparat odkamieniający | kwas cytrynowy i mlekowy | Środek do usuwania osadów mineralnych na powierzchniach mających kontakt z żywnością. | Opakowanie do 1 l. | 10 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  | X |  |

Wartość pakietu netto w PLN: …....................................................... (słownie....................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:  ......................................................... (słownie: …...............................................................)

Pakiet nr. 5 Dezynfekcja sprzętu i powierzchni w oddziale noworodkowym i dziecięcym

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów roztworu roboczego | Ilość opak. | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Papowa, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie do 10 minut, S do 15 minut | Preparat tlenowy na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, kwasu octowego, związków amoniowych, biguanidów, chloru, fenolu i ich pochodnych | Preparat do dezynfekcji powierzchni, wyrobów i sprzętu medycznego, do szkła akrylowego, do inkubatorów, łóżeczek dziecięcych itp., do stosowania w obecności pacjenta, z przeznaczeniem do stosowania w oddziałach noworodkowych. Roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 30 godzin. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 50 g | 100 l.r.r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN:  ……………  (słownie: ..................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:  …………..   (słownie: .................................................................)

Pakiet Nr 6. Mycie i dezynfekcja chirurgiczna rąk przed zabiegami operacyjnymi

| L.p | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów/szt | Ilość opak./szt. | Nazwa preparatu/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie/sztukę w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B,Tbc,F,V (HBV,HIV,Rota,Herpes simplex) Czas dezynfekcji chirurgicznej do 3 minut | Co najmniej 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Bez chlorheksydyny, pochodnych fenolowych i jodu. pH5,5 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający substancje pielęgnujące skórę rąk. Gotowy do użycia. Opakowania środka muszą być dostosowane do systemu dozowania Dermados. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 3. Produkt leczniczy. | Opakowanie max. 500 ml. | 350 l. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 2min.). | Preparat na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych, zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. | Preparat bezbarwny. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s.. | Opakowanie max. 500 ml | 100 l |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do chirurgicznego mycia rąk, zawierający substancję chroniącą przed podrażnieniami przeznaczony dla skóry suchej i wrażliwej | Nie zawiera mydła, pH ok. 5,0, nie zawiera mydła, na bazie syntetycznych składników | Preparat nie zawierający mydła, ph 5 - 5,5, kompatybilny z produktem do odkażania skóry rąk. Przeznaczony do skóry wrażliwej, zniszczonej i narażonej na wysychanie, pielęgnujący i chroniący skórę przed wysuszeniem, opakowania oferowanego środka muszą być dostosowane do systemu dozowania Dermados. Kosmetyk. | Opakowanie max. 500 ml. | 220 l. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Emulsja do pielęgnacji rąk | wosk pszczeli | Preparat wyrównujący ubytki wilgotności i zapewniający natłuszczenie skóry po częstym myciu rąk.Kosmetyk. | Opakowanie do 500 ml | 35 l |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do odkażania błon śluzowych | Etanol, nadtlenek wodoru, glukonian chlorhexydyny, kwas mlekowy | Preparat do odkażania błon śluzowych aktywny wobec drobnoustrojów bytujących na błonach śluzowych, bezbarwny, czas działania do 1 min, skuteczny również w kontakcie z krwią i białkami do zastosowania w oddz. ginekologicznym i położniczym. Produkt leczniczy. | Opakowanie do 1000 ml ze spryskiwaczem | 10 l. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Działanie przedłużone do 24h. | Izopropanol, diglukonian chlorheksydyny | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 100 ml ze spryskiwaczem | 1 l. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do mycia i dezynfekcji rąk | (długość ramienia min. 19 cm) | Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i materiałów transparentnych, dostosowany do pojemników o poj. 500ml., możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5-1,5 ml.), dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ew. przeciekania). | ---- | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN: ………............................…(słownie:...............................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN: ….................. …..........   (słownie: …................................................................. )

Pakiet 7.  Dezynfekcja sprzętu Ultrasonograficznego, chusteczki sporobójcze oraz osłony na basen.

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Rodzaj i wielkość opak. | Ilość op. | Nazwa/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto 1 op. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, F, V ( HCV; HBV; Noro - w czasie do 1 min.) warunki brudne, . Redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych | chusteczki nasączone preparatem dezynfekcyjnym bez zawartości alkoholi, związków nadtlenowych, chloru, fenoli, aldehydów i ich pochodnych | Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji głowic USG wymagany dokument producenta głowic dopuszczający produkt do dezynfekcji głowic oraz badanie kompatybilności materiałowej (Lateks, Wiskoelastyk, Kauczuk akrylowy, Kauczuk poliuretanowy, Naturalny kauczuk, Polichlorek winylu, PVC, Poliuretan, Polietylen, Polipropylen, Poliwęglan. ). Badania dermatologiczne potwierdzające, że stosowanie chusteczek jest bezpieczne dla skóry rąk oraz potwierdzonym działaniem resztkowym po 72h z redukcja o co najmniej 2 logarytmy dziesiętne. Rozmiar chusteczek min 19cmx27cm; włóknina PE/PP min 32g/m2 Wyrób medyczny | Miękkie opakowanie szczelnie zamykane każde wyposażone w podwójne zamknięcie zapobiegające wysychaniu (flow-wrap + klips z zatrzaskiem) do 200 szt. | 177 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | B, V, F, Tbc, S - En13704, En16615.) dziesiętnych w czasie do 120 sekund, warunki brudne Redukcja drobnoustrojów o nie mniej niż 6 logarytmów | Suche ścierki sporobójcze, aktywowane wodą, zawierające detergent | Chusteczki do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. Do codziennego mycia mebli szpitalnych i sprzętu medycznego, wszystkich powierzchni przy potwierdzeniu ogniska Clostridium difficile. Proste i łatwe użycie (bez konieczności sporządzania roztworu), Efektywne zabijanie spor w miejscach silnie zabrudzonych np: fekaliami. Przyjazny dla otoczenia – biodegradowalny. Możliwe do użycia w obecności pacjentów. Rozmiar chusteczek min 30cmx21cm; Wyrób medyczny. | Miękkie opakowanie szczelnie zamykane (flow-wrap) do 30 szt. | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe torby do zbiórki wydzielin |  | Torby – osłony na basen do utrzymania higieny pacjentów leżących. (59-61x39x41 cm) – jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 450 ml) przeznaczony do wyściełania basenów wielokrotnego użytku. Wyrób medyczny, znak CE. |  | 18 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN: …….................................(słownie: .................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:.......................................   (słownie: ..................................................................)

UWAGI do Pakietów 1 do 7:

1. W przypadku gdy z przeliczenia Ilości litrów roztworu roboczego/ilość sztuk na ilość opakowań otrzymamy wielkość ułamkową należy ilość opakowań zaokrąglić w górę.

W przypadku gdy z przeliczenia otrzymamy mniej niż jedno opakowanie należy zaokrąglić do 1 opakowania.

2. Zamawiający wymaga zgodności zaoferowanych wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi tj, zgodność z krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm europejskich zharmonizowanych z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych.