Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Klipsy naczyniowe do laparoskopii

| L.p. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar ML, o wymiarach po zamknięciu 9,0 mm, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Opakowanie max. 4 klipsy w magazynku i 20 magazynków w pudełku. Opakowanie magazynków typu: blister pack. Sterylne | 80 klipsów |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy tytanowe rozmiar L, o wymiarach po zamknięciu 12,30 mm, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Opakowanie max. 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w pudełku. Opakowanie magazynków typu: blister pack. Sterylne | 480 klipsów |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw trokarów laparoskopowych zawierający: 2 kaniule 10 mm i 2 kaniule 5 mm, po 1 mandrynie 5 mm i 10 mm (w tym bezpieczny tnący oraz piramidalny), reedukacja, igła Verresa, woreczek ekstrakcyjny, 2 x zasobnik klipsów o rozmiarze M/L, sterylny | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 4. | Klipsy naczyniowe, polimerowe w rozmiarze ,,L”, opakowanie do 4 szt. w magazynku i 20 magazynków w pudełku. | 560 klipsów |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie  dotyczące klipsów o możliwości wykonywania badań rezonansem magnetycznym.

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia dostarczy w użyczenie na czas trwania umowy 5 szt. klipsownic laparoskopowych kompatybilnych do zaoferowanych klipsów.