Zmodyfikowany załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 3 – Narzędzia chirurgiczne

Tabela parametrów technicznych – Narzędzia chirurgiczne

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia .................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowe): ………………

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM dł. 180mm ostrza, tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha nr katal. BC263W – 3szt. | TAK |  |
| 2. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM dł. 200mm ostrza, tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha nr katal. BC265W– 2szt. | TAK |  |
| 3. | Kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN odgięte dł. 185mm skok ząbków 0,9mm nr katal. BH445R - 8szt. | TAK |  |
| 4. | Kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN odgięte dł. 200mm skok ząbków 0,9mm nr katal. BH447R - 4szt. | TAK |  |
| 5. | Imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO z zapadką dł. 185mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm nr katal. BM066R – 3 szt. | TAK |  |
| 6. | Imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO z zapadką dł. 200mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm nr katal. BM067R – 4 szt. | TAK |  |
| - 7. | - Kleszczyki atraumatyczne proste typ RAMPLEY dł. 250mm - z zamkiem nr katal. BF118R – 2szt. | - TAK |  |
| 8. | Hak operacyjny typ RICHARDSON 37x37 mm dł. 240mm nr katal. BT477R – 2szt. | TAK |  |
| - II | - POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |

- Uwaga: w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                        i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy