Załącznik nr 7 do SIWZ

Pakiet nr 1 – Igły i strzykawki

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła j.u. nr 0,4x40 mm op. = 100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła j.u. nr 0,5x40 mm op. = 100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła j.u. nr 4,5 op. = 100 szt. | op. | 73 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła j.u. nr 5,0 op. = 100 szt. | op. | 350 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła j.u. nr 6,0 op. = 100 szt. | op. | 43 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła j.u. nr 7,0 dł. 30 mm op. = 100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła j.u. nr 7,0 dł. 40 mm op. = 100 szt. | op. | 85 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła j.u. nr 8,0 op. = 100 szt. | op. | 450 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła j.u. nr 9,0 op. = 100 szt. | op. | 386 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła j.u. nr 11,0 op. = 100 szt. | op. | 237 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła j.u. nr 12,0 op. = 100 szt. | op. | 596 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z bocznym otworem j.u. 18 G x 30 mm, op. = 100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła punkcyjna do nakłuć mostka j.u. 16Gx35 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Nakłuwacz – igła 26 G (0,5 mm), głębokość nakłucia 2,4 mm, niebieski | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Nakłuwacz – igła 28 G (0,4 mm), głębokość nakłucia 1,8 mm, fioletowy, dla dzieci | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Strzykawka j.u. – 1 ml Luer | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka j.u. – 2ml Luer, Skala rozszerzona do 2,5 – 3ml (100szt.= 1op.) | op. | 343 |  |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka j.u. – 5 ml Luer, skala rozszerzona do 6ml (100szt.= 1op.) | op. | 639 |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka j.u. – 10 ml Luer, skala rozszerzona do 12ml (100szt.= 1op.) | op. | 667 |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka j.u. – 20 ml Luer, skala rozszerzona do 24 – 25ml (100szt.= 1op.) | op. | 170 |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka j.u. – 50 ml Luer Loc – bursztynowa do pompy kwapisz Duet (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, Czyli wpisana w jej program) | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka j.u. – 50 ml Luer Loc – przezroczysta do pompy kwapisz Duet (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana W jej program) | szt. | 1030 |  |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawka j.u. – 20 ml Luer Loc – przezroczysta do pompy kwapisz Duet BD/2O, ((strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, Czyli wpisana w jej program) | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 24. | Strzykawka j.u. – do tuberkuliny | szt. | 1150 |  |  |  |  |  |
| 25. | Strzykawka j.u. – 20 ml przezroczysta, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana W jej program) | szt. | 1450 |  |  |  |  |  |
| 26. | Strzykawka j.u. – 50 ml przezroczysta, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana W jej program) | szt. | 1450 |  |  |  |  |  |
| 27. | Strzykawka j.u. – 50 ml bursztynowa, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 28. | Strzykawka j.u. – 20 ml bursztynowa, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana W jej program) | szt. | 490 |  |  |  |  |  |
| 29. | Strzykawka j.u. – 100 ml z dołączonym Łącznikiem luer, sterylna niepirogenna | szt. | 530 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu i odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości sztuk na opakowania. W przypadku wartości ułamkowych należy zaokrąglić liczbę opakowań do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 2 - Igły specjalistyczne

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W pozycji 1-6 wewnątrz uchwytu wtopiony pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego, ze szlifem typu atraucan, G–26 pakowana razem Z prowadnicą dł. 88-90 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego, ze szlifem typu pencil point G-27 pakowana razem z prowadnicą dł.88-90 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła podpajęczynówkowa – 22 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa – 25 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła podpajęczynówkowa – 26 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem typu pencil point G-27 pakowana razem z prowadnicą dł. 100-105 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do pobierania płynu z butelki typu Mini Spike Plus. Stała osłona portu do przyłączania strzykawki (nawet przy dołączonej strzykawce), filtr p/bakteryjny 0,45mm. Samodomykająca się zatyczka. Zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. Sterylna. | szt. | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  3 -  Kaniula dotętnicza

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dotętnicza powlekana podwójnym teflonem z zaworem odcinającym typu FloSwitch – 20G/1,10mm x 45mm, sterylna | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  4 – Kaniule do wlewów dożylnych i porty bezigłowe

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis dla pozycji 1-8: Kaniula dożylna posiadająca dodatkowy otwór w igle umożliwiający szybką identyfikacje poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Wykonana z teflonu, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy, opakowanie typu tyvec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis dla pozycji 9-12: Kaniula dożylna bezpieczna posiadająca paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy, samozatrzaskowy boczny port iniekcyjny. Wykonana z teflonu, komora kaniuli umożliwiająca szybką wizualizację krwi. Kaniula wyposażona w mechanizm zapobiegający zakłuciu podczas użytkowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaniula dożylna 24G, 0,7 x 19 mm żółta jałowa (dziecięca), przepływ Minimum 20 ml/min | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna 22G, 0,9 x 25 mm niebieska jałowa, Przepływ minimum 33ml/min | szt. | 7210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna 20G, 1,1 x 33 mm różowa jałowa, przepływ minimum 62ml/min | szt. | 9830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 33 mm zielona jałowa, przepływ minimum 95ml/min | szt. | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 45 mm zielona jałowa, przepływ minimum 95ml/min | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula dożylna 17G, 1,5 x 45 mm biała jałowa, przepływ minimum 140ml/min | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kaniula dożylna 16G, 1,7 x 50 mm szara jałowa, przepływ minimum 200ml/min | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kaniula dożylna 24G, 0,7 x 19 mm żółta jałowa (dziecięca), przepływ 23 ml/min | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniula dożylna 22G, 0,9 x 25 mm Niebieska jałowa, przepływ 36ml/min | szt. | 4840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniula dożylna 20G, 1,1 x 32 mm różowa jałowa, przepływ 65 ml/min | szt. | 7440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 45 mm zielona jałowa, przepływ 95ml/min | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaniula dożylna 17G, 1,5 x 45 mm Biała jałowa, przepływ 125/min | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem, długość całkowita 14cm z przesuwnym zaciskiem na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2mmx2,5mm oraz 3,0mmx4,1mm. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podwójny, bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami, długość całkowita 21cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2mmx2,5mm oraz 3,0mmx4,1mm. Opakowanie Folia/papier | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Potrójny, bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami, długość całkowita 12,5cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2mmx2,5mm oraz 3,0mmx4,1mm. Opakowanie folia/papier | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5 – strzykawki do gazometrii z heparyną

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki do pobierania krwi na pomiar gazometrii (z krwi tętniczej i żylnej) ze zbalansowaną suchą heparyną litową posiadająca filtr hydrofobowy i odpowietrzający nakładane na zakończenie strzykawki i umożliwiający bezpieczne usuniecie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki, sterylne, o pojemności W zakresie 2 - 3 ml. | szt. | 3540 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 6 – Przyrządy do przetaczania oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych.

| L. p. |  | Nazwa Sprzętu |  | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Aparat do przetaczania krwi z długą elastyczną komorą, wolną od PCV, wyposażony w filtr powietrza i filtr krwi, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP, wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. |  | szt. | 8570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PCV, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP, dren, o długości min. 150 cm. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. |  | szt. | 8370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przyrząd do przetaczania płynów z regulatorem szybkości przepływu, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. |  | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przyrząd do przetaczania płynów do pompy objętościowej MEDIMA LINE S P3, dł. min.270 cm. Sterylny. |  | szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty dł. min. 150cm, pozbawiony ftalanów. Sterylny |  | szt. | 2945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy dł. min. 150cm, pozbawiony ftalanów. Sterylny. |  | szt. | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Przyrząd do przetaczania płynów bez zawartości ftalanów z oznaczeniem na opakowaniu. Komora kroplowa 2-częściowa w zacisku rolkowym. Zawiera miejsce na podwieszenie drenu i osłonę na kolec aparatu po użyciu a także membranę na końcu drenu umożliwiającą wypełnienie drenu bez wycieku płynu i pęcherzyków powietrza. W komorze kroplowej membrana z filtrem |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 7 Zestawy medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L. p. | Nazwa sprzętu |  |  | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN |  |  | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |  |  |
| 1. | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej i klatki piersiowej o składzie: 1) strzykawka o poj. 60ml z gwintem Luer Lock, 2) worek z podziałką, 3) metalowa igła zaopatrzona w elastyczny cewnik z podziałką |  |  | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do nakłucia jamy brzusznej i diagnostycznego płukania otrzewnej, składający się z ostrego trokaru zabezpieczonego plastikową osłoną, drenu PCV o dł. ok. 50 cm z jednej strony zakończonego korkiem a z drugiej strony perforowanego na długości ok. 7 cm oraz skalpela |  |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do mierzenia ośrodkowego ciśnienia żylnego (drenik długi, z jednej strony zakończony zbiorniczkiem i ostrą plastikową końcówką, a z drugiej końcówką nakręcającą się. Odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym w komorze kroplowej i na końcu drenu do skali. |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 10, długość igły 8 cm |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 10, długość igły 12 cm |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 15 długość igły 12 cm |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wielorazowa skala do pomiaru OCŻ |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika jednoświatłowego o dł. 15-16 cm 16 Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika dwuświatłowego o dł. 15-16 cm 7Fr/2x16G, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika trójświatłowego o dł. 15-16 cm 7Fr/16/18/18Ga, wykonany z poliuretanu kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika trójświatłowego o dł. 20cm 7Fr/16/18/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość pakietu netto w PLN słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 8 – Zestaw do poboru krwi

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik do poboru krwi, podwójne worki typu 450/300 CPD – A1, sterylny | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 9 – Cewniki, zgłębniki żołądkowe oraz dreny

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik Foley`a nr 6 z prowadnicą | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foley`a nr 8 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Foley`a nr 10 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Foley`a nr 12 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Foley`a nr 14 | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik Foley`a nr 16 | szt. | 530 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Foley`a nr 18 | szt. | 930 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik Foley`a nr 20 | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik Foley`a nr 22 | szt. | 940 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik Foley`a nr 24 | szt. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, przezroczysty | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik do karmienia przez nos nr 6 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik do karmienia przez nos nr 8 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik do odsysania nr 4 dł. 40cm | szt. | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik do odsysania nr 6 dł. 40cm | szt. | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik do odsysania nr 8 dł. 40cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik do odsysania nr 10 dł. 40cm | szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik do odsysania nr 4 dł. min. 60cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik do odsysania nr 6 dł. min. 60cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik do odsysania nr 8 dł. min. 60cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik do odsysania nr 10 dł. min. 60cm | szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik do odsysania nr 12 dł. min. 60cm | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewnik do odsysania nr 14 dł. min. 60cm | szt. | 5840 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewnik do odsysania nr 16 dł. min. 60cm | szt. | 8950 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Cewnik do odsysania nr 18 dł. min. 60cm | szt. | 3570 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik Foley`a nr 14, wykonany z 100% silikonu | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik Foley`a nr 16, wykonany z 100% silikonu | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik Foley`a nr 18, wykonany z 100% silikonu | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik Foley`a nr 20 wykonany z 100% silikonu | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 12, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 16, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | szt. | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 18, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Cewnik Petzera nr 32, wykonany z lateksu, sterylny o dł. min.35 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewnik Petzera nr 34, wykonany z lateksu, sterylny o dł. min. 35 cm. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Cewnik Tiemana, urologiczny nr 18, dwukanałowy, z balonem pęcherzowym , sterylny o dł. min. 40 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zgłębnik żołądkowy F - 14 , dł. 800mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Zgłębnik żołądkowy F - 16 , dł. 1500mm | szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Zgłębnik żołądkowy F - 18 , dł. 1500mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Zgłębnik żołądkowy F - 18 , dł. 1500mm z zatyczką | szt. | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Zgłębnik żołądkowy F - 36, dł. 1500mm ze standardową końcówką | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Dreny Khera – dren silikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Dreny Khera – dren silikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 12 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Dreny Khera – dren silikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 14 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Dreny Khera – dren silikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 16 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Dren brzuszny nr 16 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Dren brzuszny nr 18 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Dren brzuszny nr 20 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Dren brzuszny nr 24 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Dren brzuszny nr 28 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Dren brzuszny nr 30 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 10 – Katetery

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateter do odsysania pola operacyjnego typu Redon, sterylny, prosty (nieskładany i niezwijany), nietoksyczny, perforowany 9F, dł. 60 – 70cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kateter do odsysania pola operacyjnego typu Redon, sterylny, prosty (nieskładany i niezwijany), nietoksyczny, perforowany 12F, dł. 60 – 70cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kateter do odsysania pola operacyjnego typu Redon, sterylny, prosty (nieskładany i niezwijany), nietoksyczny ,perforowany 14F, dł. 60 – 70cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kateter do odsysania pola operacyjnego typu Redon, sterylny, prosty (nieskładany i niezwijany), nietoksyczny, perforowany 16F, dł. 60 – 70cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kateter do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową.Kateter typu Pigtail F 11 o dł. 26 cm., lub F 12 o dł. 26 cm., dobrze widzialny w promieniach rtg, prosty jednostopniowy system eliminujący potrzebę stosowania igły, prowadnika, kontroli radiologicznej położenia drenu. Bezpieczny atraumatyczny dren uniemożliwiający perforację drenowanej rany.W skład zestawu wchodzą kateter typu Pigtail, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz, sterylny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kateter do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową.Kateter typu Pigtail F 9 o dł. 26 cm., dobrze widzialny w promieniach rtg, prosty jednostopniowy system eliminujący potrzebę stosowania igły, prowadnika, kontroli radiologicznej położenia drenu. Bezpieczny atraumatyczny dren uniemożliwiający perforację drenowanej rany.W skład zestawu wchodzą kateter typu Pigtail, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz, sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kateter do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową.Kateter typu Pigtail F 14 o dł. 26 cm., dobrze widzialny w promieniach rtg, prosty jednostopniowy system eliminujący potrzebę stosowania igły, prowadnika, kontroli radiologicznej położenia drenu. Bezpieczny atraumatyczny dren uniemożliwiający perforację drenowanej rany.W skład zestawu wchodzą kateter typu Pigtail, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz, sterylny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kateter do drenażu kl. piersiowej z trokarem (ostry) typu trójgraniec, z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie, trokara i łączniku, dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2cm i integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem, całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, F20, dł. 40Cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kateter do drenażu kl. piersiowej z trokarem (ostry) typu trójgraniec, z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie, trokara i łączniku, dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską liniąwidoczną w RTG z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2cm i integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem, całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, F24, dł. 40cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kateter do drenażu kl. piersiowej z trokarem (ostry) typu trójgraniec, z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie, trokara i łączniku, dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2cm i integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem, całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, F28, dł. 40Cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kateter do drenażu kl. piersiowej z trokarem (ostry) typu trójgraniec, z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie, trokara i łączniku, dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2cm i integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem, całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, F32, dł. 40Cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kateter moczowodowy, pojedynczy typu pigtail, x –ray, rozmiar F-5, o długości 70 cm i o średnicy pętli pęcherzowej 2 cm, wykonany z PVC, sterylny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych, dł. 60 – 80cm, F4, sterylny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych, dł. 60 – 80cm, F5, sterylny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych, dł. 60 – 80cm, F6, sterylny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kateter do kaniulacji żyły pępowinowej CH 4 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kateter do kaniulacji żyły pępowinowej CH 6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F2 balon o średnicy zewnętrznej 5 mm, dł. 60-80 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F3 balon o średnicy zewnętrznej 6 mm, dł. 70-80 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F4 balon o średnicy zewnętrznej 8 mm, dł. 70-80 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F5 balon o średnicy zewnętrznej 10 mm, dł. 70-80 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F6 balon o średnicy zewnętrznej 12 mm, dł. 70-80 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F7 balon o średnicy zewnętrznej 14 mm, dł. 70-80 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  nr 11 –    Sprzęt anestezjologiczny

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiar 2,5. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiar 3,0. | szt. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiar 3,5. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiar 4,0. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiar 4,5. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiar 5,0. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiar 5,5. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 6,0. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 6,5. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 7,0. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 7,5. | szt. | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 8,0. | szt. | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 8,5. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 9,0. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 9,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 10,0. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiar 7,0. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiar 7,5. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiar 8,0. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiar CH12 (4 mm) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiar CH14 (4,66 mm) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiar 3. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiar 4. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiar 5. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiar 3,0. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiar 4,0. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiar 5,0. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty. 500/3,5 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Obwód oddechowy gładki w środku, długość 180 cm, 2 rury, łącznik Y, kolankowy z portem CO2 pakowany pojedynczo, biologicznie czysty, średnica 22mm. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia. Dwie gałęzie, rozciągliwe, długość 90-300 cm. Trzecia gałąź 150 cm z workiem oddechowym 2l. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Linia próbkująca, długość 3m. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary #00-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyﬁkacja). Proﬁl łyżek identyczny z proﬁlem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyﬁkację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność ﬁltracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 32 mg/I przy VT 1000ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H20 przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo. | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Filtra oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność ﬁltracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga ﬁltra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Maska Venturiego, standardowe złącza z 7 dozownikami - 24/28/31/35/40/50/60 %. Zestaw składający się z maski, martwej przestrzeni, adaptera T oraz 7 dozowników. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 60 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchoﬁberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania przez 72 godziny potwierdzona oświadczeniem producenta | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Szczoteczka do zębów, z funkcją odsysania, sterylna pakowana pojedynczo. | szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Sterylna rękojeść z regulacją siły odsysania do podłączenia szczoteczki lub gąbki, pakowana pojedynczo | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Zestaw do nebulizacji pacjentów wentylowanych mechanicznie | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Opaska do mocowania rurki tracheostomijnej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 12 – Ostrza chirurgiczne

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 10 | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 10a | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 12 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 15 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 21 | szt. | 3100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 22 | szt. | 4300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 23 | szt. | 6350 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 24 | szt. | 410 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 13 – Odzież j.u. z fizeliny

| Lp. | Nazwa sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w netto PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski chirurgiczne, 3 – warstwowe, niejałowe, wiązane na troki, klasyczne | szt. | 11580 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski chirurgiczne, 3 – warstwowe, niejałowe, z gumką na uszy | szt. | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepki chirurgiczne z „oddychającej” włókniny typu Spunbond (polipropylen) , okrągły, ściągany gumką na całym obwodzie, gramatura 15g/m² (pakowany po 100 szt. w kartonik ułatwiający pojedyncze wyjmowanie). Szerokość min. 55cm. | szt. | 8800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepki chirurgiczne z „oddychającej” włókniny typu Spunbond (polipropylen) , okrągły, ściągany gumką na całym obwodzie, gramatura 13g/m² (pakowany po 100 szt. w worek foliowy) Szerokość min. 55cm. Zgodność z MDD 93/42. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek chirurgiczny z włókniny z trokami z włókniny typu Spunbond (polipropylen) o gram. 20 g/m ² wiązany na troki długość czepka 65cm , wysokość tylna czepka 10 cm. Pakowany po 100 szt. w kartonik ułatwiający pojedyncze wyjmowanie. Klasa I niejałowa. Zgodność z MDD 93/42 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Czepek chirurgiczny typu furażerka z przewiewnej włókniny typu Spunbond o gram. 20 g/m ² ściągany gumką w tylnej części. Długość czepka 65 cm, wysokość tylna 14 cm. Pakowany po 100 szt. w kartonik ułatwiający pojedyncze wyjmowanie. Klasa I niejałowa. Zgodność z MDD 93/42 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Komplet chirurgiczny z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m2, w rozmiarach : S- XXXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w trzech kolorach niebieskim, zielonym i fioletowym. Komplet jednorazowy. Klasa I niejałowa. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ochraniacze na buty | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Fartuchy ochronne niesterylne | szt. | 4550 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Prześcieradło niesterylna z włókniny o gramaturze 25 g/m² 210 x 160 | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Czepek włókninowy typu Clip, ściągnięty gumką na całym obwodzie, sprasowany w harmonijkę, gramatura 13 g/m², średnica 53 cm. | 1op./ 100 szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Koszula dla pacjenta jednorazowa , wykonana z ciemnoniebieskiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Koszula z krótkimi rękawkami oraz półokrągłym wycięciem pod szyją. Wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Serweta z fizeliny niejałowa, 80cm x 60cm | szt. | 1350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

Pakiet nr 14 – materiały eksploatacyjne do aparatów EKG i USG

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda EKG na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl, z żelem stałym, wyposażona w język ułatwiający odklejenie, średnica ok. 45 mm | szt. | 35040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG z żelem pediatryczna, na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl, z żelem stałym, wyposażona w język ułatwiający odklejenie, średnica ok. 30mm | szt. | 610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda do holtera na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl z żelem stałym prostokątna o wymiarach 55 mm x 40 mm, z podłużnym wycięciem do mocowania przewodu pacjenta bez przecięcia boku co zapobiega rozerwaniu elektrody | szt. | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda EKG do badań wysiłkowych na bazie włókniny perforowanej o średnicy 50mm z żelem stałym, czujnik Ag/AgCl | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Żel do USG 0,5 l | szt. | 810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Żel do EKG (0,25-0,26 l.) | szt. | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektroda endokawitarna do żylnej czasowej stymulacji wewnętrznej serca R 6F z końcówką zagiętą | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda do stymulacji zewnętrznej Quik Combo Life Pack 12 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Induktor zbrojony 6F | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki do pulsoksymetru Nellcor N595 dla noworodków | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Papier do EKG 104/40, kratka | szt. | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier do EKG 112/25 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Papier do EKG 60mm +/- 2mm do aparatu ASCARD MrReed | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Papier do zapisu EKG z defibrylatora LifePack 12 – 100mm | szt. | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Papier do zapisu EKG z defibrylatora LifePack 20, papier z nadrukiem o wymiarach 50 mm x 30 m | szt. | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Papier do USG Mitschubischi K65HM 110 mm x 20 m | szt. | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Papier do kardiotokografu typ TECOM SONICAID PAPIER TYP: OXFORD SONICAID 8400-8003, papier o wymiarach 143 mm x 150 mm x 300 kartek | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Papier do kardiotokografu typ CORMETRICS TYP 151, papier o wymiarach 152 mm x 90 mm x 160 kartek | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Papier do kardiotokografu typ Bionet FC 1400, papier rolka MM 215x15 M | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Papier do EKG Voyager 12i, rolka o dł. min. 20 m. max. 25 m., o szerokości 210mm. (Wydruk A4) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 15 – Drobny sprzęt medyczny

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka do długotrwałego odsysania 200-250ml, sterylna, kształt płaski z możliwością wytworzenia podciśnienia | Szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do kaniuli venflon, sterylne | Szt. | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka odbytnicza j.u. CH/FG, 10 x 400 | Szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki do lekarstw j.u. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki do lekarstw wielorazowego użytku z niezmywalną podziałką, możliwość dezynfekcji | Szt. | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łopatka drewniana | Szt. | 2220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska do tlenu dla dorosłych z drenem, sterylna | Szt. | 1625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska do tlenu dla dzieci z drenem, sterylna | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaski do identyfikacji dla dorosłych, białe lub przezroczyste | Szt. | 6820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaski do identyfikacji dla noworodków i dzieci, kolorowe | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Osłonka na głowicę USG | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pinceta anatomiczna j.u., jałowa | Szt. | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik do kału | Szt. | 1780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik na zużyte strzykawki 10,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik na zużyte igły do 0,2 - 0,7 l | Szt. | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik na zużyte igły do 1,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pojemnik na zużyte igły do 2,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pojnik dla chorych, możliwość dezynfekcji | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-25ml, niesterylny | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-25ml, sterylny | Szt. | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120 ml, niesterylny | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120ml, sterylny | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pojemnik na mocz | Szt. | 5490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Przedłużacz do tlenu, sterylny, CH 16 x 1800-2130mm | Szt. | 880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Rękawice foliowe | Szt. pary | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rurka odbytnicza, sterylna 10 x 400 | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Sonda Sengstackena CH 18, sterylna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Sonda Sengstackena CH 21, sterylna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Szyna Kramera 1500 x 100 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 13 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 20 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik do wlewów kroplowych, kranik trójdrożny, sterylny | Szt. | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wieszak do pojemnika, worka na mocz, możliwość dezynfekcji | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Worek do zbiórki moczu, ok. 2000 ml, z podziałką, z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym, z zastawką bezzwrotną, z zaworem typu T | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zaciskacz do pępowiny | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zatyczka do cewników, sterylna, duża | Szt. | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Zestaw do lewatywy, niesterylny | Szt. | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Zestaw do lewatywy, sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla chłopców – bez gąbki | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla dziewczynek – bez gąbki | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch – 18, sterylny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch –24, sterylny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Staza gumowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Staza automatyczna samozaciskowa | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Staza jednorazowa, bezlateksowa, wykonana z gumy syntetycznej, na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi, w rolce 25 szt. | rolka | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, średnie | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, małe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, duże | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych, przedłużona j.u. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, dla dzieci, przedłużona j.u. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Nebulizator (pojemnik, ustnik, łącznik), sterylny, twarda końcówka | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Worek do godzinowej zbiórki moczu, o wysokim stopniu dokładności, komora pomiarowa, worek zbiorczy ok. 1000ml, zastawki antyrefluksyjne, filtry hydrofobowe, zawór spustowy, sterylny | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Szkiełka podstawowe z białym polem do opisu | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Słój typu Tulipan, do dobowej zbiórki moczu, z przykrywką, z materiału nietłukącego, możliwość dezynfekcji słoja | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Miska nerkowata, plastikowa, możliwość dezynfekcji | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Miska nerkowata, jednorazowa | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Basen, plastikowy, z przykrywką, możliwość dezynfekcji | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Kaczka męska (kaczor), plastikowa, możliwość dezynfekcji | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Okulary do fototerapii | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Fartuchy ochronne, foliowe, długie, niesterylne | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Szczotki do mycia i dezynfekcji rąk, jałowe, jednorazowego użytku, posiadają nylonową miękką szczecinę z jednej strony i polietylenową gąbkę z drugiej, anatomiczny kształt szczotki zapewnia większy komfort stosowania i dużą elastyczność | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Prześcieradła papierowe w rolce, celulozowe, dwuwarstwowe, min. 50 m.b. w rolce, szerokość 50- 55 cm. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Łączniki schodkowe F 9/10 mm na końcach sterylny | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Łączniki schodkowe F 5/6mm na końcach sterylny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Cewnik do podawania tlenu ,,wąsy do tlenu,” sterylny | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Golarka j.u. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Termometr lekarski do pomiaru temperatury ciała, możliwość dezynfekcji | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Lancety do testów alergologicznych, opakowane min. 200 szt. | Szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Szczotki jednorazowe do kanałów biopsyjnych endoskopowych o średnicy 2.8 cm, obustronne | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Worek na wymiociny j.u., wyposażony w zastawki antyzwrotne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści | Szt. | 820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Łącznik do przewodów i cewników sterylny | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Pas elastyczny do aparatu KTG, dł. Min. 1,50 cm, szerokość 5 cm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, z końcówką typu wachlarzyk, sterylne | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Mata dekontaminacyjna do sal operacyjnych, wielowarstwowa, składająca się z 30 arkuszy, zawierająca środek bakteriobójczy, samoprzylepna o wymiarach 45 cm (±5 cm) x 120 cm (±5 cm), łączna grubość maty nie może przekraczać 3,0 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Półmaski filtrujące wg klasyfikacji FFP3, zapewniające skuteczną ochronę dróg oddechowych, składające się z 3 paneli, filtrów o niskim oporze oddychania, umożliwiające dopasowanie do twarzy | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Szczoteczka do zębów jednorazowa | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Skalpel jednorazowy, sterylny, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, trzonek plastikowy wyposażone w przesuwane zabezpieczenie ostrza z blokadą. Rozmiar 12 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Koperta do klisz RTG 37 x 45 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Koperta do klisz RTG 3 x 4 | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Folia życia | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Butelki ze smokami do mleka miareczkowane 250 ml z możliwością sterylizacji | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych, instalowane na uniwersalne przejściówki w miejsce oryginalnych uchwytów, umożliwiające wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lamy bez utraty sterylności. Posiadające kołnierz ochronny z wypustkami uniemożliwiającymi zsuwanie się osłonek z uchwytu lampy. Pakowane po 2 szt. Opakowaniu | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Osłona na przewody o długości 200-210 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej PE złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiadająca kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wymiarach 17x2,5 cm umożliwiającym fiksację folii. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W pozycjach 25,69 Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu i odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości sztuk na opakowaniu. W przypadku wartości ułamkowych należy zaokrąglić liczbę opakowań do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 16 – Sprzęt noworodkowy

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ pacjenta noworodkowy do Vapoterm, jednorazowy sterylny |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniule donosowe dla wcześniaków ᴓ 1,5 mm, przepływ max 8 l/min., jednorazowe sterylne |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniule donosowe noworodkowe ᴓ 1,5 mm, przepływ max 8 l/min., jednorazowe sterylne |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 17 – Materiały do sterylizacji

| l.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 50 mm. | m | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 75 mm. | m | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 100 mm. |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 120 mm. | m | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 150 mm. | m | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 200 mm. | m | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 250 mm. | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 300 mm. | m | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10 mm, trzykanałowy, folia 6-warstwowa, gramatura papieru 70 g/m2, kierunek otwierania i informacje w jęz. Polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii, szerokość rękawa 350 mm. | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier opakowaniowy, krepowany, nietoksyczny, kolor zielony, o gramaturze min. 60g, Rozmiar 100 x100, potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej dla papieru wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikowaną | Szt. | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Test paskowy do sterylizacji parą wodną, wieloparametrowy, nietoksyczny, do kontroli cyklu o parametrach 121oC/20min., 134oC/5min 134oC/7min., wyraźny, jednoznaczny odczyt, kl. IV, informacja o klasie testu umieszczona na teście | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Taśma do zamykania pakietów, samoprzylepna, bez wskaźnika, szerokość 25 – 30mm, dł. 50m | Szt. | 284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Taśma kontrolna do autoklawu szerokość ok. 19mm, dł. 50m, ze wskaźnikiem | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji parą wodną, czas inkubacji do 24 godz., z datą ważności co najmniej 1 rok od daty zakupu, nazwa sporu umieszczona na teście, instrukcja użytkowania w jęz. polskim | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw symulacyjny biologicznej i chemicznej kontroli wsadu, składający się z kapsuły na fiołkowy test biologiczny i paskowy test chemiczny, wykonane ze stali nierdzewnej. - test chemiczny z przesuwalną substancją wskaźnikową kl. 5, informacja o klasie umieszczona na teście, wyraźny jednoznaczny odczyt, o parametrach 134°C/5min. 134°C/7min, 121°C/20min., do narzędzi litych, złożonych, rurowych i pakietów porowatych |  | 1 przyrząd 2200 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw symulacyjny Bowie – Dick składający się z przyrządu testowego typu PCD Control i testów paskowych z przesuwalną substancją wskaźnikową o parametrach134 °C/3,5min |  | 1 przyrząd 500 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Etykiety podwójnie przylepne, ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM, zapis informacji w trzech rzędach: I – data sterylizacji, kod sterylizatora, II – data ważności, numer cyklu, III – kod osoby obsługującej, kompatybilne z metkownicą BLITZ T222, 500 sztuk na rolce | rolka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Test kontroli pracy zgrzewarki w postaci arkusza bez folii |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Filtry jednorazowego użytku papierowe do kontenerów sterylizacyjnych – pod pokrywę okrągłe o średnicy 185 – 190 mm, ze wskaźnikiem sterylizacji. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Papier do drukarki sterylizatora, termoczuły, szerokość 57 mm, średnica zewnętrzna rolki 46-50 mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kaseta z taśmą barwiącą do drukarki CBM-920 sterylizatora parowego AS 449SMS | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Wałek z tuszem do metkownicy typu BLITZ T222, 3 rzędowej, szerokość wałka 3,5 cm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 18 – Materiały i drobny sprzęt stomatologiczny

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 008 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 012 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 014 | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 016 | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 018 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertła diamentowe na turbinę o wydłużonej nóżce, kulki nr 012 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wiertła diamentowe na turbinę o wydłużonej nóżce, kulki nr 014 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wiertła diamentowe na turbinę stożek zaokrąglony (ścięty), krótki, średni nasyp, rozmiar 0,12 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wiertła diamentowe na turbinę stożek zaokrąglony (ścięty), krótki, średni nasyp, rozmiar 0,14 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wiertła diamentowe na turbinę , kulki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 010 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wiertła diamentowe na turbinę , kulki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 014 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertła diamentowe na turbinę , płomyki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 023 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wiertła diamentowe na turbinę do separacji (cienkie i długie) | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 014 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 018 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 023 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 012 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 016 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 018 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wiertła metalowe na kątnice , stożki odwrócone, nr 012 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wiertła na kątnicę, diamentowe kulki, nr 018 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Wiertła na kątnicę, diamentowe kulki, nr 029 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Wiertła na kątnicę, diamentowe płomyki, nr 018 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Wiertła chirurgiczne na kątnicę 26mm 023, różyczki | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Miazgociągi BBR 15 – 40, 22mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Igły Lentulo do wypełniania kanałów nr 25, 25mm (4 szt. W opakowaniu), kolory do wyboru: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pilniki H ręczne nr 15 – 40 ,25 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pilniki H ręczne nr 45 – 80 ,25 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pilniki K ręczne nr 15 – 40, 25mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Pilniki K ręczne nr 45 – 80, 25mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pilniki K ręczne nr 15 – 40, 28mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Pilniki K ręczne nr 45 – 80, 28mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Poszerzacze K, ręczne nr 15-40, 28 mm(6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Poszerzacze K, ręczne nr 45-80, 28 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ćwieki papierowe w asortymencie 15-40 | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ćwieki papierowe w asortymencie 35 | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Ćwieki papierowe w asortymencie 45-80 | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ćwieki gutaperkowe w asortymencie 15-40 | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ćwieki gutaperkowe w asortymencie 45-80 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Lusterka stomatologiczne rozmiar 5, rodowane, niepowiększające | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Szczoteczki metalowe do czyszczenia wierteł | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Trzymadełko do Sof-lexu | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, pomarańczowe | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, czerwone | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, żółte | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Papier do rozrabiania masy silikonowej, bloczek 100 szt. | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, szare płomyki | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, szare kielichy | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, niebieskie płomyki | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, żółte płomyki | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Tacki metalowe | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Formówki metalowe | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Łyżki wyciskowe do bezzębia (szczęka żuchwa, 5+5 szt.) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Linijka endodontyczna | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Wanienka do dezynfekcji typu SekudrillBox, poj. 200 ml | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Paski metalowe do formówek ( w rolkach) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Paski metalowe do formówek profilowane na zęby trzonowe | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Paski metalowe do formówek profilowane na zęby przedtrzonowe | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Paski celuloidowe szer. 8 mm | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Paski celuloidowe ścierne szer. 6mm | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Paski metalowe ścierne szer. 5mm | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Kliny międzyzębowe turkusowe | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Kliny międzyzębowe pomarańczowe | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Szczoteczki na kątnice w kształcie płomyka do czyszczenia osadu | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Szczoteczki na kątnice w kształcie kielicha do czyszczenia osadu | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Kubki plastikowe jednorazowe | szt | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Ślinociągi jednorazowe | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Śliniaki jednorazowe | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Aplikatory zielone (100 szt. w op.) | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Kalka zgryzowa w kształcie paska – I, 12 szt. w op. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Kalka zgryzowa w kształcie podkowy – U, 12 szt. w op. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Nakładacz cienki 1,7 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Zgłębniki stomatologiczne proste | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Nożyczki do dziąseł zagięte | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Luxator typu KOHLER 11-097 4 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Luxator typu KOHLER 11-098 5 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Końcówki robocze do skalera SATELEC | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Zgłębnik kanałowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Penseta stomatologiczna | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Olej w sprayu do konserwacji końcówek NSK | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Żel do mycia i dezynfekcji ślinociągów typu Dekaseptol Gel | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Przyłbica stomatologiczna typu CERKAMED (w zestawie oprawka+folie wymienne) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Pędzelki białe do bondów, opakowanie 100 szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Nić retrakcyjna (typu SilTrack AS NR 8) min. 244 cm. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Nitka dentystyczna | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Masa do wycisków alginatowa 450g | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Materiał kompozytowy chemutwardzalny, zawierający dwa składniki. Przeznaczony do wykonywania trwałych i estetycznych wypełnień ubytków zębów typu Evicrol, opakowanie 70 g. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Baza do masy wyciskowej silikonowej, do wycisków indywidualnych, tubka130g | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Katalizator do masy wyciskowej silikonowej, do wycisków indywidualnych, tubka 60g, kompatybilny z bazą z poz. 89. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Lakier ochronny z fluorem typu Fluor protektor, opakowanie 0,4ml | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Wosk modelowy miękki, pudełko 500 g. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Amalgamat kapsułkowy pojedynczy (wypełnienie) | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Amalgamat kapsułkowy podwójny (wypełnienie) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Cement fosforanowy wolnowiążący (proszek 30g i płyn 18g) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Wypełnienie czasowe typu – Multidentin – kolor biały 100g | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Lak światło utwardzalny 1,25g |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Podkład na bazie wodorotlenku wapnia 12g | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Pasta do czyszczenia zębów Super Polish 45g, czerwona | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Materiał światłoutwardzalny kompozytowy do wypełnień w strzykawkach 5g (opakowanie 80g) TYPU HERCULITE | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Materiał światłoutwardzalny kompozytowy do wypełnień w strzykawkach 5g TYPU HERCULITE – możliwość wyboru odcieni | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Wytrawiacz typu ARKONA, 13g. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | System łączący do materiału z poz. 103 (Opti Bond) | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Światłoutwardzalny, płynny materiał złożony typu Te- Econom Flow A2 i A3 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Kondensowalny materiał glassjonomerowy do ręcznego mieszania | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Materiał kompozytowy do wypełniania zębów przednich typu NEO BRIGHT LIGHT | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Płyn do dezynfekcji wycisków i protez, opakowanie 1 l. | Op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Frezy protetyczne do opracowywania protez akrylowych | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Gumki protetyczne | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Trzymadełko do pędzelków | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Kartonik do zarabiania materiałów chemoutwardzalnych | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 19 – Błony dentystyczne i odczynniki chemiczne

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błona dentystyczna 3 x 4cm (klasa czułości E) | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wywoływacz do obróbki mechanicznej, 4 x 0,25l | Op., | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Utrwalacz do obróbki mechanicznej, 4 x 0,25l | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 20 – Elektrody do diatermii ERBE VIO 200S oraz wyposażenie kompatybilne do diatermii ERBE ICC – 300 i VIO 300 D

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla druciana fi 10 do zabiegów ginekologicznych. Długość całkowita 128 mm, długość robocza 96 mm, grubość drutu(końcówka robocza) fi 0,35 mm, do gniazda w rękojeści fi 4. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C, 20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 20 mm, głębokość końcówki roboczej 20 mm, długość całkowita 138 mm, długość robocza 101 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą iEC 60601-2-2:2006 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 20 mm, głębokość końcówki roboczej 15 mm, długość całkowita 133 mm, długość robocza 97 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 10 mm, głębokość końcówki roboczej 10 mm, długość całkowita 128 mm, długość robocza 91 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda monopolarna kulkowa, średnica 6 mm, długość min. 110 cm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowa dzielona elektroda neutralna – o wymiarach dł. 115-125 mm x szer. 125-180 mm., dzielona powierzchnia przewodząca 90-120 m² o właściwościach elektrycznych: wzrost temp. <6°C maksymalny opór około 1.5Ώ. Wykonana zgodnie z normami IEC 60601-1 | Szt. | 2550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej o długości minimum 4,0 m | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda neutralna silikonowa wielorazowego użytku o rozmiarach dł. 240-250 mm x szer. 140 x 150 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kabel do elektrody silikonowej o długości min. 4,2 m. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. Min. 4,0 m z dwoma przyciskami osobno do cięcia i koagulacji, gniazdo do mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem, średnica gniazda do mocowania narzędzia 2,4 lub 4 mm, minimum 200 sterylizacji | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Elektroda nożna o dł. 60-62 mm i średnicy trzonka 4 mm, szer. Ostrza 2,4-2,6 mm, grubość ostrza 0,6-0,8 mm, dł. Ostrza 13-15 mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elektroda igłowa prosta, o długości 62 mm Ø 4 mm, długość igły 20 mm, srednica igły 1 mm, przeznaczona do sterylizacji, min. 75 cykli | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przedłużka elektrody, długość całkowita 106-125 mm, trzonek Ø 4 mm, do elektrod z trzonkiem Ø 4 mm, przeznaczona do min.75 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,4 m, wtyczka od strony instrumentu Ø 4 mm, od strony aparatu Ø 4 mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Elektroda laparoskopowa – cienki hak „L”, długość 360 mm, Ø 5 mm, wymiar haka 4 mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówki, przeznaczenie do min.75 cykli sterylizacji | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda nożowa przedłużona prosta, długość 154 mm, trzonek Ø 4mm, wymiary noża 2,6 x 0,6 x 13 mm, przeznaczenie min. 75 cykli sterylizacji | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kabel do elektrod neutralnych 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM), przeznaczenie min. 300 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 21 – Worki kałowe

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek kałowy, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, zamykany u podstawy przez zrolowanie i zaciśnięcie zapinką, z możliwością mocowania wokół stomii poprzez samoprzylepną zespoloną z workiem silikonową płytkę, o regulowanej średnicy 15 mm – 60 mm (+/- 10mm) |  | 990 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 22 – Sprzęt anestezjologiczny  II

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód manometryczny do pomiaru ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych max. 100cm, do manometru typu Portex, sterylny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, w jego skład wchodzą: igła Tuchy, strzykawka niskooporowa o poj. 10 ml., cewnik zewnątrzoponowy z 3-ema otworami bocznymi filtr zewnątrzoponowy męską i żeńską końcówką luer – lok łącznik do cewnika prowadnik zatrzaskowy system mocowania cewnika (chroniący przed jego niekontrolowanym przemieszczeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu drożności) nr 16G. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, w jego skład wchodzą: 1). Igła Tuchy, 2). Strzykawka niskooporowa o poj. 10 ml., 3). Cewnik zewnątrzoponowy z 3-ema otworami bocznymi 4). Filtr zewnątrzoponowy męską i żeńską końcówką luer – lok 5). Łącznik do cewnika 6). Prowadnik zatrzaskowy system mocowania cewnika (chroniący przed jego niekontrolowanym przemieszczeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu drożności) nr 18G. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii, z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci oraz szew i igła, sterylny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna nr 6 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, sterylna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna nr 7 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, sterylna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheostomijna nr 7,5 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, sterylna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka tracheostomijna nr 8 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, sterylna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna nr 9 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, sterylna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna nr 7,5 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCV posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie rurki. Sterylna, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka tracheostomijna nr 8 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCV posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie rurki. Sterylna, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Maska tracheostomijna dla dorosłych, sterylna |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 23 – Sprzęt anestezjologiczny  III

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia jednoprzetwornikowa do pomiaru ciśnienia metoda krwawą. Zestaw zawiera: urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3ml/h przy 300mmHg,system przepłukiwania uruchamiany przez jedną rękę poprzez uciśniecie skrzydełek, biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15m, linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem, budowa kompletnej linii dającej wysoką częstotliwość własną 45Hz,zapewniające wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża), linie ciśnieniowe grubościenne bez barwnych pasków dł. 120cm + 30cm, dwa kraniki trójdrożne, min. Dwa dodatkowe koreczki jałowo pakowane, sterylna | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych, jednorazowy | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora ivent 201 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 24 – Przyrządy do żywienia dojelitowego

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK, jednolitrowych, typu Flocare G/P, jednorazowy | Szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika wykonany z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, końcówka zgłębnika z dwoma otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika, prowadnica umożliwiająca wprowadzenia zgłębnika do przewodu pokarmowego, długość od 70 do 130cm, CH 12 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do żywienia za pomocą pompy perylstatycznej Flocare Infiniti, jednorazowy | Szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 25 – Materiały zużywalne kompatybilne do ssaka elektrycznego typu: Basic 30 firmy Medela oraz ssaków zintegrowanych ze stanowiskiem do znieczulenia Fabius Tiro firmy Drager i Prima Sp firmy Penlon

| l.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład jednorazowy o pojemności 2l zabezpieczony przed wydostaniem się zapachu, z zabezpieczeniem zwrotnym przed cofaniem się wydzieliny, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciw przelewowym z filtrem bakteryjnym, hydrofobowym, antybakteryjnym | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład jednorazowy o pojemności 1l zabezpieczony przed wydostaniem się zapachu, z zabezpieczeniem zwrotnym przed cofaniem się wydzieliny, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciw przelewowym z filtrem bakteryjnym, hydrofobowym, antybakteryjnym | Szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr bakteryjny | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód odsysający jednorazowym – dren łączący, długość ok. 200 cm., z jednej strony zakończony dużym łącznikiem żeńskim, z drugiej łącznikiem do cewnika o średnicy wewnętrznej 6 mm, z kontrola ssania, sterylny | Szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren łączący – o długości 300 cm z dużymi dwoma łącznikami żeńskimi o wewnętrznej średnicy 6-7 mm, sterylny | Szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw drenów do zestawów drenażu klatki piersiowej w systemie dwubutlowym z regulacją jednorazowy, sterylny | Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do odsysania dużych objętości z kanką Yankauer w rozmiarze CH 24, CH28, CH30 (do wyboru przez Zamawiającego), długość kanki 24 cm, z kontrola odsysania cztery otwory boczne matowa powierzchnia kanki eliminująca refleksy świetlne, dren o długości 3 m., średnica wewnątrz drenu 7 mm. Dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560 mm Hg, posiadające elastyczne doklejone końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, sterylne | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Filtr bakteryjny do ssaka | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 26  Obłożenia chirurgiczne i odzież operacyjna

Obłożenia chirurgiczne jednorazowego użytku. Zestawy w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

| l.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. O składzie: 1 x osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm 1 x górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150 x 240cm 1 x dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm 2 x boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm 1 x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm 4 x ręczniki 30 x 40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190cm | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw serwet do operacji ginekologicznych wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m². Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. O składzie : 1 x serweta główna o min. wym. 290 x 312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i zaworkiem spustowym. 1 x serweta pod pośladki 75 x 90cm 1 x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 x50cm 1 x ręcznik 30 x 40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190cm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. O składzie : 1 x czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145cm 1 x serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250 x 315cm, z przylepnym oknem 18 x 28 x 32cm z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi 1 x serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90 x 100cm 1 x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9 x 50cm 2 x ręczniki 30x40cm Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta jałowa wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². o wymiarach 75 x 90 cm. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta 2-warstwowa jałowa wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². o wymiarach 75 x 90 cm z otworem centralnym Ø 10 cm. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm , wykonana z polietylenu 0,065 mm , wzmocnienie 40g/m², Wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ręcznik do rąk wykonany z czterech warstw celulozy wzmacnianych krzyżowo syntetyczną siatką, pakowane po dwie sztuki , wymiary 30 x 40cm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², niezawierający wiskozy ani celulozy wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane czterościeżkowym szwem ultradźwiękowym, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, dobrze widocznej nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60 x 60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30 x 40cm. Na opakowaniu widoczny wskaźnik sterylizacji | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane czterościeżkowym szwem ultradźwiękowym , posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, dobrze widocznej nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30 x 40cm . Na opakowaniu widoczny wskaźnik sterylizacji | Szt. | 1900 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw brzuszno – kroczowy , wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. O składzie : 1 x osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145cm, 1 x serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230 x 260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna – przylepne i okolice krocza - nieprzylepne okno oraz 3 uchwyty do mocowania kabli i drenów 2 x ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………

Pakiet nr 27 – Sprzęt medyczny różny II

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik do pobierania próbki wydzieliny z drzewa oskrzelowego, sterylny, zestaw zamknięty składający się z pojemnika o poj. 40ml, łącznika do cewnika do odsysania oraz łącznika do ssaka, w zestawie dodatkowo nakrętka na pojemnik i etykieta samoprzylepna. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gumka/pętla do atraumatycznego mocowania tętnic – sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z silikonu do szybkiego i sprawnego podciągania naczynia krwionośnego, o gładkiej powierzchni w kolorze czerwonym o rozmiarze 1,5 x 1,0 mm i długości 2 x 45 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa igła do biopsji histologicznej. Igła półautomatyczna typu tru-cut o właściwościach: ostrze tnące igły, dwie głębokości penetracji 10 mm i 20 mm, mechanizm zabezpieczający, wewnętrzny znacznik głębokości, końcówka typu trokar o rozmiarze 16G x 100 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 28 – Sprzęt medyczny różny III

| L. p. | Nazwa sprzętu |  | J. m. |  | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych: średnica 10 Fr, po cztery listki na obu końcach protezy (typu choinka), dobrze widoczna w RTG. Długość pomiędzy listkami 7-9 cm (rozmiar do wyboru) |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zakładania gastrostomii metodą endoskopową "ciągnij", cewnik 24 FR, średnica wew. 5.5 mm, w skład zestawu wchodzi: prowadnica do przeciągnięcia 150 cm, pętla, narzędzia (m.in. nożyczki i skalpel), nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki. Zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia |  | Szt. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pętle jednorazowego użytku typu micro, mini, standard, jumbo, hexagonalne, tzw. „kaczy dziób”, i pętla z igłą. Teflonowa koszulka wprowadzająca średnicy 7 Fr, długość 240 cm, wykonana z plecionego drutu. Uchwyt ze skalą uniwersalną i płynną przekładnią do obsługi jedną ręką. Pętle owalne o wymiarach 1x1,5 cm, 1,5 cm x 3 cm, 2,5 x 5,5 cm, 3 x 6 cm. Pętle hexagonalne o wymiarach: 1,5 x 2,5 cm, 3 x 4,5 cm. Pętle typu „kaczy dziób” 1,5 i 2,5 cm. Pętle z igła 2,5 x 5,5 cm. Minimalny kanał dostępowy 2,8 mm. Pakowane sterylnie. |  | Szt. |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Marker endoskopowy do oznaczania m.in. miejsc po usuniętych polipach. Zawiesina wysoko oczyszczonych cząsteczek węgla. Niepirogenna, biokompatybilna zawiesina. Zawiesina w strzykawkach o objętości 5 ml. Produkt jałowy gotowy do bezpośredniego użycia. Produkt przebadany klinicznie i spełniający wymagania CE i FDA. |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Endoskopowy przyrząd hemostatyczny stosowany do uzyskania hemostazy w przypadku krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, niezwiązanego z żylakami. Dozownik z proszkiem do rozpylania bezpośrednio na źródło krwawienia. W zestawie dwa cewniki 7Fr (kanał roboczy 2,8 mm) lub dwa cewniki 10 Fr (kanał roboczy 3,7 mm). Długość całkowita cewnika 220 cm, kontrola z CO2. Zawartość pod ciśnieniem. Pakowany sterylnie |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klips dwuramienny do endoskopowego oznaczenia hemostazy przy uszkodzeniach śluzówkowych i podśluzówkowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego, krwawiących wrzodów, tętnic oraz polipów. Funkcja obrotu szczęk 360 stopni do pełnej kontroli i precyzyjnego zakładania. Kotwiczące zęby do lepszej przyczepności, zabezpieczające chwytanie tkanki. Instynktowny uchwyt i konstrukcja klipsa z łatwym jednostopniowym odłączeniem klipsa. Możliwość pięciokrotnego otwierania i zamykania dla optymalnego umiejscowienia klipsa. Średnica cewnika 7 Fr, długość cewnika 230 cm. Do użycia z minimalnym kanałem narzędziowym 2,8 mm. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. Pakowany sterylnie. |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ligator wielopodwiązkowy do opaskowania, jednorazowego użytku, sterylny. Stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Magazynek posiadający pleciony sznur zapadkowy o dł. 122 cm oraz wpuszczone w niego gumki. 4,6 i 10 gumek o przekroju prostokątnym z naturalnego lateksu nieograniczające pole widzenia. W zestawie magazynek z gumkami do obliteracji, sznur zapadkowy, precyzyjny uchwyt, cewnik ładujący i adapter irygacyjny. Nasadka w zależności od rodzaju ilości opasek do użycia z endoskopami o zewnętrznej średnicy: 8,6mm – 11,3 mm 9,5 mm- 11,5 mm 9,5 mm – 13 mm 11 mm – 14 mm (do wyboru przez użytkownika) Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia. Minimalny kanał dostępowy -2,8 mm. |  | Szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ligator wielopodwiązkowy do mukozektomii z pętlą, jednorazowego użytku, sterylny, do endoskopowej resekcji w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ligator z sześcioma opaskami wykonanymi z lateksu. Średnica koszulki 7 Fr. Nasadka na czoło endoskopu z zatopionym sznurkiem. W zestawie pleciona pętla heksagonalna 1,5x2,5cm. Ligator na zewnętrzną średnicę endoskopu 9,5 mm -13 mm i 11mm -14 mm (do wyboru przez użytkownika). |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ligator wielopodwiązkowy z anoskopem do podwiązywania wewnętrznych guzków odbytu średnica 15 mm, długość całkowita 12,7 cm. W zestawie anoskop, port do podłączenia ssania i cztery lateksowe opaski. Sterylny. |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Balon do poszerzania w achalazji. Długość cewnika: 75 cm, średnica cewnika 16 Fr. Wewnątrz balonu trzy kontrastujące się znaczniki sterylny. Długość balonu 8 cm. Średnica wypełnionego balonu: 30mm i 35 mm. |  | Szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik balonowy do poszerzenia zwężeń przewodu pokarmowego m. in. jelita. Odporny na skręcanie, cewnik zawiera „rdzeń z pamięcią kształtu”. Długość cewnika 240 cm, długość balonu 5,5cm. Średnica wypełnionego balonu:10,12,14,16,18 i 20 mm, sterylny. Do użycia w kanale roboczym minimum 2,8 mm. |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Prowadnica ze stali nierdzewnej typu Savary-Gilliard , ze znacznikiem co 20 cm. Końcówka prowadnika w kształcie miękkiej sprężynki o stopniowo narastającej elastyczności do użycia z balonem do achalazji oraz protezami samorozprężalnymi. Długość prowadnika 200 cm, 250 cm i 360 cm. Wielorazowego użytku. Do wyboru użytkowania |  | Szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 29 – Podkłady higieniczne i prześcieradła jednorazowe

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową o wymiarach 60x90 cm, od strony pacjenta włóknina min. 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20g/m2, chłonność 1400 ml | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową o wymiarach 60x90 cm, od strony pacjenta włóknina min. 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20g/m2, chłonność 750 ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkłady higieniczne warstwowe o wymiarach 60x90 cm, 12 warstw bibułki, od strony pacjenta włóknina min. 15g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20g/m2, chłonność 1150 ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową i superabsorbentem z zakładkami o wymiarach 70x180 cm, rozmiar warstwy chłonnej 60x80 cm, od strony pacjenta włóknina min. 15g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20g/m2, chłonność min. 1750 ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradło jednorazowe do ochrony stołów i wózków, produkowane z polietylenu i bibułki, dwuwarstwowe, wzmocnione nicią, o chłonności 300-310 ml., zabezpieczające przed przeciekami o rozmiarze 80-210 cm. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 6. | Myjka do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców, wykonana z miękkiej celulozy z wewnętrzną warstwą nieprzemakalną, gramatura min.55g/m², karbowana na całej powierzchni. Rozmiar minimum 16x23 cm, pakowana w woreczki po maksymalnie 50 sztuk. | 1 op./50 szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. | Majtki do kolonoskopii z otworem, rozmiar XL lub uniwersalny | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 8. | Majtki siateczkowe dla kobiet po porodzie, rozmiar XL lub uniwersalny | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 30 – Filtry antybakteryjne, filtry do cieplarek i dreny do ssaków

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr antybakteryjny do ssaka elektrycznego Victoria | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny do ssaka elektrycznego Kataspir | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do ssaka Victoria (8,0 x5,6) długość 2-3 m. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do ssaka Kataspir | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr do cieplarki VICKERS C200 bez dziurek | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Filtr do cieplarki ATOM bez dziurek | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Filtr do cieplarki HILLROM z dziurkami | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 31 Woreczki ekstrakcyjne

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatycznie otwierany woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 200 ml, średnica trokaru 10 mm, otwierany samoczynnie, przezroczysty. Wykonany z materiału odpornego na bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia, ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol z efektem pamięci automatycznie utrzymujący woreczek otwarty, prowadnik zaopatrzony w toczek do wyzwalania woreczka, sterylny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów jednorazowy poliuretanowy o wymiarach 11,5 cm i 20,8 cm z samorozprężalną obręczą, uchwytem okienkowym na 3 palce i trzonem średnicy 12 mm, o pojemności 500 ml | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 32 Kaniula dożylna

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna 26GA, 0,6 x 19 mm, fioletowa jałowa (noworodkowa) przepływ minimum 13 ml/min. Kaniula dożylna ze zintegrowanym portem iniekcyjnym bez skrzydełek przeznaczona do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych. Umożliwiająca podanie bolusu leku bez konieczności wykonywania dodatkowego wkłucia. Posiadająca trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówkę kaniuli wykonaną z PTFE | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 33 Szczotki do narzędzi laparoskopowych

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw szczotek do czyszczenia narzędzi laparoskopowych. Zestaw min. 3 szt. szczotek |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 34 Akcesoria do spirometrów.

| Lp. | Nazwa sprzętu | j.m | ilość |  | Wartość netto w PLN |  | Wartość brutto w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa netto |  | Stawka VAT |  | Nazwa handlowa/ producent |  |
| 1. | Papier do spirometru Microlab ML 3500/MK8 – 110mmx7m | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ustnik do spirometru Microlab ML 3500/MK8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 35 Wyposażenie do diatermii elektrochirurgicznej FORCE TRIAD oraz generatora  VOLLEYLAB LS 10

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent, nr katalogowy oferowanego produktu |  | w PLN |  |  | w PLN |
| 1. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod katem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych, długość elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia szczęk 28 st., długość 18-19 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie, kompatybilny z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie LigaSure | 6 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Wartość pakietu netto w PLN słownie: ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 36 – Sprzęt różny IV

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartośc brutto | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły endoskopowe długości 2300 mm długość ostrza 6 mm. Średnica igły 2,4 mm. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów (pollylup) średnica 2,8 mm kanał roboczy długość - 2300 mm, średnica pętli – 30 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość pakietu netto w PLN słownie: ……………………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ………………………………………………………………………… |  |