Załącznik nr 5 do Zaproszenia

Pakiet nr 1 – Sprzęt noworodkowy

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ pacjenta noworodkowy do Vapoterm, jednorazowy sterylny | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniule donosowe dla wcześniaków ᴓ 1,5 mm, przepływ max 8 l/min., jednorazowe sterylne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniule donosowe noworodkowe ᴓ 1,5 mm, przepływ max 8 l/min., jednorazowe sterylne | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 – Worki kałowe

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN |  | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek kałowy, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, zamykany u podstawy przez zrolowanie i zaciśnięcie zapinką, z możliwością mocowania wokół stomii poprzez samoprzylepną zespoloną z workiem silikonową płytkę, o regulowanej średnicy 15 mm – 60 mm (+/- 10mm) | Szt. | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3 – Filtry antybakteryjne, filtry do cieplarek i dreny do ssaków

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr antybakteryjny do ssaka elektrycznego Victoria | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny do ssaka elektrycznego Kataspir | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do ssaka Victoria (8,0 x5,6) długość 2-3 m. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do ssaka Kataspir | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr do cieplarki VICKERS C200 bez dziurek | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Filtr do cieplarki ATOM bez dziurek | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Filtr do cieplarki HILLROM z dziurkami | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4 Szczotki do narzędzi laparoskopowych

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN |  |  | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw szczotek do czyszczenia narzędzi laparoskopowych. Zestaw min. 4 szt. Szczotek. Rozmiar uzależniony od potrzeb Zamawiającego. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5 Akcesoria do spirometrów.

| Lp. | Nazwa sprzętu | j.m | ilość |  | Wartość netto w PLN |  | Wartość brutto w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa netto |  | Stawka VAT |  | Nazwa handlowa/ producent |  |
| 1. | Papier do spirometru Microlab ML 3500/MK8 – 110mmx7m | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ustnik do spirometru Microlab ML 3500/MK8 | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 6 – Igły i narzędzia endoskopowe

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły endoskopowe długości 2300 mm długość ostrza 6 mm. Średnica igły 2,4 mm. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów (pollylup) średnica 2,8 mm kanał roboczy długość - 2300 mm, średnica pętli – 30 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość pakietu netto w PLN słownie: ……………………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ………………………………………………………………………… |  |