Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Pakiet nr 1 Preparaty do odkażania błon śluzowych oraz leczenia ran, mycia i dezynfekcja skóry

| Lp. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak | Ilość litrów | Ilość opak | Nazwa preparatu/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu, bez zawartości kwasów. | Środek antyseptyczny do odkażania, przemywania błon śluzowych i leczenia ran. Bezbarwny. Gotowy do użycia niedrażniący skóry i śluzówek, bezbolesny w czasie stosowania; do zastosowania w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych - możliwość stosowania do cewnikowania, do dezynfekcji pępków u noworodków. Produkt leczniczy. | Opakowanie max.1 l. z atomizerem | 120 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu, bez zawartości kwasów | Środek antyseptyczny do odkażania, przemywania błon śluzowych i leczenia ran. Bezbarwny. Gotowy do użycia - niedrażniący skóry i śluzówek, bezbolesny w czasie stosowania; do zastosowania w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych -możliwość stosowania do cewnikowania, do dezynfekcji pępków u noworodków. Produkt leczniczy | Opakowanie max. 250 ml z atomizerem | 15 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 3. | B (MRSA),F, V | Z zawartością dichlorowodorku octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. | Preparat antybakteryjny i antygrzybiczny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. -Możliwość zastosowania u pacjentów podłączonych do respiratora -Możliwość zastosowania przed i po zabiegach w obrębie jamy ustnej Gotowy do użycia. Bezbarwny. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 250 ml | 3 litry |  |  |  |  |  |  |
| 4. | B (MRSA), F | Bez mydła, jodu, triclosanu, chlorheksydyny, zawierający dichlorowodorek octenidyny oraz alantoinę | Preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnymi oraz skolonizowanych MRSA. Możliwość zastosowania w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Gotowy do użycia, ph neutralne dla skóry; Kosmetyk | Opakowanie max. 500 ml z atomizerem | 3 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 5. | B (MRSA), F | Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Skuteczny w leczeniu odleżyn. Wyrób medyczny. | Opakowanie max 20ml | 4 litrów |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN:  ….……………… (słownie: ......................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN: ………….……… (słownie: ......................................................)

Pakiet 2. Preparaty do dezynfekcji skóry i mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów | Ilość opak. | Nazwa preparatu/wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, MRSA, V, F | na bazie 4% chlorheksydyny i alkoholu etylowego | Preparat do mycia i dezynfekcji skóry i włosów przed zabiegami / operacjami, produkt leczniczy | Opakowanie max 500 ml – koncentrat z pompką dozującą | 15 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i zabiegami operacyjnymi. Bezbarwny. Dopuszczony do stosowania u noworodków (wpis w ChPL lub opinia kliniczna IMiD). Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max. 350 ml z atomizerem | 50 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i zabiegami operacyjnymi. Bezbarwny. Dopuszczony do stosowania u noworodków (wpis w ChPL lub opinia kliniczna IMiD). Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max 1 l. z atomizerem | 50 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi. Barwiony. Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max do 1 l. z atomizerem | 50 l litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi. Barwiony. Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max do 350 ml. z atomizerem | 3 l litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN: ……..……   (słownie: ……………………….....)

Wartość pakietu brutto w PLN: …………..   (słownie: …………………………)

Pakiet Nr 3. Manualna dezynfekcja narzędzi, sprzętu endoskopowego i narzędzi stomatologicznych

| Lp | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość Litrów/litrów roztworu roboczego/ szt. | Ilość opak./szt | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie/szt. w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B,Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V, (HIV, HBV, Adeno, Rota, Polio) w czasie do 30 min. spory (tlenowe, beztlenowe) do 6 godz. | Na bazie nadwęglanu sodu i TAED Preparat tlenowy w proszku Zawierający inhibitory korozji. Bez aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholu, czwartorzędowych związków amoniowych, dobrze rozpuszczający zanieczyszczenia białkowe | Do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, - czyszczenia i dezynfekcji brudnych narzędzi w jednym cyklu. Posiadający dobre właściwości myjące. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz do dezynfekcji endoskopów (wymagana opinia Olympusa); - do dezynfekcji inkubatorów. Pozytywna opinia kliniczna IMiD. Mikrogranulat, mniej pylący, roztwór sporządzany przy użyciu wody wodociągowej. możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi otrzymywanymi w ilości 900 szt. wraz z preparatem w jego cenie; możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu Wyrób medyczny. | Opakowanie do 2 l. /kg | 10 000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Aktywator do preparatu z poz. 1 |  | bez zawartości substancji żrących | Opakowanie do 2 l. | 10 000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | B, Tbc , F,V (HIV, HBV, Adeno, Polio), S (Cl. Difficile, Cl. Perfringens) w czasie do 10 min. F (a. Niger), Tbc (m. Tuberculosis), S (B. Subtilis) - max.15 min. | Na bazie nadwęglanu sodu i TAED. Z substancją aktywną - kwasem nadoctowym. Nie zawierający aldehydów. Zawierający inhibitory korozji. | Do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów (wymagana opinia firmy Olympus); w warunkach brudnych, w proszku, preparat nie pieniący się roztwór sporządzany przy użyciu wody wodociągowej, bez dodatku aktywatora, - tolerancja na szkło akrylowe, poliwęglan, silikon, powłoki chromowo - niklowe - możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi otrzymywanymi w ilości 400 szt wraz z preparatem w jego cenie; możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 1,5 kg | 4500 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | B ,F, V, Tbc (Mycobacterium tuberculosis) – Czas działania 1 godz. | Na bazie wodorotlenku potasu | Do dezynfekcji wierteł stomatologicznych gotowy do użycia. Jeśli preparat wymaga aktywatora dla pełnego, wymaganego zakresu działania to jego cena musi być wliczona w cenę preparatu, a ilość zgodna z ilością produktu głównego, możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 2 l. | 20 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do wstępnego mycia endoskopów | Zawiera tenzydy myjące ph 12 | Do mycia endoskopów oraz akcesoriów w myjce ultradźwiękowej - dobrze rozpuszczający białka możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 2 l. | 4.000 l. r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, S (w tym B. Subtilis) w czasie do 15 minut. | Na bazie kwasu nadoctowego | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich w myjni endoskopowej CYW 100. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego Olympus oraz opinię firmy Endo Elektronik Sp. z o.o. do stosowania preparatu. + aktywator Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 5 l. | 2300 l.r.r. lub 230 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do mycia endoskopów w myjni automatycznej | Na bazie co najmniej 4 enzymów | Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym w pozycji 5 Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 5 l | 40 litry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych. | Na bazi oleju parafinowego | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych. Nie zawierający freonu. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 400ml | 2 litry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wanienek z pokrywą do dezynfekcji narzędzi:

- wanienka z sitem o pojemności 8 l – w ilości  6  sztuk,

- wanienka z sitem o pojemności 2 l – w ilości  5  sztuk,

- wanienka z sitem do dezynfekcji wierteł i drobnych narzędzi dentystycznych o pojemności  minimum 200 ml - w ilości 1 sztuki;

- wanienka bez sita o pojemności 10 l.  - w ilości 1 sztuki.

Wartość pakietu netto w PLN:…………………………   (słownie:.........................)

Wartość pakietu brutto w PLN:..............................       (słownie:..........................)

Pakiet Nr 4. Dezynfekcja powierzchni.

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów/litrów roztworu roboczego | Ilość opak. | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B, F – 0,25% do 5min. V ( HBV, HCV, HIV) – 0,5 % do 15min. (możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc i Rota) | Na bazie czwartorzędowych związków. Bez związków tlenowych, fenolu, chloru, aldehydów. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracie , możliwość zastosowania w warunkach brudnych. Szeroka tolerancja materiałowa. Do stosowania w obecności pacjenta oraz na oddziałach noworodkowych, bloku operacyjnym. Możliwość dozowania za pomocą pompki lub miarek załączonych do preparatu. Pozytywna opinia kliniczna ImiD do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 6 l. + 10 pompek | 60000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B, F – 0,25% do 5min. V ( HBV, HCV, HIV) – 0,5 % do 15min. (możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc i Rota) | Na bazie czwartorzędowych związków. Bez związków tlenowych, fenolu, chloru, aldehydów. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracie, możliwość zastosowania w warunkach brudnych. Szeroka tolerancja materiałowa. Do stosowania w obecności pacjenta oraz na oddziałach noworodkowych, bloku operacyjnym. Możliwość dozowania za pomocą pompki lub miarek załączonych do preparatu. Pozytywna opinia kliniczna ImiD do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Wyrób medyczny | Opakowanie max. 2 l.z dozownikiem | 4800 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | B, V, F, Tbc do 15 min. Spory (Cl. Difficile) – w wyższym stężeniu- do 15 min - badanie przy wysokim obciążeniu erytrocytami baranimi | Preparat chlorowy w postaci tabletek do dezynfekcji, również w obciążeniu powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi., do stosowania w bloku żywieniowym., na bazie chloru (NaDCC) bez kwasów organicznych, (pH 7 neutralne) zawartość aktywnego chloru w roztworze roboczym do 2000 ppm | Preparat w postaci tabletek, rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej - możliwość zastosowania w różnych stężeniach użytkowych w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni i obecności substancji organicznych - możliwość zastosowania w kuchenkach oddziałowych Produkt biobójczy | Opakowanie do 300 tabl. | 20250 l r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | B, F- 0,5% - 5 min. | Czwartorzędowe związki amoniowe, | Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w kuchenkach oddziałowych., pH roztworu 9,6 Produkt biobójczy | Opakowanie do 5 l | 1000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | B, Tbc, F, V, S (spory bakterii tlenowych i beztlenowych) czas działania do 20 min. | Preparat sporobójczy – bez aldehydów, chloru, fenoli | Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, możliwość zastosowania w otoczeniu chorego. Wyrób medyczny | Opakowanie do 200 g. | 60 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | B, F, Rotawirusy w czasie 1 min. B, F, Tbc (M.Tuberculosis),V, (HIV, HBV Adeno) w czasie do 5 min. | Na bazie alkoholu: bez etanolu, Bez dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenoli | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego. Zastosowanie w oddziałach noworodkowym i pediatrycznym (opinia kliniczna Imi D). Niepozostawiający plam, przebarwień. Gotowy do użycia, bezbarwny. Wyrób medyczny | Opakowanie do 1 l. ze spryskiwaczem (pompką) | 150 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | B, F, Rotawirusy w czasie 1 min. B, F, Tbc (M.Tuberculosis),V,(HIV, HBV Adeno) w czasie do 5 min. | Na bazie alkoholu: bez etanolu. Bez dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenoli | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego. Zastosowanie w oddziałach noworodkowym i pediatrycznym (opinia kliniczna Imi D). Gotowy do użycia, bezbarwny. Nie pozostawiający plam, przebarwień. Wyrób medyczny | Opakowanie do 6 l. + 5 pompek | 200 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | B, F, Tbc (M.Tuberculosis),V (HIV, HBV, Adeno) w czasie do 5 min. | bez zawartości aldehydów, bez chloru, fenoli | Preparat w postaci pianki do powierzchni do mycia i dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni: z pleksiglasu i innych wrażliwych na działanie alkoholi, - zastosowanie w oddziałach pediatrycznych, w tym do dezynfekcji inkubatorów. Wyrób medyczny | Opakowanie max. 750 ml. Ze spryskiwaczem | 100 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Preparat myjąco-odkamieniający do myjki – dezynfektora do basenów i „kaczek” szpitalnych typu Euromat BASIC Producent BG Edelstahl i LISCHKA CDD 1050 Producent: LISCHKA | niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji, ochrona myjki przed kamieniem | Neutralizacja pozostałości alkalicznych, koncentrat w płynie Preparat do mycia i dezynfekcji termicznej basenów i „kaczek” , butelek na mocz, misek i „nerek” szpitalnych w myjkach –płuczkach Dozowanie: 0,5 ml/l na każde 5 st. twardości wody. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 5 l. | 40 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Preparat odkamieniający | kwas cytrynowy i mlekowy | Środek do usuwania osadów mineralnych na powierzchniach mających kontakt z żywnością. | Opakowanie do 1 l. | 12 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  | X |  |

Wartość pakietu netto w PLN: …....................................................... (słownie....................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:  ......................................................... (słownie: …...............................................................)

Pakiet nr. 5 Dezynfekcja sprzętu i powierzchni w oddziale noworodkowym i dziecięcym

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów roztworu roboczego | Ilość opak. | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Papowa, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie do 10 minut, S do 15 minut | Preparat tlenowy na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, kwasu octowego, związków amoniowych, biguanidów, chloru, fenolu i ich pochodnych | Preparat do dezynfekcji powierzchni, wyrobów i sprzętu medycznego, do szkła akrylowego, do inkubatorów, łóżeczek dziecięcych itp., do stosowania w obecności pacjenta, z przeznaczeniem do stosowania w oddziałach noworodkowych. Roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 30 godzin. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 50 g | 100 l.r.r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN:  ……………  (słownie: ..................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:  …………..   (słownie: .................................................................)

Pakiet Nr 6. Mycie i dezynfekcja chirurgiczna rąk przed zabiegami operacyjnymi

| L.p | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów/szt | Ilość opak./szt. | Nazwa preparatu/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie/sztukę w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B,Tbc,F,V (HBV,HIV,Rota,Herpes simplex) Czas dezynfekcji chirurgicznej do 3 minut | Co najmniej 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Bez chlorheksydyny, pochodnych fenolowych i jodu. pH5,5 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający substancje pielęgnujące skórę rąk. Gotowy do użycia. Opakowania środka muszą być dostosowane do systemu dozowania Dermados. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 3. Produkt leczniczy. | Opakowanie max. 500 ml. | 400 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 2min.). | Preparat na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych, zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. | Preparat bezbarwny. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s.. Produkt biobójczy. | Opakowanie max. 500 ml | 60 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do chirurgicznego mycia rąk, zawierający substancję chroniącą przed podrażnieniami przeznaczony dla skóry suchej i wrażliwej | Nie zawiera mydła, pH ok. 5,0, nie zawiera mydła, na bazie syntetycznych składników | Preparat nie zawierający mydła, ph 5 - 5,5, kompatybilny z produktem do odkażania skóry rąk. Przeznaczony do skóry wrażliwej, zniszczonej i narażonej na wysychanie, pielęgnujący i chroniący skórę przed wysuszeniem, opakowania oferowanego środka muszą być dostosowane do systemu dozowania Dermados. Kosmetyk. | Opakowanie max. 500 ml. | 300 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Emulsja do pielęgnacji rąk | wosk pszczeli | Preparat wyrównujący ubytki wilgotności i zapewniający natłuszczenie skóry po częstym myciu rąk.Kosmetyk. | Opakowanie do 500 ml | 35 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do odkażania błon śluzowych | Etanol, nadtlenek wodoru, glukonian chlorhexydyny, kwas mlekowy | Preparat do odkażania błon śluzowych aktywny wobec drobnoustrojów bytujących na błonach śluzowych, bezbarwny, czas działania do 1 min, skuteczny również w kontakcie z krwią i białkami do zastosowania w oddz. ginekologicznym i położniczym. Produkt leczniczy. | Opakowanie do 1000 ml ze spryskiwaczem | 10 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 6. | B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Działanie przedłużone do 24h. | Izopropanol, diglukonian chlorheksydyny | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 100 ml ze spryskiwaczem | 1 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do mycia i dezynfekcji rąk | (długość ramienia min. 19 cm) | Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i materiałów transparentnych, dostosowany do pojemników o poj. 500ml., możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5-1,5 ml.), dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ew. przeciekania). | ---- | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN: ………............................…(słownie:...............................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN: ….................. …..........   (słownie: …................................................................. )

Pakiet 7.  Dezynfekcja sprzętu Ultrasonograficznego, chusteczki sporobójcze.

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Rodzaj i wielkość opak. | Ilość op. | Nazwa/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto 1 op. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). | Nadtlenek wodoru max. 1,5% | Preparat w postaci szybkodziałających, sporobójczych, gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, aktywnego tlenu. Chusteczka o wymiarze min. 25x37cm. | Miękkie opakowanie szczelnie zamykane do 50 szt. | 15 op. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miękkie opakowanie szczelnie zamykane do 100 szt. | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Suche chusteczki do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi, niskopyłowe, do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. nawilżajac powierzchnię ok. 2m2. |  | Chusteczka wykonana z polietylenu PET. | o wymiarach min. 20 x 38 cm i gramaturze 60g/m2. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną do 100 szt. | 50 rolek |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN: …….................................(słownie: .................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:.......................................   (słownie: ...........................................................…)

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uchwytów do chusteczek w ilości 30 szt.

UWAGI do Pakietów 1 do 7:

1. W przypadku gdy z przeliczenia Ilości litrów roztworu roboczego/ilość sztuk na ilość opakowań otrzymamy wielkość ułamkową należy ilość opakowań zaokrąglić w górę.

W przypadku gdy z przeliczenia otrzymamy mniej niż jedno opakowanie należy zaokrąglić do 1 opakowania.

2. Zamawiający wymaga zgodności zaoferowanych wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi tj, zgodność z krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm europejskich zharmonizowanych z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych.