Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Zadanie nr 1.  Narzędzia chirurgiczne

Wykaz asortymentowo cenowy  i wymagane parametry techniczne.

Producent .............................................................

Kraj pochodzenia .................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowe): ………………

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 4 długość 135mm, nr. katal. BB084R – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125mm, nr. katal. BB073R – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza ½ ząbki długość 145mm, nr. katal. BD557R – 10 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO z zapadką długość 150mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm, nr. katal. BM065R – 6 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO z zapadką długość 185mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm; nr katal. BM066R – 5 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typ OVERHOLT delikatne odgięte długość 210mm figura 1; nr katal. BJ081R – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do usuwania zszywek wielor. użytku; nr katal. 783102 – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ MICRO-HALSTED odgięte długość 125mm delikatne skok ząbków 0,5mm; nr katal. BH109R – 10 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ CAIRNS odgięte długość 150mm delikatne; nr katal. BH125R– 10 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ CAIRNS proste długość 150mm delikatne; nr katal. BH124R– 10 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ CRILE proste długość 140mm delikatne skok ząbków 0,7mm końcówki robocze 1x2 ząbki; nr katal. BH154R – 7 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kościotom listona zakrzywiony długość 240mm; nr katal. FO645R– 1 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM długość 145mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha; nr katal. BC261W – 2 szt. | TAK |  |  |  |  |  |

| - II | - POZOSTAŁE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Wykonane ze stali nierdzewnej, ocechowanej. Narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym – zawierającym zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. | TAK |  |
| 3. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi. | TAK |  |

- Uwaga: w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się  w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia narzędzi spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej narzędzia są kompletne i gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów   i inwestycji.

Zadanie nr 2. Sphinctometer

wymagane parametry techniczne

Producent .............................................................

Kraj pochodzenia .................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowe): ………………

Cena brutto ……………………………………….

Stawka VAT ……………………………

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne |  | Wymogi graniczne | Tak/ Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sphinctometer z czujnikiem analnym wraz ze stacją zbierania danych (notebook) |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość łączenia z tabletem za pomocą bluetooth |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie SphinctoDat |  | TAK |  |  |
|  | Umożliwienie pomiaru następujących parametrów: - ARP – Ciśnienia spoczynkowego zwieracza odbytu, - AMP – Ciśnienia maksymalnego zwieracza odbytu, - APD- Spadku ciśnienia spoczynkowego - AV- Średniego ciśnienia maksymalnego z 10s. |  | TAK |  |  |
| II | POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  | TAK |  |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK PODAĆ |  |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  | TAK PODAĆ |  |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. |  | TAK PODAĆ |  |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  | TAK |  |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. |  | TAK |  |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia |  | TAK |  |  |
| 9. | Uruchomienie |  | TAK |  |  |
| 10. | Przeszkolenie personelu |  | TAK |  |  |
| 11. | W Komplecie ładowarka i minimum 100 sztuk osłonek jednorazowych |  | TAK PODAĆ |  |  |