Załącznik nr 7 do SIWZ

PAKIET    1

Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT |  | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szew syntetyczny, pleciony, kopolimer glikolidu i L-Laktydu powleczony 50% kopolimer glikolid i L-laktyd Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50% Stearynian wapnia o okresie wchłaniania od 56 do 70 dni(początkowa wytrzymałość na rozciąganie 140%,okres po 14 dniach ok.75%,po 21 dniach ok.40-50%,po 28 dniach ok.25%. 0% po 35 dniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4/0 | 70 – 90 | 18 - 20 | Okrągła | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/0 | 15-25 | 25 - 30 | Okrągła | narta | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/0 | 70 – 90 | 27 – 30 | Okrągła | ½ koła | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/0 | 90 - 150 | b. igły | - | - | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/0 | 70 - 90 | 18 - 20 | Okrągła | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2/0 | 70 | 40 | Okrągła z zakończeniem trokarowym | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2/0 | 70 – 90 | 27 – 30 | Okrągła | ½ koła | 468 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 2/0 | 70 - 90 | 45 | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2/0 | 70 - 90 | 22 – 24 | okrągła, | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2/0 | 90 - 150 | b. igły | - | - | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2/0 | 90-120 | 24 | Progresywna o zakończeniu krótkim tnącym | -------- | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1/0 | 70 – 90 | 27 – 30 | Okrągła | ½ koła | 436 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 1/0 | 90 – 150 | b.igły | - | - | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 1/0 | 70 - 90 | 22-24 | Okrągła | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 1 | 70 | 40 | Okrągła, wzmocniona | J (haczyk) | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 1 | 70 - 90 | 40 | Okrągła | ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2 | 70 – 90 | 40 | Okrągła | ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie:………………………………………)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN :  ....................................  (słownie: ………………………………………)

PAKIET 2

Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe

| L.p. | Grubość Nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna Igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe, czas podtrzymywania: min. 8 tygodni max.10 tygodni (90% po ok. 14 dniach,50-70% po ok. 28 dniach), czas wchłaniania ok. 180 – 210 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3/0 | 45 - 90 | 20 – 26 | okrągła | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |
| 2. | 2/0 | 45 - 90 | 27 – 30 | okrągła | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  3

Nici syntetyczne wchłanialne, jednowłókienkowe, bezbarwne

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici syntetyczne wchłanialne, jednowłókienkowe, bezbarwne, okres podtrzymywania ok. 10 dni, okres wchłaniania około 42-70 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | 90 – 100 | 40 – 42 | odwrotnie tnąca | ½ koła | 252 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 4

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe, poliamidowe, barwione

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto W PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 45 – 90 | 20 - 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | 4/0 | 45 – 90 | 15 - 16 | odwrotnie tnąca plastyczna, kosmetyczna o zakończeniu typu micro - point | 3/8 koła | 24 |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/0 | 45 – 90 | 28 - 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 720 |  |  |  |  |  |
| 4. | 2/0 | 45 – 75 | 26 - 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 360 |  |  |  |  |  |
| 5. | 2/0 | 70 – 90 | 30 - 35 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 360 |  |  |  |  |  |
| 6. | 2/0 | 70 - 90 | 36 - 40 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 240 |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/0 | 45 – 90 | 30 - 35 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 60 |  |  |  |  |  |
| 8. | 1/0 | 45 - 90 | 36 - 40 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 72 |  |  |  |  |  |
| 9. | 1/0 | 45 – 90 | 42 – 46 | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  5

Nici niewchłanialne, polipropylenowe

| L.p. | Grubość Nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 75 – 90 | 60 | Odwrotnie tnąca | prosta | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | 2/0 | 75 – 90 | 2x60 | Odwrotnie tnąca | prosta | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 6

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane

| L.p. | Grubość nitki |  | Długość nitki w cm | Długość igły w mm |  | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto W PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, 90% kwasu poliglikolowego i 10% kwasu polimlekowego, powlekane. Czas podtrzymywania ok. 28 - 35 dni, czas wchłaniania ok. 56 – 70 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2/0 | 70 – 90 |  |  | 27 – 32 | okrągła | ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/0 | 70 – 90 |  |  | 26 – 30 | okrągła | ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | 70 – 90 |  |  | 37 - 40 | okrągła | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |
| 4. | 2 | 70 – 90 |  |  | 37 – 40 | okrągła | ½ koła | 192 |  |  |  |  |  |
| 5. | 2 | 70 - 90 |  |  | 45 - 48 | okrągła | ½ koła | 204 |  |  |  |  |  |
| 6. | 2 | 150 |  |  | 62 - 65 | okrągła | 1/2 koła | 252 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 7

Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe, niepowlekane, bezbarwne.

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe, niepowlekane, bezbarwne. Czas podtrzymywania tkankowego ok. 28 dni, czas wchłaniania do 60 dni (ok. 50% po 13-14 dniach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4/0 | 40 - 45 | 13 - 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/0 | 70– 90 | 60 | odwrotnie tnąca | prosta | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET   8

#### Nici niewchłanialne, poliestrowe, powlekane siliconem, plecione

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 45 - 90 | 34 – 38 | okrągła | ½ koła | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 45 - 90 | 34 – 38 | okrągła | ½ koła | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  9

Nici wchłaniane do wszywania siatek przepuklinowych i laparatomii

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe. Czas podtrzymywania tkankowego 25% po 140 dniach, wchłanianie po 13 miesiącach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1/0 | 65 – 70 | 35 - 37 | okrągła | 1/2 koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 90 | 40 | okrągła | ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  10

Szew niewchłanialny antyewentracyjny

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,3 | 90 | 100 | Odwrotnie tnąca z dwiema podkładkami | 2x 3/8 koła | 16 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 11

#### Klipsy naczyniowe do laparoskopii

| L.p. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar ML, o wymiarach po zamknięciu 9,0 mm, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Opakowanie max. 4 klipsy w magazynku i 20 magazynków w pudełku. Opakowanie magazynków typu: blister pack. Sterylne | 80 klipsów |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy tytanowe rozmiar L, o wymiarach po zamknięciu 12,30 mm, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Opakowanie max. 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w pudełku. Opakowanie magazynków typu: blister pack. Sterylne | 1320 klipsów |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw trokarów laparoskopowych zawierający: 2 kaniule 10 mm i 2 kaniule 5 mm, po 1 mandrynie 5 mm i 10 mm (w tym bezpieczny tnący oraz piramidalny), reedukacja, igła Verresa, woreczek ekstrakcyjny, 2 x zasobnik klipsów o rozmiarze M/L, sterylny | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 4. | Klipsy naczyniowe, polimerowe w rozmiarze ,,L”, opakowanie do 4 szt. w magazynku. | 1200 klipsów |  |  |  |  |  |
| 5. | Klipsy naczyniowe, polimerowe w rozmiarze ,,XL”, opakowanie do 4 szt. w magazynku. | 80 klipsów |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie  dotyczące klipsów o możliwości wykonywania badań rezonansem magnetycznym.

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia dostarczy w użyczenie na czas trwania umowy 5 szt. klipsownic laparoskopowych kompatybilnych do zaoferowanych klipsów.

# Pakiet 12

Staplery okrężne

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler okrężny jednorazowego użytku ,zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego formowania się w tkankach, wysokość zszywki 4,8mm o spłaszczonym grzybku i spłaszczonej główce rozmiar 21 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm rozmiar 25 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm rozmiar 31 mm | 9 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw składający się z 3 jednorazowych staplerów: - stapler okrężny, zagięty z łamaną główką, rozmiar 28mm,wysokość zszywki 4,8mm. - stapler liniowy zamykający na głucho o długości 45mm i wysokości zszywki 4,8mm.Zszywka obustronnie spłaszczona. -stapler do wykonania szwu kapciuchowego o długości 65 mm. | 6 zestawów |  |  |  |  |  |
| 5. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku o długości zespolenia 80 mm, wysokość otwartej zzszywki 3,85 mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości, do tkanki standardowej. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek,jednorazowego użytku o długości zespolenia 80 mm, wysokości otwartej zszywki 4,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki standardowej. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | X |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 13

Stapler do zszywania skóry

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość opak./sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler skórny. Typ zszywek: szeroki. Ilość zszywek: 35. Powleczenie: teflon. Grubość zszywek: 0,58 mm Wymiary zszywek: 6,9 mm x 3,6 mm | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do usuwania zszywek,wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | X |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet  14

Ładunki do staplerów wielorazowych, metalowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 90mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 3,5mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 90mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 4,8 mm | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 55 mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 4,8 mm | 24 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł.linii szwów 55 mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 3,5 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | X |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet  15

Klipsy tytanowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klips tytanowy do zabiegów endoskopowych i chirurgii otwartej, średni - duży z rzeźbą trapezoidalną na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu się z naczynia wraz z systemem stabilizującym klips w klipsownicy i zapobiegającym jego wypadaniu ze szczęk podczas wprowadzania aplikatora w pole operacyjne. Długość otwartego klipsa 7,9 mm, zamkniętego 10 mm. Opakowanie a’ 20 magazynków po 6 klipsów. Klipsy kompatybilne z klipsownicami firmy Aesculap Chifa. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Klips tytanowy do zabiegów endoskopowych do klipsownicy automatycznej Ti-P Challenger, średni - duży z rzeźbą trapezoidalną na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu się z naczynia. Opakowanie z klipsami zawierające 12 sterylnych magazynków po 8 tytanowych klipsów (ostatni klips oznaczony kolorem) z nabojem z CO2, (96 klipsów ML z 12 nabojami z C02) | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | X |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet  16

Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: Parametry zestawu: materiał: polipropylen monofilament ,plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min.1,5cm; gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,33 mm (+/- 1%), porowatość 1870 µm (+/- 10 µm),grubość nitki 80um(+/- 0,5cm) szer.1,1 cm. Wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, technologia quadriaxial(geometria romboidalna, obecność włókien skośnych podwójna nić wzmacniająca)zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami) | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | X |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..………

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie: …………………………………..

Pakiet  17

Stent samorozprężalny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny do jelita i dwunastnicy, uwalniany dystalnie z rękojeści, możliwość ponownego schowania w trakcie implantacji, zamontowany na zestawie wprowadzającym z markerem do kontroli endoskopowej o średnicy 10 Fr, dobrze widoczny w skopii. Precyzyjne uwalnianie i kontrolowanie systemu za pomocą jednej ręki, możliwość repozycjonowania i ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji. Średnica stentu jelitowego 25-30 mm, dwunastniczego 22-27 mm. Długości stentów 6; 8; 9; 10; 12 cm, długość zestawu wprowadzającego 230 cm do zakładania przez kanał endoskopu 3,7 mm. Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stent samorozprężalny do przełyku wykonany z pojedynczego plecionego drutu nitinolowego pokryty od wewnątrz i od zewnątrz silikonem. W wersji częściowo pokrywanej pętla "lasso” na proksymalnym końcu, w wersji całkowicie pokrywanej dwie pętle „lasso” na końcu dystalnym i proksymalnym. Długość stentów 8;10;12;12,5;15 cm. Stent uwalniany dystalnie na zestawie wprowadzającym 8 mm. Precyzyjne uwalnianie i kontrolowanie systemu jedną ręką, możliwość ropozycjonowania i ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji. Średnica trzonu 18-20mm,średnica poszerzonego kołnierza 23-25mm.Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet  18

Środek do miejscowej hemostazy wszystkich rodzajów krwawień

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do miejscowej hemostazy wszystkich rodzajów krwawień o mikroporowatej strukturze,wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia zwierzęcego (10cm3 zawiera 100mg kolagenu bydlęcego) o rozmiarze 5 x 8 cm(+/- 1cm) | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET   19

#### Szew niewchłanialny, monofilamentowy

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 75 cm | 26 | Okrągła wzmocniona | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Opakowanie typu Race Pack bez efektu pamięci szwu.

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET   20

Nici polipropylenowe, niewchłanialne (naczyniowe)

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto W PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6/0 | 70 – 90 | 2x13-20 | okrągła | 2x1/2 koła | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | 5/0 | 70 – 90 | 2x17-22 | okrągła | 2x1/2 koła | 24 |  |  |  |  |  |
| 3. | 4/0 | 70 – 90 | 2x18-24 | okrągła | 2x1/2 koła | 24 |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/0 | 70 – 75 | 2x24-26 | okrągła | 2x1/2 koła | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 21

Staplery i ładunki

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler Uniwersalny Endo GIA TM Ultra zwykły,dł.trzonu 16cm,kąt zaginania 45 stopni przeznaczony do 25 aplikacji.Kompatybilny z technologią Tri-Staple-TM i zestawami ładunków jednorazowego użytku Endo GIA-TM (SULU) | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek Endo GIATM 45mm,z możliwością zginania,średni/gruby z technologią Tri – Staple TM | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek Endo GIA Tm 60mm,z możliwością zginania średni/gruby z technologią Tri – Staple TM | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 22

Wosk kostny

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wosk kostny 2,95g.(70% wosk pszczeli i 30% wazelina) | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 23

Szwy chirurgiczne – różne

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wchłanialne samofiksujące narzędzia do zamykania ran, wykonane z wchłananlnej nici z haczykiem, z dołączoną igłą chirurgiczną na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu. Haczyki oraz zacisk pozwalają na zbliżenie tkanek bez konieczności wiązania węzłów chirurgicznych. Wchłanialne szwy do zamykania ran wytwarzane z syntetycznego poliestru złożonego z glikoidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Szwy sterylne, inercyjne niekolagenowe i nie antygenowe. Wytrzymałość na rozciąganie: około 90% wstępnej wytrzymałości na rozciąganie po 1 tygodniu, 75% po 2 tygodniach od zastosowania. Parametry:giła 3/8 koła 19 mm odwrotnie tnąca, nić rozmiar 3-0, długość 45 cm | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednowłókienkowe nici chirurgiczne niewchłanialne, sterylne nici chirurgiczne wykonane z izotaktycznego krystalicznego stereoizomeru polipropylenu z dodatkiem substancji uplastyczniającej polietylen (ułatwiające dociąganie i plastyczne odkształcanie węzła) Parametry: igła ½ koła 27 mm okrągła, nić rozmiar 2-0 długość 75 cm. | 2 op |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 24

Klipsy jednorazowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, długie, kat rozwarcia 90 stopni, długosc ramion klipsa 9 mm, 40 sz. w opakowaniu | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcja rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 1650mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 25

Szew niewchłanialny, metalowy do mostka

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm |  | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto W PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 45 |  | 48 | Okrągła, tnąca, obrotowa | ½ koła | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 26

Igły i strzykawki

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła j.u. nr 0,4x40 mm op. = 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła j.u. nr 0,5x40 mm op. = 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła j.u. nr 0,6x40 mm op. = 100 szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła j.u. nr 4,5 op. = 100 szt. | op. | 73 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła j.u. nr 5,0 op. = 100 szt. | op. | 350 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła j.u. nr 6,0 op. = 100 szt. | op. | 43 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła j.u. nr 7,0 dł. 30 mm op. = 100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła j.u. nr 7,0 dł. 40 mm op. = 100 szt. | op. | 85 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła j.u. nr 8,0 op. = 100 szt. | op. | 450 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła j.u. nr 9,0 op. = 100 szt. | op. | 386 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła j.u. nr 11,0 op. = 100 szt. | op. | 237 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła j.u. nr 12,0 op. = 100 szt. | op. | 596 |  |  |  |  |  |
| 13.. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z bocznym otworem j.u. 18 G x 30 mm, op. = 100 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła punkcyjna do nakłuć mostka j.u. 16Gx35 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15. | Nakłuwacz – igła 26 G (0,5 mm), głębokość nakłucia 2,4 mm, niebieski | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Nakłuwacz – igła 28 G (0,4 mm), głębokość nakłucia 1,8 mm, fioletowy, dla dzieci | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka j.u. – 1 ml Luer | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka j.u. – 2ml Luer, Skala rozszerzona do 2,5 – 3ml (100szt.= 1op.) | op. | 343 |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka j.u. – 5 ml Luer, skala rozszerzona do 6ml (100szt.= 1op.) | op. | 639 |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka j.u. – 10 ml Luer, skala rozszerzona do 12ml (100szt.= 1op.) | op. | 667 |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka j.u. – 20 ml Luer, skala rozszerzona do 24 – 25ml (100szt.= 1op.) | op. | 170 |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka j.u. – 50 ml Luer Loc – bursztynowa do pompy kwapisz Duet (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, Czyli wpisana w jej program) | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawka j.u. – 50 ml Luer Loc – przezroczysta do pompy kwapisz Duet (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana W jej program) | szt. | 1030 |  |  |  |  |  |
| 24. | Strzykawka j.u. – 20 ml Luer Loc – przezroczysta do pompy kwapisz Duet BD/2O, ((strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, Czyli wpisana w jej program) | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 25. | Strzykawka j.u. – do tuberkuliny | szt. | 1150 |  |  |  |  |  |
| 26. | Strzykawka j.u. – 20 ml przezroczysta, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana W jej program) | szt. | 1450 |  |  |  |  |  |
| 27. | Strzykawka j.u. – 50 ml przezroczysta, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana W jej program) | szt. | 1450 |  |  |  |  |  |
| 28. | Strzykawka j.u. – 50 ml bursztynowa, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 29. | Strzykawka j.u. – 20 ml bursztynowa, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana W jej program) | szt. | 490 |  |  |  |  |  |
| 30. | Strzykawka j.u. – 100 ml z dołączonym Łącznikiem luer, sterylna niepirogenna | szt. | 530 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Wartość pakietu netto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w PLN słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu i odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości sztuk na opakowania. W przypadku wartości ułamkowych należy zaokrąglić liczbę opakowań do pełnego opakowania w górę.

PAKIET 27

Drobny sprzęt medyczny różny

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka do długotrwałego odsysania 200-250ml, sterylna, kształt płaski z możliwością wytworzenia podciśnienia | Szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do kaniuli venflon, sterylne | Szt. | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka odbytnicza j.u. CH/FG, 10 x 400 | Szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki do lekarstw j.u. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki do lekarstw wielorazowego użytku z niezmywalną podziałką, możliwość dezynfekcji | Szt. | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łopatka drewniana | Szt. | 2220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska do tlenu dla dorosłych z drenem, sterylna | Szt. | 1625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska do tlenu dla dzieci z drenem, sterylna | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaski do identyfikacji dla dorosłych, białe lub przezroczyste | Szt. | 6820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaski do identyfikacji dla noworodków i dzieci, kolorowe | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Osłonka na głowicę USG | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pinceta anatomiczna j.u., jałowa | Szt. | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik do kału | Szt. | 1780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik na zużyte strzykawki 10,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik na zużyte igły do 0,2 - 0,7 l | Szt. | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik na zużyte igły do 1,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pojemnik na zużyte igły do 2,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pojnik dla chorych, możliwość dezynfekcji | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-25ml, niesterylny | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-25ml, sterylny | Szt. | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120 ml, niesterylny | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120ml, sterylny | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pojemnik na mocz | Szt. | 5490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Przedłużacz do tlenu, sterylny, CH 16 x 1800-2130mm | Szt. | 880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Rękawice foliowe | Szt. pary | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rurka odbytnicza, sterylna 10 x 400 | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Sonda Sengstackena CH 18, sterylna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Sonda Sengstackena CH 21, sterylna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Szyna Kramera 1500 x 100 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 13 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 20 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik do wlewów kroplowych, kranik trójdrożny, sterylny | Szt. | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wieszak do pojemnika, worka na mocz, możliwość dezynfekcji | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Worek do zbiórki moczu, ok. 2000 ml, z podziałką, z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym, z zastawką bezzwrotną, z zaworem typu T | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zaciskacz do pępowiny | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zatyczka do cewników, sterylna, duża | Szt. | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Zestaw do lewatywy, niesterylny | Szt. | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Zestaw do lewatywy, sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla chłopców – bez gąbki | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla dziewczynek – bez gąbki | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch – 18, sterylny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch –24, sterylny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Staza gumowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Staza automatyczna samozaciskowa | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Staza jednorazowa, bezlateksowa, wykonana z gumy syntetycznej, na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi, w rolce 25 szt. | rolka | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, średnie | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, małe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, duże | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych, przedłużona j.u. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, dla dzieci, przedłużona j.u. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Nebulizator (pojemnik, ustnik, łącznik), sterylny, twarda końcówka | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Worek do godzinowej zbiórki moczu, o wysokim stopniu dokładności, komora pomiarowa, worek zbiorczy ok. 1000ml, zastawki antyrefluksyjne, filtry hydrofobowe, zawór spustowy, sterylny | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Szkiełka podstawowe z białym polem do opisu | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Słój typu Tulipan, do dobowej zbiórki moczu, z przykrywką, z materiału nietłukącego, możliwość dezynfekcji słoja | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Miska nerkowata, plastikowa, możliwość dezynfekcji | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Miska nerkowata, jednorazowa | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Basen, plastikowy, z przykrywką, możliwość dezynfekcji | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Kaczka męska (kaczor), plastikowa, możliwość dezynfekcji | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Okulary do fototerapii | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Fartuchy ochronne, foliowe, długie, niesterylne | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Szczotki do mycia i dezynfekcji rąk, jałowe, jednorazowego użytku, posiadają nylonową miękką szczecinę z jednej strony i polietylenową gąbkę z drugiej, anatomiczny kształt szczotki zapewnia większy komfort stosowania i dużą elastyczność | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Prześcieradła papierowe w rolce, celulozowe, dwuwarstwowe, min. 50 m.b. w rolce, szerokość 50- 55 cm. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Łączniki schodkowe F 9/10 mm na końcach sterylny | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Łączniki schodkowe F 5/6mm na końcach sterylny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Cewnik do podawania tlenu ,,wąsy do tlenu,” sterylny | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Golarka j.u. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Termometr lekarski do pomiaru temperatury ciała, możliwość dezynfekcji | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Lancety do testów alergologicznych, opakowane min. 200 szt. | Szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Szczotki jednorazowe do kanałów biopsyjnych endoskopowych o średnicy 2.8 cm, obustronne | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Worek na wymiociny j.u., wyposażony w zastawki antyzwrotne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści | Szt. | 820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Łącznik do przewodów i cewników sterylny | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Pas elastyczny do aparatu KTG, dł. Min. 1,50 cm, szerokość 5 cm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, z końcówką typu wachlarzyk, sterylne | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Mata dekontaminacyjna do sal operacyjnych, wielowarstwowa, składająca się z 30 arkuszy, zawierająca środek bakteriobójczy, samoprzylepna o wymiarach 45 cm (±5 cm) x 120 cm (±5 cm), łączna grubość maty nie może przekraczać 3,0 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Półmaski filtrujące wg klasyfikacji FFP3, zapewniające skuteczną ochronę dróg oddechowych, składające się z 3 paneli, filtrów o niskim oporze oddychania, umożliwiające dopasowanie do twarzy | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Szczoteczka do zębów jednorazowa | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Skalpel jednorazowy, sterylny, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, trzonek plastikowy wyposażone w przesuwane zabezpieczenie ostrza z blokadą. Rozmiar 12 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Koperta do klisz RTG 37 x 45 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Koperta do klisz RTG 3 x 4 | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Folia życia | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Butelki ze smokami do mleka miareczkowane 250 ml z możliwością sterylizacji | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych, instalowane na uniwersalne przejściówki w miejsce oryginalnych uchwytów, umożliwiające wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lamy bez utraty sterylności. Posiadające kołnierz ochronny z wypustkami uniemożliwiającymi zsuwanie się osłonek z uchwytu lampy. Pakowane po 2 szt. Opakowaniu | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Osłona na przewody o długości 200-210 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej PE złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiadająca kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wymiarach 17x2,5 cm umożliwiającym fiksację folii. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W pozycjach 25,69 Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu i odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości sztuk na opakowaniu. W przypadku wartości ułamkowych należy zaokrąglić liczbę opakowań do pełnego opakowania w górę.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet 28

Sprzęt Anestezjologiczny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz do obwodów oddechowych długość 15 cm z portem do odsysania i bronchoskopii złącze respiratora15 M, złącze pacjenta 22 m/15 F, pakowane papier folia | 120 |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet 29

Sprzęt jednorazowy do Sfinkonamometru

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powietrzny cewnik czterokanałowy z balonem do wykonywania badania manometrii anorektalnej, jednorazowy, hipoalergiczny, bezlateksowy, sterylny. Balon o pojemności 300 ml. Oznaczenia głębokości wprowadzenia cewnika od 2 do 20 cm w odległości co 1 cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt. cewników. Cewnik kompatybilny z aparatem Goby ARM | 10szt |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 30

Cewniki do naczyń centralnych

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do naczyń centralnych czteroświatłowy 8Fr, dł cewnika 15cm i 20cm, / kanały wewnętrzne: 18Ga,14Ga,18Ga, 16Ga/ z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem pakowane w oddzielny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. Cewnik z materiałem antybakteryjnym na całej długości cewnika wewnątrz i na zewnątrz cewnika. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do naczyń centralnych pięcioświatlowy 12F/ długość cewnika 15cm i 20cm, / kanały wewnętrzne:/12Ga18Ga,18Ga,18Ga, 16Ga/ z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem pakowane w oddzielny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. Cewnik z PUR (Certon) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do blokady nerwów obwodowych pod kontrolą USG, średnica 0,90mm i długość 100 mm, 20 G x 4 cale | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 31

Łyżki jednorazowe i maski krtaniowe

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka jednorazowego użytku standardowa kompatybilna z wideolaryngoskopemskopem KING VISION rozmiar 3 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łyżka jednorazowego użytku z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną kompatybilna z wideolaryngoskopemskopem KING VISION rozmiar 3 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku o parametrach: • delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet • rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º) • zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej: dla rozmiarów 3,4,5,6 – 16FR; dla rozmiarów 2 i 2.5 – 10FR; dla rozmiaru 1.5 – 8FR; dla rozmiaru 1 – 6 FR • ciśnienie uszczelnienia o wartości do 40 cm H2O • możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej z użyciem elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchoskopii • znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce • znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski • „bloker zgryzu” - element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami • informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym • zakres rozmiarów od 1 do 6 : rozmiar 1 (waga pacjenta poniżej 5kg); rozmiar 1.5 (waga pacjenta 5-10kg); rozmiar 2 (waga pacjenta 10-20kg); rozmiar 2.5 (waga pacjenta 20-30kg); rozmiar 3 (waga pacjenta 30-50kg); rozmiar 4 (waga pacjenta 50-70 kg); rozmiar 5 (waga pacjenta 70-100kg); rozmiar 6 (waga pacjenta powyżej 100kg). • bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR • wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów • opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku o parametrach: • delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet • wzmocnienie koniuszka mankietu zabezpieczające przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem • rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º) i usztywniona • „bloker zgryzu” - element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami • możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej z użyciem elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchoskopii • znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce • znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski • Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym • zakres rozmiarów od 1 do 6 : rozmiar 1 (waga pacjenta poniżej 5kg); rozmiar 1.5 (waga pacjenta 5-10kg); rozmiar 2 (waga pacjenta 10-20kg); rozmiar 2.5 (waga pacjenta 20-30kg); rozmiar 3 (waga pacjenta 30-50kg); rozmiar 4 (waga pacjenta 50-70 kg); rozmiar 5 (waga pacjenta 70-100kg); rozmiar 6 (waga pacjenta powyżej 100kg). • opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru • bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR • wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów • opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska krtaniowa wielokrotnego użytku o parametrach: · możliwości sterylizacji w autoklawie do 40 razy · delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet · rurka maski wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła (kąt 70º) i usztywniona · fałd zabezpieczający/wzmocniony koniuszek zapobiegający przed podwijaniem i niewłaściwym ułożeniem mankietu podczas zakładania maski · mankiet oraz rurka odlane jako jedna całość w celu zwiększenia bezpieczeństwa · znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce · Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym · oznaczony kolorem balonik kontrolny pozwalający na identyfikację rozmiaru maski · zakres rozmiarów od 1 do 6 : rozmiar 1 (waga pacjenta poniżej 5kg); rozmiar 1.5 (waga pacjenta 5-10kg); rozmiar 2 (waga pacjenta 10-20kg); rozmiar 2.5 (waga pacjenta 20-30kg); rozmiar 3 (waga pacjenta 30-50kg); rozmiar 4 (waga pacjenta 50-70 kg); rozmiar 5 (waga pacjenta 70-100kg); rozmiar 6 (waga pacjenta powyżej 100kg). | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ……………  (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : …………… (słownie:  ………………………………………)

Pakiet 32

Zestaw do dializy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy trzykanałowy. Elementy zestawu: kateter trzykanałowy 12F (12G-12G) /20 cm, wykonany z mięknącego po implantacji poliuretanu - nie powodującego załamań, kontrastujący w promieniach RTG, z powłoką hydrofilną, typu prostego lub zagięty do wyboru przez Zamawiającego, igła 18G/7 cm, prowadnik 0.038”/70 cm w podajniku, z dwoma elastycznymi końcami ‘J” oraz prostym + akcesorium prostujące końcówkę, dilatatory 10F i 12F, skalpel | 3 |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ……………….  (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ……………..  (słownie:  ………………………………………)

Pakiet nr 33 – Materiały i drobny sprzęt stomatologiczny

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 008 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 012 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 014 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 016 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 018 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertła diamentowe na turbinę o wydłużonej nóżce, kulki nr 012 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wiertła diamentowe na turbinę o wydłużonej nóżce, kulki nr 014 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wiertła diamentowe na turbinę stożek zaokrąglony (ścięty), krótki, średni nasyp, rozmiar 0,12 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wiertła diamentowe na turbinę stożek zaokrąglony (ścięty), krótki, średni nasyp, rozmiar 0,14 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wiertła diamentowe na turbinę , kulki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 010 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wiertła diamentowe na turbinę , kulki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 014 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertła diamentowe na turbinę , płomyki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 023 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wiertła diamentowe na turbinę do separacji (cienkie i długie) | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 014 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 018 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 023 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 012 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 016 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 018 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 20. | Wiertła metalowe na kątnice , stożki odwrócone, nr 012 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 21. | Wiertła na kątnicę, diamentowe kulki, nr 018 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 22. | Wiertła na kątnicę, diamentowe kulki, nr 029 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 23. | Wiertła na kątnicę, diamentowe płomyki, nr 018 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 24. | Wiertła chirurgiczne na kątnicę 26mm 023, różyczki | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Miazgociągi BBR 15 – 40, 22mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26. | Igły Lentulo do wypełniania kanałów nr 25, 25mm (4 szt. W opakowaniu), kolory do wyboru: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Pilniki H ręczne nr 15 – 40 ,25 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Pilniki H ręczne nr 45 – 80 ,25 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 29. | Pilniki K ręczne nr 15 – 40, 25mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 30. | Pilniki K ręczne nr 45 – 80, 25mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 31. | Pilniki K ręczne nr 15 – 40, 28mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 32. | Pilniki K ręczne nr 45 – 80, 28mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 33. | Poszerzacze K, ręczne nr 15-40, 28 mm(6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 34. | Poszerzacze K, ręczne nr 45-80, 28 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 35. | Ćwieki papierowe w asortymencie 15-40 | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 36. | Ćwieki papierowe w asortymencie 35 | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 37. | Ćwieki papierowe w asortymencie 45-80 | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 38. | Ćwieki gutaperkowe w asortymencie 15-40 | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 39. | Ćwieki gutaperkowe w asortymencie 45-80 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40. | Lusterka stomatologiczne rozmiar 5, rodowane, niepowiększające | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 41. | Szczoteczki metalowe do czyszczenia wierteł | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 42. | Trzymadełko do Sof-lexu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 43. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, pomarańczowe | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 44. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, czerwone | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 45. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, żółte | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46. | Papier do rozrabiania masy silikonowej, bloczek 100 szt. | szt | 13 |  |  |  |  |  |
| 47. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, szare płomyki | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 48. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, szare kielichy | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 49. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, niebieskie płomyki | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 50. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, żółte płomyki | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 51. | Tacki metalowe | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 52. | Formówki metalowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 53. | Łyżki wyciskowe do bezzębia (szczęka żuchwa, 5+5 szt.) | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 54. | Linijka endodontyczna | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 55. | Wanienka do dezynfekcji typu SekudrillBox, poj. 200 ml | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 56. | Paski metalowe do formówek ( w rolkach) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 57. | Paski metalowe do formówek profilowane na zęby trzonowe | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 58. | Paski metalowe do formówek profilowane na zęby przedtrzonowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 59. | Paski celuloidowe szer. 8 mm | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 60. | Paski celuloidowe ścierne szer. 6mm | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 61. | Paski metalowe ścierne szer. 5mm | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 62. | Kliny międzyzębowe turkusowe | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 63. | Kliny międzyzębowe pomarańczowe | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 64. | Szczoteczki na kątnice w kształcie płomyka do czyszczenia osadu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 65. | Szczoteczki na kątnice w kształcie kielicha do czyszczenia osadu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 66. | Kubki plastikowe jednorazowe | szt | 1050 |  |  |  |  |  |
| 67. | Ślinociągi jednorazowe | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 68. | Śliniaki jednorazowe | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 69. | Aplikatory zielone (100 szt. w op.) | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 70. | Kalka zgryzowa w kształcie paska – I, 12 szt. w op. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 71. | Kalka zgryzowa w kształcie podkowy – U, 12 szt. w op. | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 72. | Nakładacz cienki 1,7 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 73. | Zgłębniki stomatologiczne proste | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 74. | Nożyczki do dziąseł zagięte | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 75. | Luxator typu KOHLER 11-097 4 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 76. | Luxator typu KOHLER 11-098 5 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 77. | Końcówki robocze do skalera SATELEC | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 78. | Zgłębnik kanałowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 79. | Penseta stomatologiczna | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 80. | Olej w sprayu do konserwacji końcówek NSK | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 81. | Żel do mycia i dezynfekcji ślinociągów typu Dekaseptol Gel | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 82. | Przyłbica stomatologiczna typu CERKAMED (w zestawie oprawka+folie wymienne) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 83. | Pędzelki białe do bondów, opakowanie 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 84. | Nić retrakcyjna (typu SilTrack AS NR 8) min. 244 cm. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 85. | Nitka dentystyczna | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 86. | Masa do wycisków alginatowa 450g | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 87. | Materiał kompozytowy chemutwardzalny, zawierający dwa składniki. Przeznaczony do wykonywania trwałych i estetycznych wypełnień ubytków zębów typu Evicrol, opakowanie 70 g. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 88. | Baza do masy wyciskowej silikonowej, do wycisków indywidualnych, tubka130g | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 89. | Katalizator do masy wyciskowej silikonowej, do wycisków indywidualnych, tubka 60g, kompatybilny z bazą z poz. 89. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 90. | Lakier ochronny z fluorem typu Fluor protektor, opakowanie 0,4ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 91. | Wosk modelowy miękki, pudełko 500 g. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 92. | Amalgamat kapsułkowy pojedynczy (wypełnienie) | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 93. | Amalgamat kapsułkowy podwójny (wypełnienie) | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 94. | Cement fosforanowy wolnowiążący (proszek 30g i płyn 18g) | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 95. | Wypełnienie czasowe typu – Multidentin – kolor biały 100g | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 96. | Lak światło utwardzalny 1,25g |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 97. | Podkład na bazie wodorotlenku wapnia 12g | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 98. | Pasta do czyszczenia zębów Super Polish 45g, czerwona | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 99. | Materiał światłoutwardzalny kompozytowy do wypełnień w strzykawkach 5g (opakowanie 80g) TYPU HERCULITE | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 100. | Materiał światłoutwardzalny kompozytowy do wypełnień w strzykawkach 5g TYPU HERCULITE – możliwość wyboru odcieni | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 101. | Wytrawiacz typu ARKONA, 13g. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 102. | System łączący do materiału z poz. 103 (Opti Bond) | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 103. | Światłoutwardzalny, płynny materiał złożony typu Te- Econom Flow A2 i A3 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 104. | Kondensowalny materiał glassjonomerowy do ręcznego mieszania | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 105. | Materiał kompozytowy do wypełniania zębów przednich typu NEO BRIGHT LIGHT | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 106. | Płyn do dezynfekcji wycisków i protez, opakowanie 1 l. | Op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 107. | Frezy protetyczne do opracowywania protez akrylowych | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 108. | Gumki protetyczne | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 109. | Trzymadełko do pędzelków | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 110. | Kartonik do zarabiania materiałów chemoutwardzalnych | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)