| Pakiet 1 – Worki trzykomorowe do żywienia pozajelitowego Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego, do podaży do żyły głównej, zawierający aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową MCT/LCT, N całkow.6,8g.i białko 48g o poj. 1 250 ml 1ml = 1 kcal | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego, do podaży do żyły głównej, zawierający aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową MCT/LCT, N całkow.10,2g. I białko 72 g. o poj. 1 875 ml 1ml = 1 kcal | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego, do żyły głównej lub do żył obwodowych, zawierający aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową ,MCT/LCT N całk.8,6g. I białko 60g. poj. 1 875 ml | op. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego, do żyły głównej ,zawierający aminokwasy min.71g.MCT/LCT, N całk.5 g. oraz kwasy Omega-3 poj. 1 250 ml | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Wartość pakietu netto w złotych słownie : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu brutto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 2 – Produkty farmaceutyczne część I

| L.p. | Nazwa | Wielkość opak. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amikacin 500mg | 100 ml | flak. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Amikacin 1000mg | 100 ml | flak. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aqua pro inj. | 500 ml | flak. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Glucosum inj. 5% | 500 ml | flak. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Glucosum inj.10% | 500 ml | flak. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Tetraspan inj.60mg/1ml | 500 ml | flak. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gelaspan 4% | 500 ml | flak. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Natrium chloratum 0,9% inj. | 1000 ml | flak. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9 | Natrium chloratum inj. 0,9% | 500 ml | flak. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Natrium chloratum inj. 0,9% | 250 ml | flak. | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Natrium chloratum inj. 0,9% | 100 ml | flak. | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyn wieloelektrol.fizj.izot.zawierający octany i jabłczany inj. typu Sterofundin ISO | 500 ml | flak. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
|  | Ogólna wartość pakietu netto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogólna wartość pakietu brutto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 3 – Produkty farmaceutyczne część II

| L.p. | Nazwa | Wielkość opak. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metronidazol 0,5% | 100 ml | flak. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
|  | Ogólna wartość pakietu netto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogólna wartość pakietu brutto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 4 - Utrwalacz prepar. cytol. w aerozolu 150 ml.(Cytofix)

| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utrwalacz prepar.cytol.w aerozolu 150 ml.(Cytofix) | op. | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | Wartość pakietu netto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w złotych słownie: |  | : |  |  |  |  |  |

Pakiet 5 – Produkty farmaceutyczne stomatologiczne

| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AdSeal 13,5g | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Alustin płyn 10g. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Biopulp pulv. 10g. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Caustinerf forte 3% 4,5g. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Chakaem płyn 10 g. | op | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Chloran 2% 200 g. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Devipasta 5 g. | op | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dexadent maść 5 g. | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Endosal płyn 10g. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Eugenolum płyn 10g. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jodoform 10g. | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kamfenol płyn 10g. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Metronidazol maść stomat.10% 5g. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nipas wkładki dozębodoł. X 50szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Sachol żel stomat. 10g. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Solcoseryl pasta dentyst. 5g. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | Wartość netto pakietu w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto pakietu w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 6 – Spirytus skażony hibitanem 0,5%

| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spirytus skażony hibitanem 0,5% | 1 litr | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | x |  | x |  | x |
| Wartość pakietu netto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu brutto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 7 – Ethanolum 96% 800 g.

| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ethanolum 96% 800 g. | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | Wartość pakietu netto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 8 – Benzyna apteczna

| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benzyna apteczna płyn 700g. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | Wartość pakietu netto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 9 - Woda destylowana jałowa do receptury (opakowanie do 1 litra)

| L.p. | Nazwa leku | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woda destylowana jałowa do receptury (opakowanie do 1 litra) | op | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | x |  | x |  | x |
|  | Warość pakietu netto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu brutto w złotych słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 10 – Klipsy tytanowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klips tytanowy do zabiegów endoskopowych i chirurgii otwartej, średni - duży z rzeźbą trapezoidalną na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu się z naczynia wraz z systemem stabilizującym klips w klipsownicy i zapobiegającym jego wypadaniu ze szczęk podczas wprowadzania aplikatora w pole operacyjne. Długość otwartego klipsa 7,9 mm, zamkniętego 10 mm. Opakowanie a’ 20 magazynków po 6 klipsów. Klipsy kompatybilne z klipsownicami firmy Aesculap Chifa. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Klips tytanowy do zabiegów endoskopowych do klipsownicy automatycznej Ti-P Challenger, średni - duży z rzeźbą trapezoidalną na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu się z naczynia. Opakowanie z klipsami zawierające 12 sterylnych magazynków po 8 tytanowych klipsów (ostatni klips oznaczony kolorem) z nabojem z CO2, (96 klipsów ML z 12 nabojami z C02) | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | X |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet 11 - Środek do miejscowej hemostazy wszystkich rodzajów krwawień

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do miejscowej hemostazy wszystkich rodzajów krwawień o mikroporowatej strukturze,wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia zwierzęcego (10cm3 zawiera 100mg kolagenu bydlęcego) o rozmiarze 5 x 8 cm(+/- 1cm) | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet 12 - Drobny sprzęt medyczny różny

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto w PLN |  | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka do długotrwałego odsysania 200-250ml, sterylna, kształt płaski z możliwością wytworzenia podciśnienia | Szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do kaniuli venflon, sterylne | Szt. | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka odbytnicza j.u. CH/FG, 10 x 400 | Szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki do lekarstw j. u. 30 ml skalowane liczbowo co min. 5 ml | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki do lekarstw wielorazowego użytku z niezmywalną podziałką co 5 gram (skala do 25 gram) , możliwość dezynfekcji, wyrób medyczny | Szt. | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łopatka drewniana | Szt. | 2220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska do tlenu dla dorosłych z drenem 2,1m, sterylna opakowanie folia - papier | Szt. | 1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska do tlenu dla dzieci z drenem 2,1m, sterylna, opakowanie folia-papier | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaski do identyfikacji dla dorosłych, białe lub przezroczyste | Szt. | 6820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaski do identyfikacji dla noworodków i dzieci, kolorowe | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Osłonka na głowicę USG | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pinceta anatomiczna j.u., jałowa, dł. 13 cm | Szt. | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik do kału 18 ml, korek wciskany z zamocowaną na stałe łopatką | Szt. | 1780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik na zużyte strzykawki 10,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik na zużyte igły do 0,2 - 0,7 l | Szt. | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik na zużyte igły do 1,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pojemnik na zużyte igły do 2,0 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pojnik dla chorych 250 ml, możliwość dezynfekcji | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-30ml, niesterylny | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-30ml, sterylny | Szt. | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120 ml, niesterylny | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120ml, sterylny | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pojemnik na mocz | Szt. | 5490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Przedłużacz do tlenu, sterylny, CH 16 x 1800-2130mm | Szt. | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Rękawice foliowe | Szt. pary | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rurka odbytnicza, sterylna 10 x 400 | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Sonda Sengstackena CH 18, 100% silikon, długość 85 cm, sterylna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Sonda Sengstackena CH 20, 100% silikon, długość 85 cm, sterylna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Szyna Kramera 1500 x 100 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 13 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 20 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik do wlewów kroplowych, kranik trójdrożny, sterylny | Szt. | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wieszak do pojemnika, worka na mocz, możliwość dezynfekcji | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Worek do zbiórki moczu, ok. 2000 ml, z podziałką, z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym, z zastawką bezzwrotną, z zaworem typu T | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zaciskacz do pępowiny sterylny | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zatyczka do cewników, sterylna, duża | Szt. | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Worek do lewatywy, niesterylny, pojemność 1500 ml, dren 115 cm, z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką | Szt. | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Worek do lewatywy, sterylny, pojemność 1750 ml, dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką, góra część worka wzmocniona dodatkowym kołnierzem stabilizującym wlot podczas napełniania płynem, kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla chłopców – bez gąbki | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla dziewczynek – bez gąbki | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch – 18, sterylny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch –24, sterylny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Staza gumowa wielorazowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Staza automatyczna samozaciskowa | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Staza jednorazowa, bezlateksowa, wykonana z gumy syntetycznej, na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi, w rolce 25 szt. Dostępna w min. 2 kolorach | rolka | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, średnie | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, małe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, duże | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Maska tlenowa z nebulizatorem o poj. 8 ml(skalowany co 1 ml) i drenem 210 cm, dla dorosłych, przedłużona j.u. sterylna. Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23µm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Maska tlenowa z nebulizatorem o poj. 8 ml(skalowany co 1 ml) i drenem 210 cm, dla dzieci, przedłużona j.u. sterylna. Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23µm | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Nebulizator (pojemnik, ustnik, łącznik), sterylny, twarda końcówka | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Worek do godzinowej zbiórki moczu. Komora 500 ml skalowana co 1 ml od 3 do 40 ml, co 5m od 40 do 100 ml i co 10 ml od 100 ml do 500 ml z filtrem i obrotowym zaworem spustowym. Niewymienny worek 2 000 ml z zastawką, filtrem i zaworem typu „T” mocowanym w otwartej zakładce. Dren 120 cm dwuświatłowy, wzmocniony spiralą, z klamrą zaciskową oraz bezigłowym portem do próbek. Możliwość zawieszenia zestawu na 2 sposoby. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Szkiełka podstawowe z białym polem do opisu | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Słój typu Tulipan, do dobowej zbiórki moczu, z przykrywką, z materiału nietłukącego, możliwość dezynfekcji słoja | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Miska nerkowata, plastikowa, możliwość dezynfekcji | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Miska nerkowata, jednorazowa | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Basen, plastikowy, z przykrywką, możliwość dezynfekcji | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Kaczka męska (kaczor), plastikowa, możliwość dezynfekcji | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Okulary do fototerapii | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Fartuchy ochronne, foliowe, długie (min. 180 cm), niesterylne | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Sterylna szczoteczka chirurgiczna z czyścickiem, wykonana z PE (korpus), PU (gąbka) oraz PP (czyścik), oszczotkowanie o jednakowej długości, korpus z radełkowanymi powierzchniami po obu stronach. Wymiary 90x45x40 mm ( +/- 3mm). Sterylizowana EO. Opakowanie folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min.1cm) posiadającymi przetłoczenia. Opakowanie biorcze 40 szt. w formie dyspensera. | Szt. | 1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Prześcieradła papierowe w rolce, celulozowe, dwuwarstwowe, min. 50 m.b. w rolce, szerokość 50- 55 cm. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Łączniki schodkowe F 9/10 mm na końcach sterylny | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Łączniki schodkowe F 5/6mm na końcach sterylny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Cewnik do podawania tlenu ,,wąsy do tlenu,” sterylny | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Golarka j.u. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Termometr lekarski do pomiaru temperatury ciała, możliwość dezynfekcji | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Lancety do testów alergologicznych, opakowane min. 200 szt. | Szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Szczotki jednorazowe do kanałów biopsyjnych endoskopowych o średnicy 2.8 cm, obustronne | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml, podziałka co 50 ml od 50 ml do 1000 ml, skla numeryczna co 100 ml. Przezroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy uchwyt. | Szt. | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Łącznik do przewodów i cewników sterylny | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Pas elastyczny do aparatu KTG, dł. Min. 1,50 cm, szerokość 5 cm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, z końcówką typu wachlarzyk, sterylne | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Mata dekontaminacyjna do sal operacyjnych, wielowarstwowa, składająca się z 30 arkuszy, zawierająca środek bakteriobójczy, samoprzylepna o wymiarach 45 cm (±5 cm) x 120 cm (±5 cm), łączna grubość maty nie może przekraczać 3,0 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Półmaski filtrujące wg klasyfikacji FFP3, zapewniające skuteczną ochronę dróg oddechowych, składające się z 2 paneli, filtrów o niskim oporze oddychania, umożliwiające dopasowanie do twarzy | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Szczoteczka do zębów jednorazowa | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Skalpel jednorazowy, sterylny, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, trzonek plastikowy wyposażone w przesuwane zabezpieczenie ostrza z blokadą. Rozmiar 12 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Koperta do klisz RTG 37 x 45 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Koperta do klisz RTG 3 x 4 | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Folia życia 160x210 cm, grubość min. 12µm (potwierdzone kartą techniczną na żądanie Zamawiającego) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Butelki ze smokami do mleka miareczkowane 250 ml z możliwością sterylizacji | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych, instalowane na uniwersalne przejściówki w miejsce oryginalnych uchwytów, umożliwiające wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lamy bez utraty sterylności. Posiadające kołnierz ochronny z wypustkami uniemożliwiającymi zsuwanie się osłonek z uchwytu lampy. Pakowane po 2 szt. Opakowaniu | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Osłona na przewody o długości 200-210 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej PE złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiadająca kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wymiarach 17x2,5 cm umożliwiającym fiksację folii. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |

W pozycjach 25,69 Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu i odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości sztuk na opakowaniu. W przypadku wartości ułamkowych należy zaokrąglić liczbę opakowań do pełnego opakowania w górę.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet 13 – Sprzęt jednorazowy do Sfinktonamometru

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powietrzny cewnik czterokanałowy z balonem do wykonywania badania manometrii anorektalnej, jednorazowy, hipoalergiczny, bezlateksowy, sterylny. Balon o pojemności 300 ml. Oznaczenia głębokości wprowadzenia cewnika od 2 do 20 cm w odległości co 1 cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt. cewników. Cewnik kompatybilny z aparatem Goby ARM | 10szt |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | x | x |  | x |  |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet 14 – Materiały i drobny sprzęt stomatologiczny.

| L. p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – zielony pasek) nr 008 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – zielony pasek) nr 012 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – zielony i pasek) nr 014 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – zielony pasek) nr 016 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – zielony pasek) nr 018 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertła diamentowe na turbinę o wydłużonej nóżce, kulki nr 012 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wiertła diamentowe na turbinę o wydłużonej nóżce, kulki nr 014 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wiertła diamentowe na turbinę stożek zaokrąglony (ścięty), krótki, średni nasyp, rozmiar 0,12 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wiertła diamentowe na turbinę stożek zaokrąglony (ścięty), krótki, średni nasyp, rozmiar 0,14 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wiertła diamentowe na turbinę , płomyki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 023 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wiertła diamentowe na turbinę do separacji (cienkie i długie) | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 014 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 018 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 023 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 012 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 016 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 17. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 018 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wiertła na kątnicę, diamentowe kulki, nr 018 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła na kątnicę, diamentowe kulki, nr 029 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 20. | Wiertła na kątnicę, diamentowe płomyki, nr 018 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 21. | Wiertła chirurgiczne na kątnicę 26mm 023, różyczki | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 22. | Miazgociągi BBR 15 – 40, 22mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23. | Igły Lentulo do wypełniania kanałów nr 25, 25mm (4 szt. W opakowaniu), kolory do wyboru: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 24. | Pilniki H ręczne nr 15 – 40 ,25 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Pilniki H ręczne nr 45 – 80 ,25 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26. | Pilniki K ręczne nr 15 – 40, 25mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Pilniki K ręczne nr 45 – 80, 25mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 28. | Pilniki K ręczne nr 15 – 40, 28mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 29. | Pilniki K ręczne nr 45 – 80, 28mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 30. | Poszerzacze K, ręczne nr 15-40, 28 mm(6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 31. | Poszerzacze K, ręczne nr 45-80, 28 mm (6 szt. W opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 32. | Ćwieki papierowe w asortymencie 15-40 | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 33. | Ćwieki papierowe w asortymencie 35 | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 34. | Ćwieki papierowe w asortymencie 45-80 | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 35. | Ćwieki gutaperkowe w asortymencie 15-40 | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 36. | Ćwieki gutaperkowe w asortymencie 45-80 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. | Lusterka stomatologiczne rozmiar 5, rodowane, niepowiększające | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 38. | Szczoteczki metalowe do czyszczenia wierteł | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 39. | Trzymadełko do Sof-lexu | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, czerwone | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 41. | Papier do rozrabiania masy silikonowej, bloczek 100 szt. | szt | 13 |  |  |  |  |  |
| 42. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, szare płomyki | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 43. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, szare kielichy | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 44. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, niebieskie płomyki | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 45. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, żółte płomyki | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 46. | Tacki metalowe | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 47. | Formówki metalowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 48. | Łyżki wyciskowe do bezzębia (szczęka żuchwa, 5+5 szt.) | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 49. | Linijka endodontyczna | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | Wanienka do dezynfekcji typu SekudrillBox, poj. 200 ml | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 51. | Paski metalowe do formówek ( w rolkach) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 52. | Paski metalowe do formówek profilowane na zęby trzonowe i zarabiane | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 53. | Paski metalowe do formówek profilowane na zęby przedtrzonowe i zarabiane | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 54. | Paski celuloidowe szer. 8 mm | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 55. | Paski celuloidowe ścierne szer. 6mm | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 56. | Paski metalowe ścierne szer. 5mm | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 57. | Kliny międzyzębowe turkusowe | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 58. | Kliny międzyzębowe pomarańczowe | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 59. | Szczoteczki na kątnice w kształcie płomyka do czyszczenia osadu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 60. | Szczoteczki na kątnice w kształcie kielicha do czyszczenia osadu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 61. | Kubki plastikowe jednorazowe | szt | 1050 |  |  |  |  |  |
| 62. | Ślinociągi jednorazowe | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 63. | Śliniaki jednorazowe | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 64. | Aplikatory zielone (100 szt. w op.) | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 65. | Kalka zgryzowa w kształcie paska – I, 12 szt. w op. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 66. | Kalka zgryzowa w kształcie podkowy – U, 12 szt. w op. | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 67. | Nakładacz cienki 1,7 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 68. | Zgłębniki stomatologiczne proste | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 69. | Nożyczki do dziąseł zagięte | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 70. | Luxator typu KOHLER 11-097 4 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 71. | Luxator typu KOHLER 11-098 5 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 72. | Końcówki robocze do skalera SATELEC | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 73. | Zgłębnik kanałowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 74. | Penseta stomatologiczna | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 75. | Olej w sprayu do konserwacji końcówek NSK | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 76. | Żel do mycia i dezynfekcji ślinociągów typu Dekaseptol Gel | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 77. | Przyłbica stomatologiczna typu CERKAMED (w zestawie oprawka+folie wymienne) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 78. | Pędzelki białe do bondów, opakowanie 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 79. | Nić retrakcyjna (typu SilTrack AS NR 8) min. 244 cm. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 80. | Nitka dentystyczna | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 81. | Masa do wycisków alginatowa 450g | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 82. | Materiał kompozytowy chemutwardzalny, zawierający dwa składniki. Przeznaczony do wykonywania trwałych i estetycznych wypełnień ubytków zębów typu Evicrol, opakowanie 70 g. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 83. | Baza do masy wyciskowej silikonowej, do wycisków indywidualnych, tubka130g | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 84. | Katalizator do masy wyciskowej silikonowej, do wycisków indywidualnych, tubka 60g, kompatybilny z bazą z poz. 89. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 85. | Lakier ochronny z fluorem typu Fluor protektor, opakowanie 0,4ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 86. | Wosk modelowy miękki, pudełko 500 g. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 87. | Amalgamat kapsułkowy pojedynczy (wypełnienie) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 88. | Cement fosforanowy wolnowiążący (proszek 30g i płyn 18g) | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 89. | Wypełnienie czasowe typu – Multidentin – kolor biały 100g | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 90. | Lak światło utwardzalny 1,25g |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 91. | Podkład na bazie wodorotlenku wapnia 12g | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 92. | Pasta do czyszczenia zębów Super Polish 45g, czerwona | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 93. | Materiał światłoutwardzalny kompozytowy do wypełnień w strzykawkach 5g (opakowanie 80g) TYPU HERCULITE | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 94. | Materiał światłoutwardzalny kompozytowy do wypełnień w strzykawkach 5g TYPU HERCULITE – możliwość wyboru odcieni | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 95. | Wytrawiacz typu ARKONA, 13g. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 96. | System łączący do materiału z poz. 103 (Opti Bond) | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 97. | Światłoutwardzalny, płynny materiał złożony typu Te- Econom Flow A2 i A3 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 98. | Kondensowalny materiał glassjonomerowy do ręcznego mieszania | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 99. | Materiał kompozytowy do wypełniania zębów przednich typu NEO BRIGHT LIGHT | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 100. | Płyn do dezynfekcji wycisków i protez, opakowanie 1 l. | Op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 101. | Frezy protetyczne do opracowywania protez akrylowych | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 102. | Gumki protetyczne | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 103. | Trzymadełko do pędzelków | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 104. | Kartonik do zarabiania materiałów chemoutwardzalnych | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 105. | Płytka szklana do zarabiania materiałów | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 106. | Płytka Petriego (szklana) | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 107. | Endo-Prep 10 ml | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)