## pakiet 1
Pakiet 1
Sprzęt medyczny - sprzęt pracujący pod ciśnieniem
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Sterylizator parowy | ASVE | 2921 | Lab. Bakteriol. | 2002r. | 1 | SMS | 2
2. | Sterylizator parowy | ASVE | 1322 | Lab. Bakteriol. | 1990r. | 1 | SMS | 2
3. | Sterylizator parowy | 669-2FD | 030141 | Sterylizacja | 2003r. | 1 | Sterivap | 12
4. | Sterylizator parowy | AS449PA | 22 | Sterylizacja | 2010r. | 1 | SMS | 2
5. | Wywornica pary | WP 66/54 | 435 | Sterylizacja | 2000r. | 1 | SMS | 4
6. | Destylator | DE 61 | 881557 | Sterylizacja | 1988r. | 1 | Chirana | 1
7. | Zgrzewarka rotacyjna | Hawo 500Del | 437171 | Sterylizacja | 2009r. | 1 | Hawo | 1
8. | Zgrzewarka rotacyjna | hd 300D | 989106/0402 | Sterylizacja | 2002r. | 1 | Hawo | 1
9. | Cieplarka | CWE-2a | 1042 | Lab. Bakteriol. | 1980r. | 1 | Elkom | 1
10. | Cieplarka | CWE-4 | 107 | Lab. Bakteriol. | 1996r. | 1 | Elkom | 1
11. | Cieplarka | CWE-1 | 104 | Serologia | 1996r. | 1 | Elkom | 1
12. | Łaźnia wodna | LW502 | 05008 | Serologia | 2009r. | 1 | AJL | 1
13. | Sterylizator -Suszarka | SP65G | F91 | Apteka | 1997 | 1 | Wamed | 1
14. | Zgrzewarka | Flash | F-04489 | Stomatologia | 2007r. | 1 | Cominox | 1
15. | Autoklaw | 18BLCD | 08x14858 | Stomatologia | 2007r. | 1 | Cominox | 2
16. | Łaźnia wodna | MLL 547/6/150 | 080448 | Blok Operacyjny | 2008r. | 1 | AJL | 1
Razem
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 2
Pakiet 2
Sprzęt medyczny - labolatoryjny
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Cena netto | Wartość brutto
1 | Mikroskop | Biolar | 26407 | Lab. Bakteriologiczne | 1990r. | 1 | Biolar | 1
2 | Mikroskop | CHK-2-F | 7K00374 | Lab. Bakteriologiczne | 1997r. | 1 | Olympus | 1
3 | Wirówka lab. | MPW-223e | 10223e/167608 | Lab. Bakteriologiczne | 2008r. | 1 | MPW | 1
4 | Wirówka lab. | MPW-223e | 10223e414117 | Serologia | 2017r. | 1 | MPW | 1
5 | Wirówka lab. | MPW-223e | 10223e/167708 | Lab. Analityczne | 2008r. | 1 | MPW | 1
6 | Mikroskop | Biolar | 17337 | Lab. Analityczne | 1994r. | 1 | Biolar | 1
7 | Mieszadło rolkowe | b.d. | 1654 | Lab. Analityczne | b.d. | 1 | Chemiland | 1
Razem
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 3
Pakiet 3
Sprzęt medyczny - lampy
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Wartośc jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Lampa bakteriobójcza | VS-322 | 902527 | Lab. Bakteriologiczne | 1990r. | 1 | Famed | 1
2. | Lampa bakteriobójcza | WTAT | 1/LB | Gineko.-Poł. | 2012r. | 1 | Famed | 1
3. | Lampa bakteriobójcza | VS-300 | 894763 | Gineko.-Poł. | 1996r. | 1 | Famed | 1
4. | Lampa bakteriobójcza | VS-300 | 75164 | Gineko.-Poł. | b.d. | 1 | Famed | 1
5. | Lampa bakteriobójcza | VS 322 | 980772 | Gineko.-Poł. | 1998r. | 1 | Famed | 1
6. | Lampa bakteriobójcza | VS 322 | 827605 | Gineko.-Poł. | 1982r. | 1 | Famed | 1
7. | Lampa bakteriobójcza | VS-312 | 980034 | Gineko.-Poł. | 1998r. | 1 | Famed | 1
8. | Lampa bakteriobójcza | VS 322 | 980596 | Gineko.-Poł. | 1998r. | 1 | Famed | 1
9. | Lampa bakteriobójcza | VS 322 | 980724 | Gineko.-Poł. | 1998r. | 1 | Famed | 1
10. | Lampa bakteriobójcza | VS 322 | 922578 | Gineko.-Poł. | 1992r. | 1 | Famed | 1
11. | Lampa bezcieniowa | BH-132 | 20080420 | Gineko.-Poł. | 2008r. | 1 | Famed | 1
12. | Projektor lekaski | BL-132 | 20110143 | Gineko.-Poł. | 2011r. | 1 | Famed | 1
13. | Lampa bakteriobójcza | VS-300 | 796307 | Neonatologia | 1979r. | 1 | Famed | 1
14. | Lampa bakteriobójcza | VS-300 | 793275 | Neonatologia | 1979r. | 1 | Famed | 1
15. | Lampa bakteriobójcza | VS-300 | b.d. | Neonatologia | b.d. | 1 | Famed | 1
16. | Lampa bakteriobójcza | VS-300 | 75854 | Neonatologia | 1975r. | 1 | Famed | 1
17. | Lampa bakteriobójcza | VS-300 | b.d. | Neonatologia | b.d. | 1 | Famed | 1
18. | Lampa do fototerapii | KLA 32 | 12 | Neonatologia | b.d. | 1 | Medicor | 1
19. | Lampa do fototerapii | KLA 32 | 87811 | Neonatologia | 1987r. | 1 | Medicor | 1
20. | Lampa do fototerapii | neoBlue | 21665 | Neonatologia | 2008r. | 1 | Natus | 1
21. | Lampa do fototerapii | neoBlue | 19815 | Neonatologia | 2008r. | 1 | Natus | 1
22. | Lampa do fototerapii | neoBlue | 22418 | Pediatria | 2010r. | 1 | Natus | 1
23. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 970465 | Pediatria | 1997r. | 1 | Bakmed | 1
24. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 930873 | Pediatria | 1993r. | 1 | Bakmed | 1
25. | Lampa bakteriobójcza | L-12 | I.143/17 | Pediatria | 1988r. | 1 | Famed | 1
26. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | I.121/1 | Por. chirurgiczna | b.d. | 1 | Bakmed | 1
27. | Lampa zabiegowa | BHS 175/175 | 201200529 | Por. chirurgiczna | 2012r. | 1 | Famed | 1
28. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 030794 | Sterylizacja | 2003r. | 1 | Bakmed | 1
29. | Lampa bakteriobójcza | LB 301 | 020314 | Chirurgia | 2002r. | 1 | Bakmed | 1
30. | Lampa zabiegowa | BH-132 | 20080421 | Chirurgia | 2008r. | 1 | Famed | 1
31. | Lampa zabiegowa | BH-132 | 970519 | Chirurgia | 1997r. | 1 | Famed | 1
32. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 970469 | RTG | 1997r. | 1 | Bakmed | 1
33. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 970467 | RTG | 1997r. | 1 | Bakmed | 1
34. | Lampa bakteriobójcza | VS-300 | 8328726 | Lab. Analityczne | 1983r. | 1 | Famed | 1
35. | Lampa bakteriobójcza | VS-320 | 822326 | Lab. Analityczne | 1982r. | 1 | Famed | 1
36. | Lampa bakteriobójcza | PLB 302.1 | 090553 | OAiT | 2009r. | 1 | Bakmed | 1
37. | Lampa bakteriobójcza | PLB 302.1 | 090552 | OAiT | 2009r. | 1 | Bakmed | 1
38. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 031753 | Pr. Endoskopii | 2003r. | 1 | Bakmed | 1
39. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 031746 | Pr. Endoskopii | 2003r. | 1 | Bakmed | 1
40. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 930 | Wewnętrzny | 1993r. | 1 | Bakmed | 1
41. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.2 | 100144 | Wewnętrzny | 2010r. | 1 | Bakmed | 1
42. | Lampa bakteriobójcza | PLB 302.1 | 110115 | Wewnętrzny | 2011r. | 1 | Bakmed | 1
43. | Lampa bakteriobójcza | VS 322.I | 020045 | Wewnętrzny | 2002r. | 1 | Famed | 1
44. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 970463 | Wewnętrzny | 1997r. | 1 | Bakmed | 1
45. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 031752 | Blok operacyjny | 2003r, | 1 | Bakmed | 1
46. | Lampa bakteriobójcza | VS-322 | 950755 | Blok operacyjny | 1995r. | 1 | Famed | 1
47. | Lampa bakteriobójcza | VS-322 | 950782 | Blok operacyjny | 1995r. | 1 | Famed | 1
48. | Lampa bakteriobójcza | VS-322 | 950762 | Blok operacyjny | 1995r. | 1 | Famed | 1
49. | Lampa bakteriobójcza | VS-322 | 951114 | Blok operacyjny | 1995r. | 1 | Famed | 1
50. | Lampa bakteriobójcza | VS-301.1 | 862787 | Blok operacyjny | 1986r. | 1 | Famed | 1
51. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 031744 | Blok operacyjny | 2003r, | 1 | Bakmed | 1
52. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 031745 | Blok operacyjny | 2003r, | 1 | Bakmed | 1
53. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 1751 | Stomatologia | 2003r. | 1 | Famed | 1
54. | Lampa szczelinowa | CSO 980-3F | 11050190 | Przych. Specjalistyczna | b.d. | 1 | CSO | 1
55. | Lampa bezcieniowa | BH-132 | 111 | Przych. Specjalistyczna | b.d. | 1 | Famed | 1
56. | Lampa bakteriobójcza | LB 301.1 | 031749 | Przych. Specjalistyczna | 2003r. | 1 | Bakmed | 1
57. | Lampa Clara | L20/L25 Z | 31 | Przych. Specjalistyczna | 2011r. | 1 | Zalimp | 1
58. | Lampa bakteriobójcza | LB-301.2 | 100140 | Rehabilitacja | 2010r. | 1 | Bakmed | 1
59. | Lampa polimeryzacyjna | HL1 | 143315 | Przych. Specjalistyczna | b.d. | 1 | b.d. | 1
60. | Lampa bakteriobójcza | BSP-30 | 17734 | Przych. Specjalistyczna | b.d. | 1 | Elektromedicina | 1
Razem
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 4
Pakiet 4
Sprzęt medyczny - Ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe, wózki inwalidzie, wagi, glukometry, łóżka szpitalne
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Wartość jednostkowa | Wartość Netto | Wartość brutto
1. | Wózek do przewozu chorych | Mobilo Wu-03 | 001-1608334 | Gineko.-Poł. | 2009r. | 1 | Stolter | 1
2. | Wózek do przewozu chorych | Mobilo Wu-03 | 001-1612233 | Gineko.-Poł. | 2009r. | 1 | Stolter | 1
3. | Waga osobowa | WL 150 | 40440 | Gineko.-Poł. | 1963r. | 1 | LFW Lublin | 1
4. | Waga osobowa | WPT60/150OW | 3580-09-12 | Gineko.-Poł. | 2012r. | 1 | Radwag | 1
5. | Ciśnieniomierz zegarowy | TM-2 | 0412 | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | Tech-Med.. | 1
6. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | 132309 | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | ABI Kojak | 1
7. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | 143293 | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | ABI Kojak | 1
8. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | 142939 | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | ABI Kojak | 1
9. | Ciśnieniomierz lekarski | b.d. | E-0483 | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | Gomed | 1
10. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | 133447 | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | ABI Kojak | 1
11. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | 143298 | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | ABI Kojak | 1
12. | Termometr bezdotykowy | LX-26 | 1121100507311 | Gineko.-Poł. | 2013r. | 1 | Thermo | 1
13. | Termometr bezdotykowy | LX-26 | 1121100507312 | Gineko.-Poł. | 2013r. | 1 | Thermo | 1
14. | Termometr bezdotykowy | LX-26 | 1121100507314 | Gineko.-Poł. | 2013r. | 1 | Thermo | 1
15. | Termometr bezdotykowy | LX-26 | 112100005074 | Gineko.-Poł. | 2013r. | 1 | Thermo | 1
16. | Glukometr | iXell | 423131408003546C | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | Genexo | 1
17. | Glukometr | iXell | 4231314130011462C | Gineko.-Poł. | 2014r. | 1 | Genexo | 1
18. | Waga noworodkowa | WPT 6/15D | 248575 | Neonatologia | 2009r. | 1 | Radwag | 1
19. | Waga noworodkowa | WPT 6/15D | 249523 | Neonatologia | 2009r. | 1 | Radwag | 1
20. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | 1501638 | Rehabilitacja | 2016r. | 1 | ABI Kojak | 1
21. | Ciśnieniomierz zegarowy | BP-AG1-20 | 701077 | Rehabilitacja | 2018r. | 1 | Microlife | 1
22. | Wózek inwalidzki | MEDOTTI YK9031 | 024650 | Rehabilitacja |  | 1 | Intco Medical | 1
23. | Wózek inwalidzki | MEDOTTI YK9031 | 024649 | Rehabilitacja |  | 1 | Intco Medical | 1
24. | Termometr bezdotykowy | LX-26 | 2015122806840 | Rehabilitacja | 2015r. | 1 | Thermo | 1
25. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | 161353 | Rehabilitacja | 2016r. | 1 | Kojak | 1
26. | Wózek nosze | b.d. | b.d | Rehabilitacja | b.d. | 1 | b.d | 1
27. | Glukometr | Gluco-Sense | 411611550001395A | Rehabilitacja | 2016r. | 1 | Genexo | 1
28. | Ciśnieniomierz zegarowy | SOHO | 620705 | Pediatria | 2005r. | 1 | SOHO | 1
29. | Ciśnieniomierz elektroniczny | Horn HM2 | 14001153 | Pediatria | b.d. | 1 | Horn Medical | 1
30. | Waga dla noworodków | 7726P | 77260030232 | Pediatria | 2003r. | 1 | Soehnle | 1
31. | Waga osobowa | WPT 60/150 | 358020/12 | Pediatria | 2012r. | 1 | Radwag | 1
32. | Ciśnieniomierz | Baby-Phlon | 131272606 | Pediatria | 2014r. | 1 | Riester | 1
33. | Ciśnieniomierz | TMA 8000 | 12043500154105 | Pediatria | 2016r. | 1 | Tech-Med.. | 1
34. | Termometr bezdotykowy | LX-26 | 1133092506899 | Pediatria | 2013r. | 1 | Vizimed | 1
35. | Ciśnieniomierz zegarowy | ID-1002 | 1024020 | Por. chirurgiczna | b.d. | 1 | b.d | 1
36. | Ciśnieniomierz zegarowy | CM EU II Z | 12020803 | Chirurgia | 2012r. | 1 | INCO | 1
37. | Termometr bezdotykowy | FT 90 | A17/025600 | Chirurgia | b.d. | 1 | BBEURER | 1
38. | Termometr bezdotykowy | IRT007 | 100700450 | Chirurgia | b.d. | 1 | Care | 1
39. | Glukometr | iXell | 4231314130011271 | Chirurgia | 2014r. | 1 | Genexo | 1
40. | Glukometr | iXell | 423131413001130 | OAiT | 2014r. | 1 | Genexo | 1
41. | Glukometr | iXell | 4231315050078108 | OAiT | 2015r. | 1 | Genexo | 1
42. | Termometr elektroniczny | TM 01 | b.d | OAiT | 2009r. | 1 | Cofnatic | 1
43. | Termometr elektroniczny | TM 01 | b.d | OAiT | 2009r. | 1 | Cofnatic | 1
44. | Termometr elektroniczny | DT-2RB | b.d | OAiT | 2009r. | 1 | SHCMI | 1
45. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | b.d | OAiT | b.d. | 1 | ABI Kojak | 1
46. | Pompka do materaca | BIO Flote 2000 | PO812-08409 | OAiT | 2008r. | 1 | REHA FUND | 1
47. | Glukometr | iXell | 423131505007808F | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Genexo | 1
48. | Termometr bezdotykowy | LX-26 | 1123080104294 | Wewnętrzny | 2013r. | 1 | Thermo | 1
49. | Wózek do przewozu chorych | Sezema 212FR | 103170 | Wewnętrzny | b.d. | 1 | Kandromed | 1
50. | Glukometr | iXell | 4231314080035417 | Wewnętrzny | 2014r. | 1 | Genexo | 1
51. | Ciśnieniomierz zegarowy | DB102 | 1/2017 | Wewnętrzny | 52017r. | 1 | Rossmax | 1
52. | Ciśnieniomierz zegarowy | DB102 | 2/2017 | Wewnętrzny | 2017r. | 1 | Rossmax | 1
53. | Ciśnieniomierz zegarowy | BP AG1-20 | 701799 | Wewnętrzny | 2014r. | 1 | Microlife | 1
54. | Ciśnieniomierz zegarowy | BP AG1-20 | 700463 | Wewnętrzny | 2013r. | 1 | Microlife | 1
55. | Wózek do przewozu chorych | b.d. | b.d | Wewnętrzny | b.d. | 1 | b.d | 1
56. | Wózek do przewozu chorych | Heyra | b.d | Wewnętrzny | b.d. | 1 | b.d | 1
57. | Wózek do przewozu chorych | Delight 708 | b.d | Wewnętrzny | b.d. | 1 | b.d | 1
58. | Wózek do przewozu chorych | Delight 708 | b.d | Wewnętrzny | b.d. | 1 | b.d | 1
59. | Chodzi pacjęta | b.d. | b.d | Wewnętrzny | b.d. | 1 | b.d | 1
60. | Chodzi pacjęta | b.d. | CRM-5-07/2015 | Wewnętrzny | b.d. | 1 | b.d | 1
61. | Chodzi pacjęta | b.d. | D 1627645 | Wewnętrzny | b.d. | 1 | b.d. | 1
62. | Łóżko szpitalme | VIDA | 385936-01-001 | Wewnętrzny | 2016r. | 1 | Stolter | 1
63. | Łóżko szpitalme | VIDA | 385936-01-002 | Wewnętrzny | 2016r. | 1 | Stolter | 1
64. | Łóżko szpitalme | VIDA | 385936-01-003 | Wewnętrzny | 2016r. | 1 | Stolter | 1
65. | Łóżko szpitalne | VIDA | 385936-01-004 | Wewnętrzny | 2016r. | 1 | Stolter | 1
66. | Waga osobowa | WPT 100/200ON | 357929/2012 | Izba Przyjęć | 2012r. | 1 | Radwag | 1
67. | Ciśnieniomierz zegarowy | b.d. | 141697 | Izba Przyjęć | 2014r. | 1 | ABI Kojak | 1
68. | Termometr bezdotykowy | LX-26 | 2015122804831 | Izba Przyjęć | 2014r. | 1 | Vizimed | 1
69. | Wózek do przewozu chorych | Mobilo Plus | 172036/01191 | Izba Przyjęć | 2010r. | 1 | Stolter | 1
70. | Łóżko transportowe | Mobilo Plus | 172036/12 | Izba Przyjęć | 2012r. | 1 | Stolter | 1
71. | Glukometr | iXell | 4231311413001140O | Izba Przyjęć | 2014r. | 1 | Genexo | 1
72. | Waga osobowa | WPT 60/150 OW | 358007/12 | Przych. Specjalistyczna | 2012r. | 1 | Radwag | 1
73. | Waga osobowa | WPT 60/150 OW | 3580074/12 | Przych. Specjalistyczna | 2012r. | 1 | Radwag | 1
74. | Ciśnieniomierz zegarowy | CM EU II Z | 12020782 | Przych. Specjalistyczna | 2012r. | 1 | INCO | 1
75. | Ciśnieniomierz zegarowy | Kades | 112833 | Przych. Specjalistyczna | 2011r. | 1 | ABI Kojak | 1
76. | Glukometr | Diagnostic Gold | M03F03AA4319 | Przych. Specjalistyczna | 2014r. | 1 | Diagnostic | 1
77. | Glukometr | Contour TS | 6605696 | Przych. Specjalistyczna | b.d. | 1 | Bayer | 1
78. | Glukometr | iXell | .423131519009898F | POZ | 2015r. | 1 | Genexo | 1
79. | Glukometr | iXell | .423131505007805C | POZ | 2015r. | 1 | Genexo | 1
80. | Glukometr | iXell | .423131451004809D | POZ | 2014r. | 1 | Genexo | 1
81. | Glukometr | iXell | .4231314510048105 | POZ | 2014r. | 1 | Genexo | 1
82. | Ciśnieniomierz elektroniczny | TMA-10PRO | FG1101 | POZ | 2014r. | 1 | Tech-Med.. | 1
83. | Ciśnieniomierz elektroniczny | TM-2 | .14113875 | POZ | 2014r. | 1 | Tech-Med.. | 1
84. | Ciśnieniomierz zegarowy | SOHO | .669294 | POZ | 2014r. | 1 | Soho | 1
85. | Waga osobowa | WPT 60-150 | 358004/12 | POZ | 2012r. | 1 | Radwag | 1
86. | Waga dla noworodków | WPT 60-150 | 374387/12 | POZ | 2012r. | 1 | Radwag | 1
87. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/9 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
88. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/8 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
89. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/7 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
90. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/6 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
91. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/5 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
92. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/4 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
93. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/3 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
94. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/2 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
95. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-9/1 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
96. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-2-7/7 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
97. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-1-7/6 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
98. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-1-7/5 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
99. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-1-7/4 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
100. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-1-7/3 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
101. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-1-7/2 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
102. | Łóżko szpitalne | PLE-N85-T | 132802-1-7/1 | Rehabilitacja | 2014r. | 1 | Milasystem | 1
103. | Materac pryeciwodleznowz | ADS Basi | b071054 | OAiT | 2016r. | 1 | Konkret | 1
104. | Materac pryeciwodleznowz | ADS Basi | b071107 | OAiT | 2016r. | 1 | Konkret | 1
105. | Materac ciđnieniowz | Easz Flow |  | OAiT | 2012r. | 1 | Real | 1
106. | Łóżko elektryczne | Latera Acute | .20160108255 | OAiT | 2016r. | 1 | Konkret | 1
107. | Łóżko do intensywnej terapii | LE-13.0 | 00036 | OAiT | 2006r. | 1 | Famed | 1
108. | Łóżko z przechyłami | Latera Acute | 20120093993 | OAiT | 2012r. | 1 | Linet | 1
[7 empty] | Razem |  | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 5
Pakiet 5
Sprzęt medyczny - RTG + USG
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat RTG jezdny | Practix 33 Plus | P5-475 | RTG | 2004r. | 1 | Philips | 1
2 | Stomatologiczny aparat RTG | Planmeca | IXRF 083904 | RTG | 2010r. | 1 | Planmeca | 1
3 | Ultrasonograf | Voluson 730 Pro | A37331 | USG | 2006r. | 1 | GE Medical | 1
4 | Ultrasonograf | Logiq C5 | 108593WX5 | Ginek.-Poł. | 2009r. | 1 | GE Medical | 1
5 | Ultrasonograf | SanoAce Pico | A6520030000987 | OAIT | 2006r. | 1 | Medisom | 1
6 | Ultrasonograf | Flexus SSd 1100 | MO 1347 | Przych. Specjal. | 1998r. | 1 | Aloka | 1
Razem
Wartość pakietu netto w złotych słownie: .
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 6
Pakiet 6
Sprzęt medyczny - Defibrylatory
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Defibrylator | Medic 5 | 30784 | Gineko.-Poł. | 1995r. | 1 | Burdick | 1
2. | Defibrylator | M100 | 1440 | Rehabilitacja | 1999r. | 1 | Aspel | 1
3 | Defibrylator | Lifepak 20e | 45232440 | Izba Przyjęć | 2016r | 1 | Walmed | 1
3. | Defibrylator | Lifepak 12 | 34199891 | OAiT | 2006r. | 1 | Medtronic | 1
4. | Defibrylator | Lifepak 20 | 38444786 | OAiT | 2009r. | 1 | Medtronic | 1
5. | Defibrylator | Lifepak 12 | 37413805 | Wewnętrzny | 2008r. | 1 | Medtronic | 1
6. | Defibrylator | Lifepak 20 | 30916894 | Wewnętrzny | 2003r. | 1 | Medtronic | 1
Razem
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie :

## pakiet 7
Pakiet 7
Sprzęt medyczny - Kardiomonitory, Aparaty EKG i KTG, Detektory tętna płodu, Wacum, pulsoksymetry
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Detektor tętna płodu | FD 10D | D0012 | Gineko.-Poł. | 2007r. | 1 | Brael | 1
2. | Detektor tętna płodu | UDT 300 | 2006-B2822 | Gineko.-Poł. | 2006r. | 1 | Brael | 1
3. | Detektor tętna płodu | FD 10D | D0010 | Gineko.-Poł. | 2007r. | 1 | Brael | 1
4. | KTG | Fetal 151 | 02500429 | Gineko.-Poł. | 2002r. | 1 | Corometrics | 1
5. | KTG | Fetal 151 | 02500430 | Gineko.-Poł. | 2001r. | 1 | Corometrics | 1
6. | Kardiotokograf | Team Standard | 738XA0132331-08 | Gineko.-Poł. | 2008r. | 1 | Huntleigh | 1
7. | Kardiotokograf | FC1400 | F3Q1200098 | Gineko.-Poł. | 2016r. | 1 | Bionet | 1
8. | Kardiomonitor | UT4000F | 4F5JAIT-089 | Gineko.-Poł. | 2009r. | 1 | GE Medical | 1
9. | Kardiomonitor | UT4000F | 4F5JAIT-075 | Gineko.-Poł. | 2009r. | 1 | GE Medical | 1
10. | Wacum | C451 | SPZZOZ.VII.122/2 | Gineko.-Poł. | 2008r. | 1 | ATMOS | 1
11. | Amnioskop | BOB OM | A11010553 | Gineko.-Poł. | 2010r. | 1 | OPTEC | 1
12. | Kardiomonitor | Neoskope 8035 | 10536143 | Neonatologia | 1992r. | 1 | S&W Medico | 1
13. | Kardiomonitor | PM-9000 Expres | BX-8A114072 | Neonatologia | 2008r. | 1 | Shenzen | 1
14. | Pulsoksymetr | N595 | G05862104 | Neonatologia | 2005r. | 1 | Nellcor | 1
15. | Kardiomonitor | FX 2000P | 2453 | Pediatria | 2008r. | 1 | Emtel | 1
16. | Pulsoksymetr | OxiPen | 108628 | Pediatria | 2013r. | 1 | Envitec | 1
17. | Pulsoksymetr | POX001 | b.d. | Chirurgia | b.d. | 1 | iCare | 1
18. | Kardiomonitor | UT4000F | 4F5JAIT-021 | Chirurgia | 2009r. | 1 | Shenzen | 1
19. | Kardiomonitor | UT4000F Pro | 4F5PAGT-042 | Chirurgia | 2006r. | 1 | Golgway | 1
20. | Elektrokardiograf | AsCard Silver 2 | 137/09 | Chirurgia | 2009r. | 1 | Aspel | 1
21. | Pulsoksymetr | PO80 | A30/003303 | Chirurgia | 2016r. | 1 | Beuer | 1
22. | Pulsoksymetr | PO80 | A30/003292 | Chirurgia | 2016r. | 1 | Beuer | 1
23. | Pulsoksymetr | OXYOLEH 520A | 77-5649LPRX | Chirurgia | 1994r. | 1 | Novometrix | 1
24. | Pulsoksymetr | OXYOLEH 520A | 77-5650LPRX | OAiT | 1994r. | 1 | Novometrix | 1
25. | Pulsoksymetr | OXYOLEH 520A | 77-5649LPRX | OAiT | 1994r. | 1 | Novometrix | 1
26. | Kardiomonitor | B 30 | SF309410090WA | OAiT | 2009r. | 1 | GE Medical | 1
27. | Modół kardiomonitota | E-PSMP | 6454776 | OAiT | 2008r. | 1 | GE Medical | 1
28. | Modół kardiomonitota | N-FC | 6407597 | OAiT | 2008r. | 1 | GE Medical | 1
29. | Modół kardiomonitota | E-PSMP | 6457414 | OAiT | 2008r. | 1 | GE Medical | 1
30. | Kardiomonitor | FM Light | 6420052 | OAiT | 2008r. | 1 | GE Medical | 1
31. | Kardiomonitor | FM Light | 6420062 | OAiT | 2008r. | 1 | GE Medical | 1
32. | Kardiomonitor | UT 4000F-Pro | 03034F5P-076 | OAiT | 2003r. | 1 | Golgway | 1
33. | Ekektrokardiograf | Voyager 12i | V12-0734213 | OAiT | 2009r. | 1 | Reynolds | 1
34. | Kardiomonitor | Compess | 112051242 | OAiT | 2011r. | 1 | Criticare | 1
35. | Aparat EKG | Mr Grey | 1830/E | Wewnętrzny | 2013r. | 1 | Aspel | 1
36. | Aparat EKG | Mr Grey | 2758 | Wewnętrzny | 2014r. | 1 | Aspel | 1
37. | Kardiomonitor | UT4000F | 4F5JAIU-048 | Wewnętrzny | 2009r. | 1 | Aspel | 1
38. | Kardiomonitor | UT 4000F-Pro | 05054F5P-039 | Wewnętrzny | 2005r. | 1 | Aspel | 1
39. | Statyw sprzęty medycznego | S-1200 | 472 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Kwapisz | 1
40. | Statyw sprzęty medycznego | S-1200 | 473 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Kwapisz | 1
41. | Statyw sprzęty medycznego | S-1200 | 474 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Kwapisz | 1
42. | Detektor tętna płodu | UDT 10M | 2215 | Przychodnia | b.d. | 1 | Brael | 1
43. | Elektrokardiograf | Me Red | 326/06 | Przychodnia | 2006r. | 1 | Aspel | 1
44. | Elektrokardiograf | Mr. Blue | 597/06 | POZ | 2006r. | 1 | Aspel | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie :

## pakiet 8
Pakiet 8
Sprzęt medyczny - Myjki
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartośc netto | Wartość brutto
1. | Myjka | AGB 652 | 001-1608334 | Gineko.-Poł. | 2013r. | 1 | Whirpol | 1
2. | Myjka | CDD1050 | 1050821301595 | Gineko.-Poł. | 2013r. | 1 | Belimed | 1
3. | Myjka | ADW 408-2 | 13161844 | Rehabilitacja | 2013r. | 1 | Whirpol | 1
4. | Myjka | CYW-100 | 13CB304NP | Pr. Endoskopii | 2014r. | 1 | Endoelektronik | 1
5. | Myjka | Euromat Basic | 03005713112932 | Wewnetrzny | 2011r. | 1 | BG Edelstahl | 1
Razem
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 9
Pakiet 9
Sprzęt medyczny - Pompy infuzyjne, objętościowe, ssaki elektryczne
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4206/08 | Gineko.-Poł. | 2008r. | 1 | Ascor | 1
2. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4207/08 | Gineko.-Poł. | 2008r. | 1 | Ascor | 1
3. | Pompa infuzyjana | AP 14 | Ap14/0637/07 | Gineko.-Poł. | 2007r. | 1 | Ascor | 1
4. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4422/08 | Neonatologia | 2008r. | 1 | Ascor | 1
5. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4423/08 | Neonatologia | 2008r. | 1 | Ascor | 1
6. | Pompa infuzyjana | Pilot A2 PL | 18607696 | Neonatologia | 2003r. | 1 | Fresenius | 1
7. | Pompa infuzyjana | Pilot A2 PL | 18607752 | Neonatologia | 2003r. | 1 | Fresenius | 1
8. | Ssak elektryczny | AC-809 N | 1178 | Neonatologia | 1994r. | 1 | Kataspir | 1
9. | Ssak elektryczny | AC-809 N | 1156 | Neonatologia | 1994r. | 1 | Kataspir | 1
10. | Ssak elektryczny | Dynamic Victoria II | 06021445 | Neonatologia | 2006r. | 1 | Cherion | 1
11. | Pompa infuzyjana | Pilot A2 PL | 016093/18485373 | Pediatria | 2003r. | 1 | Fresenius | 1
12. | Ssak elektryczny | Mevacs M 20 | 1403390 | Pediatria | 2003r. | 1 | Medist | 1
13. | Pompa infuzyjana | Pilot A2 PL | 016093/18485060 | Pediatria | 2003r. | 1 | Fresenius | 1
14. | Pompa infuzyjana | Pilot A2 PL | 016093/18485369 | Pediatria | 2003r. | 1 | Fresenius | 1
15. | Ssak elektryczny | Vario 15AC/DC | 1581097 | Pediatria | 2015r. | 1 | Medela | 1
16. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4873/09 | Chirurgia | 2009r. | 1 | Ascor | 1
17. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4871/09 | Chirurgia | 2009r. | 1 | Ascor | 1
18. | Ssak elektryczny | Dynamic II | 06040617 | Chirurgia | 2006r. | 1 | Cherion | 1
19. | Ssak elektryczny | SO-4K | 20845/03 | OAiT | 2003r. | 1 | Ogarit | 1
20. | Ssak elektryczny | Basic 30 | 1211730 | OAiT | 2008r. | 1 | Medela | 1
21. | Ssak elektryczny | Basic 30 | 1177795 | OAiT | 2007r. | 1 | Medela | 1
22. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4872/09 | OAiT | 2009r. | 1 | Ascor | 1
23. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/3399/07 | OAiT | 2007r. | 1 | Ascor | 1
24. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/3400/07 | OAiT | 2007r. | 1 | Ascor | 1
25. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4424/08 | OAiT | 2008/r. | 1 | Ascor | 1
26. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4868/09 | OAiT | 2008/r. | 1 | Ascor | 1
27. | Pompa infuzyjana | Duet 20/50 | 14276/07 | OAiT | 2007r. | 1 | Kwapisz | 1
28. | Pompa infuzyjana | Duet 20/50 | 14277/07 | OAiT | 2007r. | 1 | Kwapisz | 1
29. | Ssak elektryczny | Basic 30 | 1129216 | Pr. Endoskopii | 2001r. | 1 | Medela | 1
30. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4874/09 | Wewnętrzny | 2009r. | 1 | Ascor | 1
31. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4869/09 | Wewnętrzny | 2009r. | 1 | Ascor | 1
32. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/3725/08 | Wewnętrzny | 2008r. | 1 | Ascor | 1
33. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4867/09 | Wewnętrzny | 2009r. | 1 | Ascor | 1
34. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4416/08 | Wewnętrzny | 2008r. | 1 | Ascor | 1
35. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/4415/08 | Wewnętrzny | 2008r. | 1 | Ascor | 1
36. | Pompa infuzyjana | AP 22 | Ap22/3726/08 | Wewnętrzny | 2008r. | 1 | Ascor | 1
37. | Pompa infuzyjana | Duet 20/50 | 14205 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Kwapisz | 1
38. | Pompa infuzyjana | Duet 20/50 | 14203 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Kwapisz | 1
39. | Pompa infuzyjana | Duet 20/50 | 14226 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Kwapisz | 1
40. | Pompa infuzyjana | Duet 20/50 | 14204 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Kwapisz | 1
41. | Pompa objętościowa | P2 | 0200410/11 | Wewnętrzny | 2011r. | 1 | Medima | 1
42. | Ssak elektryczny | Basic 30 | 1270521 | Wewnętrzny | 2009r. | 1 | Medela | 1
43. | Ssak elektryczny | Dynamic II | 5110502 | Wewnętrzny | 2002r. | 1 | Cherion | 1
44. | Ssak elektryczny | Basic 30 | 1663455 | Wewnętrzny | 2016r. | 1 | Medela | 1
45. | Pompa infuzyjana | Ap22 | AP22/4870/09 | Rehabilitacja | 2009r. | 1 | Ascor | 1
46. | Ssak elektryczny | SO-4 | 20846 | Izba Przyjęć | 2003r. | 1 | Ogarit | 1
47. | Ssak elektryczny | SO-2M | 2679 | Izba Przyjęć | 1995r. | 1 | Ogarit | 1
48. | Ssak elektryczny | Basic 30 | 121173 | Blok operacyjny | 2008r. | 1 | Medela | 1
49. | Ssak elektryczny | Medi-Pump | 1132-2 | Przychodnia | b.d | 1 | Thomas | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 10
Pakiet 10
Sprzęt medyczny - Aparaty do znieczuleń, inkubatory, stanowiska do pielęgnacji, laktatory
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartośc netto | Wartość brutto
1. | Inkubator zamknięty | V85 | 4120426 | Noworodkowy | 1992r. | 1 | Atom | 2
2. | Inkubator zamknięty | C450 | SNPZ 05211 | Noworodkowy | b.d. | 1 | Air-Shields | 2
3. | Inkubator Vision | 2286 | CU-1988 | Noworodkowy | b.d. | 1 | Fanem | 2
4. | Inkubator zamknięty | C 200 | 2Y29338 | Noworodkowy | b.d. | 1 | Air-Shields | 2
5. | SION Inkubator otwarty | IICS90 | TG01024 | Noworodkowy | b.d. | 1 | Vickers | 2
6. | Stanowisko pielęgnacji now. | SPN-1000/IR-10MR | 1097 | Noworodkowy | 1998r. | 1 | Unimed | 2
7. | Stanowisko pielęgnacji now. | SPN-1000 | 02-065/15-339 | Noworodkowy | 2009r. | 1 | Unimed | 2
8. | Stanowisko pielęgnacji now. | SPN-100 | 02-066/15-340 | Noworodkowy | 2009r. | 1 | Unimed | 2
9. | Ogrzewacz dla noworodków | TP 220 | G39032 | Noworodkowy | b.d. | 1 | Geymar | 2
10. | System wspomagania odechu | CPAP 3X | 1 | Noworodkowy | b.d. | 1 | ZTM | 1
11. | Aparat wspomagania oddechu | Racision Flow | 9F00020348-E | Noworodkowy | 2016r. | 1 | Vapotherm | 1
12. | Respirator ratunkowy | CareVent | CV1192-03 | OAiT | 2003r. | 1 | O-TWO-Sys | 2
13. | Respirator | Inspiration 7i | 20127i20555 | OAiT | 2016r. | 1 | Biameditek | 1
14. | Aparat do znieculeń | Fabius Tiro | ARYH-0010 | OAiT | 2007r. | 1 | Drager | 2
15. | Aparat do znieculeń | Fabius Tiro | ARYH-0010 | OAiT | 2007r. | 1 | Drager | 2
16. | Aparat do znieculeń | Z-15 | 170 | OAiT | 1995r. | 1 | b.d. | 2
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie: 15 250,00zł.
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 11
Pakiet 11
Sprzęt medyczny - Inhalatory, Resuscytatory, Laryngoskopy, Spirometry
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Resuscytator | Mark III | 209644 | Gineko.-Poł. | b.d. | 1 | AMBU | 1
2. | Laryngoskop | b.d | b.d | Gineko.-Poł. | b.d. | 1 | Heine | 1
3. | Spirometr | Lungtest 1000 | 00346 | Pediatria | 2004r. | 1 | MES | 1
4. | Laryngoskop | Standard N | I.156/12a | Pediatria | b.d. | 1 | Heine | 1
5. | Laryngoskop | b.d | I.145/12b | Pediatria | b.d. | 1 | b.d | 1
6. | Resuscytator | b.d. | I.285/34 | Pediatria | b.d. | 1 | Venticaire | 1
7. | Inhalator tłokowy | P0106EM-F-700 | 11A3440314 | Pediatria | 2014r. | 1 | Flaem Nuova | 1
8. | Inhalator tłokowy | P0106EM-F-700 | 11A3440102 | Pediatria | 2014r. | 1 | Flaem Nuova | 1
9. | Inhalator tłokowy | Kardioline | 12101417 | Pediatria | 2014r. | 1 | Bremed | 1
10. | Inhalator dyszowy | Elisir F1000 | 09A1260977 | Pediatria | 2009r. | 1 | Flaem Nuova | 1
11. | Inhalator dyszowy | Elisir F1000 | 09A1260978 | Pediatria | 2009r. | 1 | Flaem Nuova | 1
12. | Inhalator dyszowy | D1 | 0069 | Pediatria | 1994r. | 1 | Medbryt | 1
13. | Resuscytator pediatryczny | AMBU Baby | 101549 | Pediatria | b.d. | 1 | AMBU | 1
14. | Inhalator pneumatyczny | F2000 | 15A8380130 | Pediatria | 2015r. | 1 | Flaem Nuova | 1
15. | Inhalator pneumatyczny | F2000 | 15A8380127 | Pediatria | 2015r. | 1 | Flaem Nuova | 1
16. | Inhalator pneumatyczny | Kardioline KL600 | 12101494 | Pediatria | 2013r. | 1 | Bremed | 1
17. | Inhalator pneumatyczny | Kardioline KL600 | 131001114 | Pediatria | 2013r. | 1 | Bremed | 1
18. | Resuscytator | Ambu | 0434 | Rehabilitacja | 2015r. | 1 | Naturfarm | 1
19. | Inhalator elektryczny | Innsporrine | 2022069544 | Rehabilitacja | 2015r. | 1 | Philips | 1
20. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00134 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
21. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00335 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
22. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00250 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
23. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00254 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
24. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00328 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
25. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00253 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
26. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00331 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
27. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 01662 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
28. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00585 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
29. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00577 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
30. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00579 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
31. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00587 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
32. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00590 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
33. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00582 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
34. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00583 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
35. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00581 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
36. | Inhalator kompresowo-tłokowy | IntecPileo | 00664 | Wewnętrzny | 2015r. | 1 | Shenzen | 1
37. | Inhalator dyszowy | TM Docneb | 10A1450054 | Wewnętrzny | 2010r. | 1 | Flaem Nuova | 1
38. | Inhalator dyszowy | F1000 | 08A262A0183 | Wewnętrzny | 2008r. | 1 | Flaem Nuova | 1
39. | Resuscytator | b.d | J.285 | Wewnętrzny | 2008r. | 1 | Besmed | 1
40. | Resuscytator | Mark IV | .304002000 | Wewnętrzny | 2008r. | 1 | Besmed | 1
41. | Spirometr | Microlab | 24320 | Przychodnia | 2009r. | 1 | MicroMedical | 1
42. | Spirometr | Pneumo | 7D91002PN01 | Przychodnia | 2009r. | 1 | abcMed | 1
43. | Inhalator pneumatyczny | F1000 | 388867/L5 | Przychodnia | 2015r. | 1 | Flaem Nuova | 1
44. | Inhalator pneumatyczny | F1000 | 06A920A0458 | Przychodnia | 2015r. | 1 | Flaem Nuova | 1
45. | Resuscytator | Venticaire | 080240908 | Pr. Gastroskopii | 1998r. | 1 | Flexicare | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 12
Pakiet 12
Sprzęt medyczny - Lampy i stoły operacyjne, Fotele ginekologiczne i stomatologiczne
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Fotel ginekologiczny | FQ 01 | 1/21 | Gineko.-Poł. | 2007r. | 1 | Famed | 1
2. | Fotel ginekologiczny | FQ 07 | 0307/00274 | Gineko.-Poł. | 2007r. | 1 | Famed | 1
3. | Stół operacyjny | OYK-02 | 2008/12/012 | Gineko.-Poł. | 2008r. | 1 | Diamond | 1
4. | Łóżko porodowe | Optima | 091030-69913 | Gineko.-Poł. | 2009r. | 1 | Merivara | 1
5. | Łóżko porodowe | Optima | 091030-69914 | Gineko.-Poł. | 2009r. | 1 | Merivara | 1
6. | Lampa operacyjna | Estella 75 plus | 0105/4506-01 | Gineko.-Poł. | 2009r. | 1 | Mediland | 1
7. | Stół operacyjny | SU-02 | 00494 | Blok Operacyjny | 2003r. | 1 | Famed | 1
8. | Stół operacyjny | Opera | 100002001 | Blok Operacyjny | 2007r. | 1 | Merivara | 1
9. | Lampa operacyjna | Estella 75 | 80701102V0.01 | Blok operacyjny | 2008r. | 1 | Medlamp | 1
10. | Lampa operacyjna | BHC-702 | 30334 | Blok operacyjny | 2003r. | 1 | Famed | 1
11. | Lampa operacyjna stojąca | Z-401 | 950005 | Blok operacyjny | 1995r. | 1 | Famed | 1
12. | Fotel ginekologiczny | 05.01N-566-01 | 0702/00011 | Przychodnia | 2007r. | 1 | Famed | 1
13. | Unit stomatologiczny | US-01.1 | .0307/00165 | Stomatologia | 2007r. | 1 | Famed | 1
14. | Fotel stomatologiczny | FD-02.18 | .0307/00186 | Stomatologia | 2007r. | 1 | Famed | 1
15. | Fotelik stomatologiczny | WG 07.0 | .003672 | Stomatologia | 2007r. | 1 | Famed | 1
16. | Mieszalnik amalgamatu | DM 410 | 530 | Stomatologia | 1982r. | 1 | DDR | 1
17. | Stół operacyjny | Eschmann | 1886 | Por. chirurgiczna | 1986r. | 1 | Angtin | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 13
Pakiet 13
Sprzęt medyczny - Fizykoterapia
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartośc brutto
1. | Stół rehabilitacyjny | OPTIMA | 1 | Fizykoterapia | b.d. | 1 | Kinesis | 1
2. | Urządzenie do ćwiczeń stawów | UCS | 101/89 | Fizykoterapia | 1989r. | 1 | Meden Inmed | 1
3. | Stół rehabilitacyjny | OPAL | K/1302/0073 | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Technomex | 1
4. | Tablica do ćwiczeń manualnych | SR-3/K | J.375/1 | Fizykoterapia | 2004r. | 1 | Techmed | 1
5. | Aparat do terapii ultradźw. | BTL 4000 | 4000-0284285 | Fizykoterapia | 2009r | 1 | BTL | 1
6. | Stół rehabilitacyjny | OPAL | K/1302/0074 | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Technomex | 1
7. | Wanna do kończyn dolnych | 1117E | H/1212/0558 | Fizykoterapia | 2012r. | 1 | Technomex | 1
8. | Wanna do kończyn górnych | 1114T | H/1212/0557 | Fizykoterapia | 2012r. | 1 | Technomex | 1
9. | Rotor kończyn górnych lub dolnych | Thera Trainer | 6005-000-01-10033015 | Fizykoterapia | 2010r. | 1 | Medica | 1
10. | Ergometr | E5 | SPZZOZ.013.44/1 | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Kettler | 1
11. | Dwukanałowy stymulator | Firing | F7524 | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Emildue | 1
12. | Aparat do masażu | BOA MAX 2 | PTX2705-CJ | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Metrum | 1
13. | Dwukanałowy stymulator | Firing | F7543 | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Emildue | 1
14. | Urządzenie do krioterapii | R30 | 112/03/2014 | Fizykoterapia | 2014r. | 1 | Kriomedpol | 1
15. | Aparat do elektroterapii | ID-4C | 1146 | Fizykoterapia | 1996r. | 1 | Elektrinica | 1
16. | Aparat do terapii polem magnetycznym | Magnoter D56 | D56084 | Fizykoterapia | 2001r. | 1 | MarpElektronic | 1
17. | Laser terapeutyczny | LT-30 | 128 | Fizykoterapia | 1997r. | 1 | Elektrinica | 1
18. | Aparat do elektroterapii | Stymat S-110 | 79062 | Fizykoterapia | 1979r. | 1 | Famed | 1
19. | Lampa solux | LS-3 | 902 | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | P.E.W W-wa | 1
20. | Aparat do fizykoterapii | BTL 5000L | 5000-00-1953 | Fizykoterapia | 2004r. | 1 | BTL | 1
21. | Solux | LSC | 836 | Fizykoterapia | 1978r. | 1 | Zalimp | 1
22. | Lampa kwarcowa | EMITA VT-410 | 78707 | Fizykoterapia | 1978r. | 1 | Famed | 1
23. | Aparat do terapii impulsowym polem w cz. | Terapuls GS-200 | 82205 | Fizykoterapia | 1985r. | 1 | Famed | 1
24. | Rotor kończyn górnych lub dolnych | APT | 32000412061 | Fizykoterapia | 2004r. | 1 | TZORA | 1
25. | Fotel do ćwiczeń oporowych | Ametyst | 0124/05 | Fizykoterapia | 2005r. | 1 | Technomex | 1
26. | Wózek inwalicki z pionizacją | Hero | .075063 | Fizykoterapia | b.d. | 1 | LOY | 1
27. | Szyna do ćwiczeń biernych | Prima Advance | 341 | Fizykoterapia | 2006r. | 1 | Kinetec | 1
28. | Stół do pionizacji | SP-1 | SPZZOZ.I.416/24 | Fizykoterapia | 2010r. | 1 | Summer | 1
29. | Tor do nauki chodzenia | TNCH-2 | .0118/05 | Fizykoterapia | 2005r. | 1 | Technomex | 1
30. | Zestaw do ćw. Stawu barkowego | Fisiotek LT | .00385 | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Rimec | 1
31. | Stół rehabilitacyjny | SR-R2 | 2/2013SR-R2 | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Kinesis | 1
32. | Tablica do ćwiczeń manualnych | KTM | 94/2014 | Fizykoterapia | 2014r. | 1 | Kinesis | 1
33. | Stół rehabilitacyjny | SR-3 | 0122/7561-19 | Fizykoterapia | b.d. | 1 | ZUT | 1
34. | Stół rehabilitacyjny | SR-3 | 0122/7561-20 | Fizykoterapia | b.d. | 1 | ZUT | 1
35. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń | PUR | 23/2013/PUR "3" | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Kinesis | 1
36. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń | PUR | 23/2013/PUR "2" | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Kinesis | 1
37. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń | PUR | 23/2013/PUR "1" | Fizykoterapia | 2013r. | 1 | Kinesis | 1
38. | Aparat do krioterapii | CRYO-T duo | CTD 1857 LE | Fizykoterapia | 2008r. | 1 | Metrum | 1
39. | Aparat do terapii impulsowym polem w cz. | Terapuls GS-200 | 85006 | Fizykoterapia | 1985r. | 1 | Famed | 1
40. | Kriopol | R-30 | 112/03/2014 | Fizykoterapia | 2014r. | 1 | Kriomedpol | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 14
Pakiet 14
Sprzęt medyczny - Blok operacyjny, Gastroskopia, Diatermie
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Warość netto | Wartość brutto
1. | Diatermia | VIO 200S | 11299940 | Ginek.-Poł. | 2009r. | 1 | ERBE | 1
2 | Kolposkop | SD1 | H18505620011 | Ginek.-Poł. | 1999r. | 1 | Leisegang | 1
3 | Rektoskop | HEINE | E-18098 | Por. chir. | 2013r. | 1 | ERBE | 1
4. | Diatermia | ICC 200 | D-2727 | Pr. Gastroskopii | 2003r. | 1 | ERBE | 1
5. | Myjka ultradźwiekowa | Sonic 10 | 125298 | Pr. Gastroskopii | 2012r. | 1 | Polsonik | 1
6 | Monitor LCD | OEV-191 | 7504184 | Pr. Gastroskopii | 2005r. | 1 | Olympus | 1
7 | Diatermia | VIO 300D | 11311578 | Blok operacyjny | 2009r. | 1 | ERBE | 1
8 | Lancetron | Erbotomic 300 | 10128-071 | Blok operacyjny | b.d. | 1 | ERBE | 1
9 | Monitor Sony | PUM-20M2MDE | 200856 | Blok operacyjny | 2001r. | 1 | Sony | 1
10 | Insuflator | UHI-3 | 1605963 | Blok operacyjny | 2001r. | 1 | Olympus | 1
11 | Pompa ssąco-tłocząca | Surgipump | 0008CM177 | Blok operacyjny | 2001r. | 1 | Olympus | 1
12 | Żródło światła zimnego | CLV-S30 | 70132423 | Blok operacyjny | 2001r. | 1 | Olympus | 1
13 | Wideofiberoskop | OTV-SC | P002378 | Blok operacyjny | 2001r. | 1 | Olympus | 2
14 | Histeroskop | A1935A | W07RG 07 A EX | Blok operacyjny | b.d. | 1 | Olympus | 1
15 | Monitor | OEV262H | 7643747 | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
16 | Pompa | ECO PUMP | 1508CEO785 | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
17 | Główka kamery | CH-S190-XZ | 7606864 | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
18 | Histeroskop | A4674A | 725041 | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
19 | Wózek laparaskopowy | WM-NP2 | 21612143 | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
20 | Żródło światła | CLV-S190 | 7611726 | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
21 | Sterownik kamery | OTV-S190 | 7681828 | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
22 | Insuflator | UHI-4 | 7638435 | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
23 | Histeroskop | 26120BA/Hop. | 1414874 | Blok operacyjny | b.d. | 1 | Olympus | 1
24 | Optyka | Prosta | WA53000A | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
25 | Optyka | Prosta | A5294A | Blok operacyjny | 2007r. | 1 | Olympus | 1
26 | Optyka | Skośna | b.d. | Blok operacyjny | 2016r. | 1 | Olympus | 1
27 | Laktator | Symphony | 1669994 | Noworodkowy | 2016r. | 1 | Medela | 1
28 | Laktator | Lectina Electric | 838504 | Noworodkowy | b.d. | 1 | Medela | 1
29 | Miernik bilirubiny | JM-103 | 3003956 | Noworodkowy | 2007r. | 1 | Konica | 1
30 | Monitor hemodynamiczny | HM-81 | 8101/154157 | OAiT | 2015r. | 1 | Lidco Ltd. | 1
31 | Kabina audiometyczna | GIG AU-1 | 179/82 | Przychodnia | 1982r. | 1 | GIG Kraków | 1
32 | Audiometr | Amplivox 240 | 11404 | Przychodnia | b.d. | 1 | Amplivox | 1
33 | Autorefraktometr | URK-800 | K8-KDC2B | Przychodnia | b.d. | 1 | Unicos | 1
34 | Tablica okulistyczna | TO-5 | 110 | Przychodnia | 1977r. | 1 | SRM | 1
35 | Oftalmoskop | Beta 200 | 120 | Przychodnia | 1999r. | 1 | HEINE | 1
36 | Oftalmoskop | Beta 200 | 121 | Przychodnia | 2007r. | 1 | HEINE | 1
37 | Otoskop | HS-OTIO | 1 | POZ | b.d. | 1 | HHMI | 1
38 | Widełki stolikowe | 101500 | 0159/0982-01 | Przychodnia | b.d. | 1 | ZellaMed | 1
39 | Aparat do kardiochirurgi | KS-2 | 23/99/99 | Przychodnia | 1999r. | 1 | Krisystem | 1
40 | Platrforma elektrochirurgiczna | FORCE TRIAD | TSF 46436EX | Blok operacyjny | 2015r. | 1 | Medtronic | 1
41 | Kapnograf | Kapnograd | 75-20-76AAPWWZZ | OAiT | 1996r. | 1 | Novometrix | 1
42 | Kapnograf | Kapnograd | 75-2339AAPWWZZ | OAiT | 2001r. | 1 | Novometrix | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 15
Pakiet 15
Sprzęt medyczny - Holtery
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Holter | Silicon Beat 3 | 159/2008 | Pediatria | 2008r. | 1 | Medea | 1
2. | Holter | HolCard CR-07 | 0784 | Pediatria | 2013r. | 1 | Aspel | 1
3. | Holter EKG | AsPEKT 702 | 0676 | Por. Kardiol. | 2014r. | 1 | Aspel | 1
4. | Holter | HolCard CR-7 | 0871 | Por. Kardiol. | 2014r. | 1 | Aspel | 1
5. | Holter | HolCard CR-7 | 144/09 | Por. Kardiol. | 2009r. | 1 | Aspel | 1
6. | Holter | HolCard CR-7 | 1115 | Wewnętrzny | 2014r. | 1 | Aspel | 1
7. | Holter | HolCard CR-7 | 1054 | Wewnętrzny | 2014r. | 1 | Aspel | 1
8. | Holter | HolCard CR-6 | 6/01 | Wewnętrzny | 2001r. | 1 | Aspel | 1
9. | Holter EKG | AsPEKT 702 | 105/03 | Wewnętrzny | 2003r. | 1 | Aspel | 1
10. | Holter EKG | AsPEKT 702 | 191/06 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Aspel | 1
11. | Holter EKG | AsPEKT 702 | 179/05 | Wewnętrzny | 2005r. | 1 | Aspel | 1
12. | Holter EKG | AsPEKT 702 | 180/09 | Wewnętrzny | 2009r. | 1 | Aspel | 1
13. | Holter EKG | AsPEKT 702 | 181/09 | Wewnętrzny | 2009r. | 1 | Aspel | 1
14. | Holter EKG | AsPEKT 702 | 225/06 | Wewnętrzny | 2006r. | 1 | Aspel | 1
15. | Holter EKG | HolCard 24W | 29/99/K | Wewnętrzny | 1999r. | 1 | Aspel | 1
16. | Holter | HolCard CR-7 | 246/20/09 | Wewnętrzny | 2009r. | 1 | Aspel | 1
17. | Zewnętrzny stymulator serca | EDP 20/A | 57511557 | Wewnętrzny | b.d. | 1 | Biotronic | 1
18. | Zewnętrzny stymulator serca | EDP 30/B | 45800118 | Wewnętrzny | b.d. | 1 | Biotronic | 1
Razem
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 16
Pakiet 16
Sprzęt medyczny - stanowisko do znieczulenia ogólnego
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stanowisko do znieczulenia ogólnego | Prima SP-101 | 091003 | OAIT | 2011r. | 1 | Penlon | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:
Uwaga Zamawiający wymaga wymiany orginalnego rocznego zestawu przeglądowego aparatu do znieczulania ogólnego Penlon SP-101
Uwaga Zamawiający wymaga wymiany pułapki wodnej, linii próbkującej ETCO2 oraz wymianę i kalibrację czujnika O2 do monitora nComass CS

## pakiet 17
Pakiet 17
Sprzęt medyczny - Zestaw RTG
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cerna jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Aparat RTG RaadSpeed Pro | DI50LC-40E | 3M5262C13017 | RTG | 2011r. | 1 | Shimadzu | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet18
Pakiet 18
Sprzęt medyczny - Skaner RTG
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Skaner do kaset RTG | CR ELITE | 310419 | RTG | 2011r. | 1 | Caresystem | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet19
Pakiet 19
Sprzęt medyczny - Respirator
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Respirator | iVent 201 | IV18258 | OAIT | 2011r. | 1 | GE | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie:

## pakiet 20
Pakiet 20
Sprzęt medyczny - Zestaw + osprzęt gastro
Lp. | Nazwa | Typ/Model | Nr fabr./inwent. | Oddział | Rok produkcji | Ilość | Producent | Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zestaw Gastroskopowy | TC 301 Image X-line TC 301 Image Connect SCB Xenon 100 Monitor HD 27" Storz | OV728107-P OV728062-P VX1902 C24VV073 | Pracownia Endoskopii | 2016r. | 1 | STORZ | 1
2. | Kolonoskop | 13925 PKS | .04616 | Pracownia Endoskopii | 2016r. | 1 | STORZ | 1
3. | Bronchofiberoskop | 11900BP | SN23153 | Pracownia Endoskopii | 2016r. | 1 | STORZ | 1
4. | Wideogastroskop | 13821PKS | 24669 | Pracownia Endoskopii | 2016r. | 1 | STORZ | 1
[8 empty] | Razem | x
Wartość pakietu netto w złotych słownie:
Wartość pakietu brutto w złotych słownie: