## Zadanie nr 1
Zakup analizatora do oznaczeń glukozy z krwi włośniczkowej oraz mleczanów wraz z dostawą odczynników, mterialów kontrolnych (wykonywanych codziennie na 1 poziomie), kalibratorów ,probówek i kapilar oraz innych zużywalnych materiałów niezbędnych do wykonania następujących ilości badań : 35 000 oznaczeń glukozy na okres 24 miesięcy
I.
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 op w PLN | Wartość netto za ilość op w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto za ilość op w PLN
1.
2.
3.
Razem | [5 empty] | x
Do podanej ilości oznaczeń należy odpowiednio wykazać i doliczyć koszty materiałów zużywalnych tj.probówka, kapilara, materiał kontrolny oraz pozostałe niezbędne materiały eksploatacyjne stosownie do ilości oznaczeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie dodatkowych wierszy pod odczynnikami. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.
Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych jest wystarczająca do zadeklarowanej ilości badań.
W przypadku niedoszacowania przez Dostawcę ilości odczynników i materiałów zużywalnych, które są potrzebne do wykonania oznaczenia w ciagu 24 m-cy - koszt pokrywa dostawca
Parametry graniczne analizatora do oznaczeń glukozy i mleczanów
| Parametry graniczne: |  |  | Warunek graniczny | Opis potwierdzenie warunku
1 | aparat nowy, automatyczny do oznaczeń glukozy i mleczanów |  |  | TAK
2 | parametry mierzone: glukoza, mleczany |  |  | TAK
3 | praca analizatora 24 godzinna, wykonywanie oznaczeń w serii i pojedynczo w każdym czasie |  |  | TAK
4 | Metoda pomiarów : enzymatyczno-amperometryczna, czip-sensor ,automatyczna. W oparciu o odczynniki dostarczone w probówkach i kapilary end-to-end |  |  | TAK
5 | podajnik automatyczny na min 20 miejsc pomiarowych |  |  | TAK
6 | wydajność min.100 oznaczeń na godzinę |  |  | TAK
7 | pobieranie materiału z próbki pierwotnej |  |  | TAK
8 | automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników |  |  | TAK
9 | zakres pomiarowy: glukoza od 0,5 do 50,0 mmol/l; mleczany od 0,8 do 25 mmol/l |  |  | TAK
10 | możliwość wyboru w analizatorze jednostek mg/dl lub mmol/l |  |  | TAK
11 | rodzaj materiału badanego : krew pełna, włośniczkowa |  |  | TAK
12 | objętość próbki do 20 mikrolitrów |  |  | TAK
13 | kalibracja startowa, okresowa, czasowa |  |  | TAK
14 | ekran dotykowy |  |  | TAK
15 | drukarka termiczna wewnętrzna |  |  | TAK
16 | oprogramowanie w j. Polskim |  |  | TAK
17 | uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowany serwis |  |  | TAK
19 | instrukcja na aparat w j. polskim |  |  | TAK
20 | Gwarancja na czas umowy, naprawa analizatora w ciągu 24 godz., przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją producenta analizatora i harmonogramu przeglądów nie rzadziej niż co 12 m-cy, wykonywane przez autoryzowany serwis wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatu |  |  | TAK
Wymagania dodatkowe:
ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych
karty charakterystyki do odczynników
odczynniki powinny mieć datę ważności nie krótszą niż 6 m-cy

## Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa | ilość | Cena netto za sztukę/1 ml /zestaw w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Ilość szt. / ml w opakowaniu
Karty żelowe dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu firmy MTC INVITRO wraz z odczynnikami
1. | Karta do badań serologicznych metodą mikrokolumnowo-żelową - do skreeningu przeciwciał w PTA –LISS oraz prób zgodnoci (6 mikrokolumn) | 3000 szt.
2. | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna | 12 sprawdzianów
3. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał antyerytrocytarnych (zestaw 3 krwinek wzorcowych po 5ml każda) | 48 zestawów (zestaw 3x5ml)
4. | Bufor Liss roztwór NaCl o niskiej sile jonowej do badań serologicznych, op. 1L | 18 L
Krwinki wzorcowe do metody szkiełkowej i probówkowej oraz zestaw kontrolny
5. | Standaryzowane krwinki wzorcowe ORh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D do kontroli wiarygodności testu antyglobulinowego służącego do wykrywania p-ciał antyerytocytarnych | 30 zestawów (zestaw 1 x 2ml)
6. | Krwinki wzorcowe do układu ABO (krwinki O, A1, B) stężone | 48 zestawów (zestaw 3x5ml)
7. | Zestaw kontrolny (krew pełna) z przeciwciałami anty-D | 36 zestawów (zestaw 2x5ml)
Odczynniki pomocnicze
8. | PBS sól fizjologiczna 0,9% roztwór NaCl 0,15/mol/l (skład odczynnika NaCl) | 75000 ml | [5 empty] | 5l
9. | Standard Anty-D do kontroli PTA , służącego do wykrywania p-ciał antyerytrocytarnych met.probówkową ,gotowy do użycia | 120 ml | [5 empty] | 10ml
10. | Standard Anty-D do mikrometody gotowy do użycia | 10 ml | [5 empty] | 5ml
11. | Dolichotest w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia | 6 ml
12. | Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG (odczynnik do testów antyglobulinowych) | 6 ml
13. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna (odczynnik do testów antyglobulinowych) | 120 ml
Odczynniki do badań ABO i Rh
14. | Monoklonalny odczynnik do oznaczania grup krwi układu ABO klon-1 ANTY-A | 450 ml
15. | Monoklonalny odczynnik do oznaczania grup krwi układu ABO klon 1 ANTY-B | 450 ml
16. | Monoklonalny odczynnik do oznaczania grup krwi układu ABO klon 2 ANTY- A | 480 ml
17. | Monoklonalny odczynnik do oznaczania grup krwi układu ABO klon 2 ANTY- B | 480 ml
18. | Odczynnik monoklonalny IgG IgM do oznaczania antygenu D z układu Rh Anty-D | 525 ml
19. | Odczynnik monoklonalny IgM do oznaczania antygenu D z układu Rh Anty-D | 570 ml
Razem: |  |  | x |  | x |  | x | x
Wartość netto w złotych słownie:
Wartość brutto w złotych słownie:
Opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych:
Karty żelowe oraz niezbędne odczynniki dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu MTC INVITRO
1. | Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy i autoryzowany serwis urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, tj. wirówki INVITROCENT,
inkubatora INVITROTHERM produkcji MTC INVITRO przez cały okres trwania umowy.
2. | Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych.
3. | Karty żelowe składające się z 6 mikrokolumn - temperatura przechowywania kart od 4C do 25C.
4. | Termin ważności krwinek- min. 5 tygodni od daty dostawy.
5. | Dostawy miesięczne krwinek wg harmonogramu dostaw.
6. | Jakość wyrobu medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących publiczną Służbę Krwi.
7. | Termin ważności odczynnika LISS od daty dostawy- minimum 10 miesięcy od dostawy
8. | Karty żelowe dedykowane do posiadanego sprzętu (informacja o możliwości stosowania przewidziana w instrukcji użycia wirówki oraz inkubatora).
Krwinki wzorcowe oraz zestaw kontrolny
1. | Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych
2. | Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał -mozliwośc stosowania w metodzie probówkowej,szkiełkowej,mikrometodzie MTC
3. | Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim
4. | Stężone Krwinki wzorcowe do zestawu ABO w opakowaniach 3x5ml-mozliwośc stosowania w metodzie probówkowej,szkiełkowej,
5. | Zestaw kontrolny ,krew pełna o stężeniu hematokrytowym 25-30 % zawierający przeciwciała anty-D w opakowaniach z kroplomierzem
6. | Krwinki w postaci zawiesiny w płynie konserwującym
7. | Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania
8. | Termin ważności - min. 5 tygodni od daty dostawy
9. | Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie
10. | Dostawy miesięczne wg harmonogramu. Realizacja na koszt wykonawcy.
11. | Jakość wyrobu medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących publiczną Służbę Krwi
Odczynniki pomocnicze
1. | Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych
2. | Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim
3. | Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie
4. | Termin ważności od daty dostawy- minimum 10 miesięcy
5. | Jakość wyrobu medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących publiczną Słuzbę Krwi
6. | Temperatura przechowywania PBS 2-30°C
7. | Standard anty-D oraz standard anty-D mikrometoda ważny po otwarciu do daty na etykiecie;odczynniki gotowe do użycia
Odczynniki monoklonalne:
1. | Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE nr jednostki notyfikującej zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych
2. | Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim
3. | Podanie w procedurze stosowania odczynnika warunków przechowywania i okresu ważności danego odczynnika
4. | Odczynniki w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
5. | Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii
6. | Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy
7. | Jedna seria odczynnika w dostawie
8. | Jakość wyrobu jest zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących publiczną Służbę Krwi
9. | Wymagane minimalne miano odczynników monoklonalnych w teście probówkowym :
-anty D – 64
-anty A, anty B -128