Pakiet nr 1. Preparaty do odkażania błon śluzowych i ran / Preparaty  octenidyny.

| Lp. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak | Ilość litrów | Ilość opak | Nazwa preparatu/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. | Na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu, bez zawartości kwasów. | Środek antyseptyczny do odkażania, przemywania błon śluzowych i ran. Bezbarwny. Gotowy do użycia, niedrażniący skóry i śluzówek, bezbolesny w czasie stosowania; do zastosowania w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych - możliwość stosowania do cewnikowania, do dezynfekcji pępków u noworodków. Produkt leczniczy. | Opakowanie max.1 l. z atomizerem | 60 litr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Opakowanie max. 250 ml z atomizerem | 10 litrów |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN:  ….……………… ………………(słownie: ................................................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN: ………….……………………... (słownie: ................................................................................................)

Pakiet nr 2. Preparaty do odkażania błon śluzowych i ran / Preparaty poliheksanidyny

| Lp. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak | Ilość litrów | Ilość opak | Nazwa preparatu/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekopornych, | zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia , bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, w ginekologii, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG, PEJ, bezzapachowy, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. | Opakowanie max. 350 ml | 20 litrów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Opakowanie 1 l | 60 litrów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-III stopnia, do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III. | Opakowanie 30 ml | 12 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | zawierający roztwór Ringera i PHMB (polihaeksanidynę), | Jałowy, gotowy do użycia roztwór do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej artroplastyce biodra i kolana, barku i rekonstrukcji piersi zapobiegający zakażeniom możliwość płukania ręcznego lub pulsacyjnego przez jednorazowy system do płukania ran Pulsa Clean | Opakowanie max 1 l | 50 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 3 | B, (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL) F. | na bazie poliheksanidyny; bez zawartości octenidyny, | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej; alkoholu i chlorheksydyny ,do zastosowania na uszkodzoną tkankę, możliwość stosowania u dzieci | Opakowanie max. 250 ml | 5 litrów |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN:  ….……………………..… (słownie: .........................................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN: ………….………….…… (słownie: ..........................................................................................)

Pakiet 3. Preparaty do dezynfekcji skóry pacjentów przed iniekcjami, zabiegami

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów | Ilość opak. | Nazwa preparatu/wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV) w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez pochodnych fenolowych, zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i zabiegami operacyjnymi. Bezbarwny. Dopuszczony do stosowania u noworodków (wpis w ChPL lub opinia kliniczna IMiD). Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max. 350 ml z atomizerem | 50 litrów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Opakowanie max 1 l. z atomizerem | 60 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV) w czasie do 2 minut. | Na bazie min. 3 alkoholi + nadtlenek wodoru. Bez pochodnych fenolowych , zw. amoniowych i jodu, | Środek alkoholowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi. Barwiony. Gotowy do użycia. Produkt leczniczy. | Opakowanie max do 1 l. z atomizerem | 50 litrów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Opakowanie max do 350 ml. z atomizerem | 3 litry |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN: ……..………….. ……...  (słownie: ……………………………………………………….………………....)

Wartość pakietu brutto w PLN: ………………………....   (słownie: ……………………………………………………………………..……)

Pakiet Nr 4. Manualna dezynfekcja narzędzi i sprzętu endoskopowego

| Lp | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość Litrów/litrów roztworu roboczego/ szt. | Ilość opak./szt | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie/szt. w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, Tbc , F,V (HIV, HBV, Adeno, Polio), S (Cl. Difficile 027, Cl. Perfringens) w czasie do 10 min. F (a. Niger), Tbc (m. Tuberculosis), S (B. Subtilis) - max.15 min. | Na bazie 44,55 g nadwęglanu sodu, 52,00 g czteroacetyloetylenodiaminy, tenzydy niejonowe, związki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje zapachowe. Preparat tlenowy w proszku. Bez aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholu, czwartorzędowych związków amoniowych, dobrze rozpuszczający zanieczyszczenia białkowe | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, ortopedycznych (termostabilnych, termolabilnych) w jednym cyklu oraz dezynfekcji endoskopów (wymagana opinia firmy Olympus); Przebadany zgodnie z normami bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624, EN 14562), prątki gruźlicy (EN 114348, EN 14563 - nie pieniący się roztwór sporządzany przy użyciu wody wodociągowej, bez dodatku aktywatora, - tolerancja na szkło akrylowe, poliwęglan, silikon, powłoki chromowo - niklowe - trwałość roztworu nie mniej niż 24 godz., - możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi otrzymywanymi w ilości 400 szt wraz z preparatem w jego cenie; możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 2. Wyrób medyczny. | Opakowanie 6 kg | 15 000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Opakowanie 1,5 kg | 750 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do mycia i czyszczenia wstępnego instrumentów medycznych w tym endoskopów | Zawiera tenzydy myjące ph 9-10 (koncentrat) | Do ręcznego mycia oraz w myjce ultradźwiękowej instrumentów medycznych włącznie z endoskopami giętkimi i ich akcesoriami (np. instrumenty chirurgiczne i endoskopy sztywne, instrumenty MIC). - dobrze rozpuszczający białka możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 2 l. | 6.000 l. r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych. | Na bazi oleju parafinowego | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych. Nie zawierający freonu. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 400ml | 2 litry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat myjąco-odkamieniający do myjki – dezynfektora do basenów i „kaczek” szpitalnych typu Euromat BASIC Producent BG Edelstahl i LISCHKA CDD 1050 Producent: LISCHKA | niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji, ochrona myjki przed kamieniem | Neutralizacja pozostałości alkalicznych, koncentrat w płynie Preparat do mycia i dezynfekcji termicznej basenów i „kaczek” , butelek na mocz, misek i „nerek” szpitalnych w myjkach –płuczkach Dozowanie: 0,5 ml/l na każde 5 st. twardości wody. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 5 l. | 40 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | B ,F, V, Tbc (Mycobacterium tuberculosis) Czas działania max. do 1 godz. | Na bazie wodorotlenku potasu | Do dezynfekcji wierteł stomatologicznych gotowy do użycia. Jeśli preparat wymaga aktywatora dla pełnego, wymaganego zakresu działania to jego cena musi być wliczona w cenę preparatu, a ilość zgodna z ilością produktu głównego, możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 2. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 2 l. | 20 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wanienek z pokrywą do dezynfekcji narzędzi:

- wanienka z sitem o pojemności 8 l – w ilości  6  sztuk,

- wanienka z sitem o pojemności 2 l – w ilości  5  sztuk,

- wanienka z sitem do dezynfekcji wierteł i drobnych narzędzi dentystycznych o pojemności  minimum 200 ml - w ilości 2 sztuki;

- wanienka bez sita o pojemności 10 l.  - w ilości 5 sztuki.

Wartość pakietu netto w PLN:…………………………….…….   (słownie:.......................................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:...................................    (słownie:.......................................................................................)

Pakiet Nr 5. Maszynowa dezynfekcja narzędzi , sprzętu endoskopowego.

| Lp | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość Litrów/litrów roztworu roboczego/ szt. | Ilość opak./szt | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie/szt. w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, S (w tym B. Subtilis) w czasie do 5 minut. | Na bazie kwasu nadoctowego | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich w myjni endoskopowej CYW 100. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego Olympus oraz opinię firmy Endo Elektronik Sp. z o.o. do stosowania preparatu.+ aktywator, zgodny z UNI PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1, przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885. Wysoka skuteczność biobójcza i sprobójcza już po 5 min., roztwór roboczy stabilny do 12-14 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 5 l. | 4600 l r.r 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia endoskopów w myjni automatycznej | Na bazie co najmniej 4 enzymów | Detergent - multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym w pozycji 1. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 1 l | 80 L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski testowe |  | do pomiaru efektywności i minimalnej zalecanej koncentracji kwasu nadoctowego | 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość pakietu netto w PLN: ….......................................... (słownie..............................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:  .......................................... (słownie: …..........................................................................)

Pakiet Nr 6. Dezynfekcja dużych powierzchni.

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów/litrów roztworu roboczego | Ilość opak. | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, F – 0,25% do 5min. V ( HBV, HCV, HIV) – 0,5 % do 15min. (możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc i Rota) – 1% do 15 min. | Na bazie czwartorzędowych związków 2-fenoksyetanol, dodecyloaminy. Bez związków tlenowych, fenolu, chloru, aldehydów. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracie, możliwość zastosowania w warunkach brudnych. Szeroka tolerancja materiałowa. Do stosowania w obecności pacjenta oraz na oddziałach noworodkowych, bloku operacyjnym. Możliwość dozowania za pomocą pompki lub miarek załączonych do preparatu. Pozytywna opinia kliniczna ImiD do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1276, EN 1650, EN 13697, IGiChP - działanie prątkobójcze, DGHM, RKI. Posiada pozytywna opinię IMiDz. Wyrób medyczny. | Opakowanie max. 6 l. + 10 pompek | 60000 l.r.r. 30 000 lr.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Opakowanie max. 2 l.z dozownikiem | 4800 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | B, V, F, Tbc do 15 min. Spory (Cl. Difficile 027) – w wyższym stężeniu- do 15 min - badanie przy wysokim obciążeniu erytrocytami baranimi | Preparat chlorowy w postaci tabletek do dezynfekcji, również w obciążeniu powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi., do stosowania w bloku żywieniowym., na bazie chloru (NaDCC) bez kwasów organicznych, (pH 7 neutralne) zawartość aktywnego chloru w roztworze roboczym do 2000 ppm | Preparat w postaci tabletek, rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej, możliwość zastosowania w różnych stężeniach użytkowych w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni i obecności substancji organicznych - możliwość zastosowania w kuchenkach oddziałowych. Przebadany przez PZH oraz spełniający normy: EN 1650, EN 1276. Produkt biobójczy. | Opakowanie do 300 tabl. | 20250l r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | B, F- 0,5% - 5 min. | Czwartorzędowe związki amoniowe, | Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w kuchenkach oddziałowych., pH roztworu 9,6 Produkt biobójczy | Opakowanie do 5 l | 1000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | B, F, V, Tbc, S (Cl. Difficile 027) warunki czyste i brudne – 10 min | Preparat sporobójczy w postaci proszku oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, inhibitory korozji – bez aldehydów, chloru, fenoli | Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, możliwość zastosowania w otoczeniu chorego. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704, IGiChP - M. tuberculosis oraz DGHM, PZH. Wyrób medyczny | Opakowanie do 200 g. | 60 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat odkamieniający | kwas cytrynowy i mlekowy | Środek do usuwania osadów mineralnych na powierzchniach mających kontakt z żywnością. | Opakowanie do 1 l. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  | X |  |

Wartość pakietu netto w PLN: …............................................ (słownie....................................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:  ............................................. (słownie: …................................................................................)

Pakiet Nr 7. Dezynfekcja powierzchni trudnodostępnych

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów/litrów roztworu roboczego | Ilość opak. | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, F, Rotawirusy w czasie 1 min. B, F, Tbc (M.Tuberculosis), (HIV, HBV Adeno) w czasie do 5 min. | Na bazie alkoholu,1-propanol oraz 2-propanol, bez etanolu. Zawierający amfotenzydy. Bez dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenoli | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego. Zastosowanie w oddziałach noworodkowym i pediatrycznym (opinia kliniczna IMiDZ). Niepozostawiający plam, przebarwień. Gotowy do użycia, bezbarwny. Przetestowany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, VAH - DGHM, RKI, PZH, IGiChP – Tbc. Posiada pozytywną opinię IMiDz. Wyrób medyczny | Opakowanie do 1 l. ze spryskiwaczem (pompką) | 100 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Opakowanie do 6 l. + 5 pompek | 125 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | B, F, Tbc (M.Tuberculosis),V (HIV, HBV, Adeno) w czasie do 5 min. | Na bazie glukoprotaminy bez zawartości aldehydów, bez chloru, fenoli | Preparat w postaci pianki do powierzchni do mycia i dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni: z pleksiglasu i innych wrażliwych na działanie alkoholi, - zastosowanie w oddziałach pediatrycznych, w tym do dezynfekcji inkubatorów. Przetestowany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, RKI, PZH, DGHM, VAH. Wyrób medyczny | Opakowanie max. 750 ml. Ze spryskiwaczem | 150 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  | X |  |  |

Wartość pakietu netto w PLN: …................................. (słownie......................................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:  ................................. (słownie: …..................................................................................)

Pakiet nr. 8 Dezynfekcja sprzętu i powierzchni w oddziale noworodkowym i dziecięcym

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów roztworu roboczego | Ilość opak. | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Papowa, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie do 10 minut, S do 15 minut | Preparat tlenowy na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, kwasu octowego, związków amoniowych, biguanidów, chloru, fenolu i ich pochodnych | Preparat do dezynfekcji powierzchni, wyrobów i sprzętu medycznego, do szkła akrylowego, do inkubatorów, łóżeczek dziecięcych itp., do stosowania w obecności pacjenta, z przeznaczeniem do stosowania w oddziałach noworodkowych. Roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 30 godzin. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 50 g | 100 l.r.r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN:  ……………..………  (słownie: ...............................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:  …………..……....   (słownie: ...............................................................................)

Pakiet Nr 9. Mycie i dezynfekcja chirurgiczna rąk przed zabiegami operacyjnymi  /  Mycie i pielęgnacja rąk i ciała.

| L.p | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość litrów/szt | Ilość opak./szt. | Nazwa preparatu/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie/sztukę w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B,Tbc,F,V (HBV,HIV,Rota,Herpes simplex) Czas dezynfekcji chirurgicznej do 3 minut | Co najmniej 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Bez chlorheksydyny, pochodnych fenolowych, etanolu i jodu. pH5,5 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający substancje pielęgnujące skórę rąk. Gotowy do użycia. Opakowania środka muszą być dostosowane do systemu dozowania Dermados. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 3. Produkt leczniczy. | Opakowanie max. 500 ml. | 300 litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio –30 sek.). | Preparat na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych, zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. | Preparat bezbarwny. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 Produkt biobójczy. | Opakowanie max. 500 ml | 75 litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do chirurgicznego mycia rąk i ciała, zawierający substancję chroniącą przed podrażnieniami przeznaczony dla skóry suchej i wrażliwej | Nie zawiera mydła, na bazie syntetycznych składników | Preparat nie zawierający mydła, ph 5 - 5,5, kompatybilny z produktem do odkażania skóry rąk. Przeznaczony do skóry wrażliwej, zniszczonej i narażonej na wysychanie, pielęgnujący i chroniący skórę przed wysuszeniem, opakowania oferowanego środka muszą być dostosowane do systemu dozowania Dermados. Kosmetyk. | Opakowanie max. 500 ml. | 200 litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Emulsja do pielęgnacji rąk | wosk pszczeli | Preparat wyrównujący ubytki wilgotności i zapewniający natłuszczenie skóry po częstym myciu rąk. Kosmetyk. | Opakowanie do 500 ml | 35 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Działanie przedłużone do 24h. | Izopropanol, diglukonian chlorheksydyny | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Przebadany zgodnie z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz spełniający metodykę DGHM i RKI. Wyrób medyczny. | Opakowanie do 100 ml ze spryskiwaczem | 1 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | B, (łącznie z MRSA) , HIV i HBV | na bazie 3-4% chlorcheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego. Bez zawartości izopropanolu i eteru, Ph 6,0, | Wodny preparat przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegami. | Opakowanie do 500 ml z pompką dozująca | 15 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do mycia i dezynfekcji rąk | (długość ramienia min. 19 cm) | Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i materiałów transparentnych, dostosowany do pojemników o poj. 500ml., możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5-1,5 ml.), dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ew. przeciekania). | ---- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w cenie pakietu uchwytów do butelek  w ilości 20 szt. zaczepianych na łóżko.

Wartość pakietu netto w PLN: ………............................…(słownie:...................................................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN: ….................….............. (słownie: …................................................................................................)

Pakiet 10.  Dezynfekcja sprzętu Ultrasonograficznego  chusteczki sporobójcze, chłonne podkłady.

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Rodzaj i wielkość opak. | Ilość op. | Nazwa/ wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto 1 op. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). | Nadtlenek wodoru max. 1,5% | Preparat w postaci szybko działających, sporobójczych, gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, aktywnego tlenu. Spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI. | Miękkie opakowanie szczelnie zamykane do 50 szt. Rozmiar chusteczki 25x37cm | 15 op. |  |  |  |  |  |  | 559,71 567,00 |
|  |  |  |  | Miękkie opakowanie szczelnie zamykane do 100 szt. Rozmiar chusteczki 20x20cm | 200 op. |  |  |  |  |  |  | 6 998,40 7 128,00 4 752,00 |
| 2 | Suche chusteczki do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi, niskopyłowe, do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. nawilżając powierzchnię ok. 2m2. |  | Chusteczka wykonana z polietylenu PET. | o wymiarach min. 20 x 38 cm i gramaturze 60g/m2. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną do 100 szt. | 50 rolek |  |  |  |  |  |  | 1728,15 1 722,00 |
| 3 | Spektrum działania V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min, B, F (a. Niger) – 5 min. | Nadtlenku wodoru (max. 1%). | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) .Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN16615 i EN14476. Bez zawartości alkoholi, QAV. | Opakowanie zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta . Wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt zgodny z normą ISO 13485- potwierdzone certyfikatem. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). | Opakowanie 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w cenie pakietu uchwytów/pojemników do chusteczek w ilości 20 szt.

Wartość pakietu netto w PLN: …….................................(słownie: .............................................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:.......................................   (słownie: .......................................................................................…)

Pakiet 11.  Osłony na basen.

| L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu |  | Ilość op. | Nazwa/wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie w PLN | Wartość netto 1 op. w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Jednorazowe torby do zbiórki wydzielin |  | Torby – osłony na basen do utrzymania higieny pacjentów leżących. (59-61x39x41 cm) – jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 450 ml) przeznaczony do wyściełania basenów wielokrotnego użytku. Wyrób medyczny grupa I, znak CE. |  | 15 op. | 20 szt. w opakowaniu |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Wartość pakietu netto w PLN: …….................................(słownie: ..................................................................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:.......................................   (słownie: ...............................................................................................)

WYMAGANIA :

- Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz zapotrzebowaniem ilościowym stanowi Zał. Nr 7 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga zgodności zaoferowanych wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi tj, zgodność z krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm europejskich zharmonizowanych z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych.

- Zamawiający wymaga, aby do oferowanych produktów biobójczych do oferty dołączyć pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym – wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji - Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych  i produktów biobójczych.

- Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatów dezynfekcyjnych  należy dostarczyć załączyć: dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany (spektrum i czas działania danego preparatu dezynfekcyjnego) i odpowiada Normom Europejskim lub/i Normom Polskim (normy, co najmniej fazy II, dot. obszaru medycznego). W razie braku dokumentów potwierdzających, iż przedmiot zamówienia spełnia Normy Europejskie lub/i Normy Polskie, dopuszcza się alternatywnie badania zaakceptowane przez Prezesa URPLWMiPB np. badania Państwowego Zakładu Higieny – dotyczy:

- Do Pakiecie nr 4 poz. 1 oraz do Pakietu nr 6 poz. 2,4  - dla preparatu oferowanego  Zamawiający wymaga dodatkowo dokumentu potwierdzającego działanie bójcze wobec  spor - Cl. Difficile  027;

- Do Pakiet Nr 4  poz. 1 - opinia producenta sprzętu endoskopowego Olympus, dopuszczającego produkty pod względem  tolerancji materiałowej endoskopów;

- Do Pakiet Nr  5  poz. 1, 2 - opinia producenta sprzętu endoskopowego Olympus, dopuszczającego produkty pod względem  tolerancji materiałowej endoskopów oraz opinię firmy Endo Elektronik Sp. z o.o.  do stosowania w myjni endoskopowej CYW 100;

- Do Pakiet nr 1 poz. 1 Pakiet nr 2 poz. 1, 3, Pakiet nr 3 poz. 1, Pakiet nr 6 poz. nr 1, Pakiet nr 7 poz. 1,2 , Pakiet nr 8  poz. 1  - Wymagane dokumenty/ pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka potwierdzająca, że oferowane środki mogą być stosowane w oddz. Pediatrycznym /Noworodkowym.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymaganie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z:

- Ustawa z dnia 6 września 2010 r. Prawo farmaceutyczne  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186);

- Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 662).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawa dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej, ulotki informacyjne, dokumenty potwierdzające żądane spektrum działania, wymagane opinie wynikające z opisu przedmiotu zmówienia, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,  w języku polskim (można dostarczyć w formie elektronicznej).

- Skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych powinna być potwierdzona metodami przewidzianymi do określenia skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników, który dotyczy obszaru medycznego i danego zastosowania.

- Do Pakietu 9

- Preparat do dezynfekcji (odkażania) rak i skóry musi być gotowy do użytku, nie wymagać żadnych czynności przygotowawczych,

- Wymagana ilość do jednorazowego higienicznego odkażania rąk ≤ 3ml w czasie 30 s.

- Preparaty w postaci opakowania butelka musi być dostosowany do użycia w dozownikach posiadanych przez Zamawiającego. W przypadku braku kompatybilności z dozownikami Zamawiającego Wykonawca zapewnia dozowniki w ilości ok. 300 szt. na okres związania umową w formie użyczenia i zapewnia ich konserwację i naprawy.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do używania wliczonego w cenę preparatu Programu „ 5 Momentów higieny rąk” wg WHO w zakresie kontynuacji programu 5 momentów higieny rąk wg WHO.

- Zamawiający wymaga, aby osoby szkolące pracowników, posiadały certyfikat WHO, który będzie potwierdzał wiedze merytoryczną i umiejętności prowadzenia szkoleń z tego zakresu.

- Materiały multimedialne z których Wykonawca będzie korzystał podczas szkoleń personelu szpitala wizualizacje/instrukcje stanowiskowe higieny rak wg WHO, które będą w oryginalnej kolorystyce WHO oraz w języku polskim ma na myśli również prezentacje multimedialne, wizualizacje, formularze oceny i obserwacji i inne narzędzia.

- Zamawiający po przeprowadzeniu szkoleń i obserwacji w podległych jednostkach, wymaga od Wykonawcy przedstawienia raportu wyników dla konkretnych jednostkach, który będzie zawierał informacje zwrotne ( indywidualne raporty dla wszystkich oddziałów ich przedstawienie i omówienie w poszczególnych oddziałach oraz opracowanie raportu końcowego).

- Zamawiający wymaga, aby przedstawiony raport końcowy zawierał informacje wg wytycznych WHO tj.: Analizę podstaw samooceny WHO wg. Kategorii: zmiana systemowa, szkolenia i edukacja, ocena i informacja zwrotna, przypominacze w miejscu pracy, klimat instytucjonalnego bezpieczeństwa, propozycję działań wspierających zmianę dotychczasowych praktyk zgodnych z wytycznymi WHO wg powyższych kategorii, analizę wyników bezpośredniego audytu obserwacyjnego WHO wg podziału liczbowego i procentowego na grupy zawodowe, momenty w których personel powinien dezynfekować ręce, 60 tablic instrukcji, wodoodpornych, w oryginalnej kolorystyce WHO, w języku polskim – 5 momentów higieny rąk wg WHO wliczone w cenę pozycji.

- Do Pakietu 6,7.

- Zamawiający wymaga wdrożenia na czas trwania umowy programu monitorującego poziom higieny szpitalnej bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention. W skład programu mają wchodzić narzędzia badawcze: żel fluorescencyjny – 20 kwartalnie, latarka UV, elektroniczne urządzenie do rejestracji danych, możliwość rejestrowania danych z sal chorych bloków operacyjnych, szkolenie personelu, kolorowe, porównawcze raporty monitorujące poziom higieny szpitalnej (podział na oddziały, wybrane powierzchnie najczęściej dotykane wg CDC). Odpowiedzialnym za program będzie pracowni szpitala wskazany przez Zamawiającego, a czas trwania monitoringu poziomu higieny uzgodniony przez obie strony  na czas trwania umowy.

- W przypadku gdy z przeliczenia Ilości litrów roztworu roboczego/ilość sztuk na ilość opakowań otrzymamy wielkość ułamkową należy ilość opakowań zaokrąglić w górę.

- W przypadku gdy z przeliczenia otrzymamy mniej niż jedno opakowanie należy zaokrąglić do 1 opakowania.