Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz asortymentowo-cenowy wraz z podaniem cen według opisanych rubryk.

PAKIET 1 – Igły i strzykawki

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła j.u. nr 4,5 op. = 100 szt. | 89op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła j.u. nr 5,0 op. = 100 szt. | 177op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła j.u. nr 6,0 op. = 100 szt. | 198 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła j.u. nr 7,0 dł. 30 mm op. = 100 szt. | 114op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła j.u. nr 7,0 dł. 40 mm op. = 100 szt. | 389op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła j.u. nr 8,0 op. = 100 szt. | 658 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła j.u. nr 9,0 op. = 100 szt. | 448 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła j.u. nr 11,0 op. = 100 szt. | 284 op. |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła j.u. nr 12,0 op. = 100 szt. | 692 op. |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z bocznym otworem j.u. 18 G x 30 mm, op. = 100 szt. | 34op. |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła punkcyjna do nakłuć mostka j.u. 16Gx35 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Nakłuwacz – igła 26 G (0,5 mm), głębokość nakłucia 2,4 mm, niebieski | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka j.u. – 1 ml Luer | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka j.u. – 2ml Luer, skala rozszerzona do 2,5 – 3ml | 37 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka j.u. – 5 ml Luer, skala rozszerzona do 6ml | 74 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Strzykawka j.u. – 10 ml Luer, skala rozszerzona do 12ml | 67 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka j.u. – 20 ml Luer, skala rozszerzona do 24 – 25ml | 37 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka j.u. – 50 ml Luer Loc – bursztynowa do pompy kwapisz Duet (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | 720 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka j.u. – 50 ml Luer Loc – przezroczysta do pompy kwapisz Duet (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka j.u. – 20 ml Luer Loc – przezroczysta do pompy kwapisz Duet BD/2O, ((strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | 530 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka j.u. – do tuberkuliny | 910 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka j.u. – 20 ml przezroczysta, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | 1 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Strzykawka j.u. – 50 ml przezroczysta, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | 2 350 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Strzykawka j.u. – 50 ml bursztynowa, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Strzykawka j.u. – 5 ml niskooporowa z gwintem Luer Loc | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Strzykawka j.u. – 100 ml z dołączonym łącznikiem luer, niepirogenna | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu i odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości sztuk na opakowania. W przypadku wartości ułamkowych należy zaokrąglić liczbę opakowań do pełnego opakowania w górę.

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 2 – Igły specjalistyczne

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W pozycji 1-6 wewnątrz uchwytu wtopiony pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego, ze szlifem typu atraucan, G–26 pakowana razem z prowadnicą dł. 88-90 mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego, ze szlifem typu pencil point G-27 pakowana razem z prowadnicą dł.88-90 mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła podpajęczynówkowa – 22 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa – 25 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła podpajęczynówkowa – 26 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem typu pencil point G-27 pakowana razem z prowadnicą dł. 100-105 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do pobierania płynu z butelki typu Mini Spike Plus. Stała osłona portu do przyłączania strzykawki (nawet przy dołączonej strzykawce), filtr p/bakteryjny 0,45m. Samodomykająca się zatyczka. Zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. Sterylna. | 3 700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 3 – Kaniula dotętnicza

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dotętnicza powlekana podwójnym teflonem z zaworem odcinającym typu FloSwitch – 20G/1,10mm x 45mm, sterylna | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 4 – Kaniule do wlewów dożylnych

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis dla pozycji 1- 9: Kaniula dożylna posiadająca dodatkowy otwór w igle umożliwiający szybką identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Wykonana z teflonu, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykajacy się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy, opakowanie typu tyvec. |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis dla pozycji 10- 16: Kaniula dożylna bezpieczna posiadająca paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy, samozatrzaskowy boczny port iniekcyjny. Wykonana z teflonu, komora kaniuli umożliwiająca szybką wizualizację krwi. Kaniula wyposażona w mechanizm zapobiegający zakłuciu podczas użytkowania. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaniula dożylna 26G, 0,6 x 19 mm, fioletowa jałowa (noworodkowa) przepływ minimum 13 ml/min | 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna 24G, 0,7 x 19 mm żółta jałowa (dziecięca), przepływ minimum 18 ml/min | 450 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna 22G, 0,9 x 25 mm niebieska jałowa, przepływ minimum 35ml/min | 7700 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna 20G, 1,1 x 32 mm różowa jałowa, przepływ minimum 60ml/min | 9000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 32 mm zielona jałowa, przepływ minimum 90ml/min | 3000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 45 mm zielona jałowa, przepływ minimum 90ml/min | 3000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kaniula dożylna 17G, 1,5 x 45 mm biała jałowa, przepływ minimum 140ml/min | 120 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kaniula dożylna 16G, 1,7 x 45 mm szara jałowa, przepływ minimum 200ml/min | 320 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniula dożylna 14G, 2,0 x 45 mm pomarańczowa jałowa, przepływ minimum 300ml/min | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniula dożylna 26G, 0,6 x 19 mm, fioletowa jałowa (noworodkowa) przepływ 13 ml-15ml/min | 265 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kaniula dożylna 24G, 0,7 x 19 mm żółta jałowa (dziecięca), przepływ 18 ml-23 ml/min | 260 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaniula dożylna 22G, 0,9 x 25 mm niebieska jałowa, przepływ 34ml-36ml/min | 3900 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaniula dożylna 20G, 1,1 x 32 mm różowa jałowa, przepływ 60ml-65ml/min | 4900 |  |  |  |  |  |
| 14. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 32 mm zielona jałowa, przepływ 95-105ml/min | 790 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 45 mm zielona jałowa, przepływ 95ml-100ml/min | 1400 |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaniula dożylna 17G, 1,5 x 45 mm biała jałowa, przepływ 130ml-140ml/min | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 5 – Strzykawki do gazometrii z heparyną

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki do pobierania krwi na pomiar gazometrii (z krwi tętniczej i żylnej) ze zbalansowaną suchą heparyną litową posiadająca filtr hydrofobowy i odpowietrzający nakładane na zakończenie strzykawki i umożliwiający bezpieczne usuniecie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki, sterylne, o pojemności w zakresie 2 - 3 ml. | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : …………………………………………………………………………

PAKIET 6 – Przyrządy do przetaczania oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do przetaczania krwi z długą elastyczną komorą, wolną od PCV, wyposażony w filtr powietrza i filtr krwi, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP, wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. | 4 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PCV, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP, dren, o długości min. 150 cm. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. | 44 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do przetaczania płynów z regulatorem szybkości przepływu, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do przetaczania płynów do pompy objętościowej MEDIMA LINE S P3, dł. min.270 cm. Sterylny. | 240 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty dł. min. 150cm, pozbawiony ftalanów. Sterylny. | 2 240 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy dł. min. 150cm, pozbawiony ftalanów. Sterylny. | 800 |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezpieczny przyrząd do przetoczeń z systemem auto-stop zapobiegający zatorowi powietrza poniżej komory wlewowej, filtr zabezpieczający 15µm, dren 150 cm. Sterylny. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 7 – Zestawy medyczne

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej i klatki piersiowej o składzie: 1) strzykawka o poj. 60ml z gwintem Luer Lock, 2) worek z podziałką, 3) metalowa igła zaopatrzona w elastyczny cewnik z podziałką | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | 26 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do nakłucia jamy brzusznej i diagnostycznego płukania otrzewnej, składający się z ostrego trokaru zabezpieczonego plastikową osłoną, drenu PCV o dł. ok. 50 cm z jednej strony zakończonego korkiem a z drugiej strony perforowanego na długości ok. 7 cm oraz skalpela | 29 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do mierzenia ośrodkowego ciśnienia żylnego (drenik długi, z jednej strony zakończony zbiorniczkiem i ostrą plastikową końcówką, a z drugiej końcówką nakręcającą się. Odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym w komorze kroplowej i na końcu drenu do skali. | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 10, długość igły 8 cm | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 10, długość igły 12 cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 15 długość igły 12 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wielorazowa skala do pomiaru OCŻ | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika jednoświatłowego o dł. 15-16 cm 16 Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do wkłuć centralnych pediatryczny składający się z cewnika jednoświatłowego o dł. 10 cm 22 Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem; prowadnica z końcówką J z aplikatorem; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; skrzydełka mocujące kaniulę do skóry. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika dwuświatłowego o dł. 15-16 cm 7Fr/2x16G, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika trójświatłowego o dł. 15-16 cm 7Fr/16/18/18Ga, wykonany z poliuretanu i srebra z powłoką antybakteryjną, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika trójświatłowego o dł. 15-16 cm 7Fr/16/18/18Ga, wykonany z poliuretanu kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika trójświatłowego o dł. 20cm 7Fr/16/18/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 8 – Zestaw do poboru krwi

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik do poboru krwi, podwójne worki typu 450/300 CPD – A1, sterylny | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 9 – Cewniki, zgłębniki żołądkowe oraz dreny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik Foley`a nr 6 z prowadnicą | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foley`a nr 8 | 140 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Foley`a nr 10 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Foley`a nr 12 | 95 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Foley`a nr 14 | 145 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik Foley`a nr 16 | 840 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Foley`a nr 18 | 1 020 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik Foley`a nr 20 | 880 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik Foley`a nr 22 | 620 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik Foley`a nr 24 | 420 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, przezroczysty | 1800 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik do karmienia przez nos nr 6 | 350 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik do karmienia przez nos nr 8 | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik do odsysanianr 4 dł. 40cm | 220 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik do odsysania nr 6 dł. 40cm | 200 |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik do odsysania nr 8 dł. 40cm | 610 |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik do odsysania nr 10 dł. 40cm | 160 |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik do odsysania nr 4 dł. min. 60cm | 50 |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik do odsysania nr 6 dł. min. 60cm | 150 |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik do odsysania nr 8 dł. min. 60cm | 110 |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik do odsysania nr 10 dł. min. 60cm | 210 |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik do odsysania nr 12 dł. min. 60cm | 170 |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewnik do odsysania nr 14 dł. min. 60cm | 4000 |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewnik do odsysania nr 16 dł. min. 60cm | 4400 |  |  |  |  |  |
| 25. | Cewnik do odsysania nr 18 dł. min. 60cm | 2300 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik Foley`a nr 18, wykonany z 100% silikonu | 80 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik Foley`a nr 20 wykonany z 100% silikonu | 70 |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 12, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | 33 |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 16, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | 28 |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 18, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | 28 |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewnik Petzera nr 32, wykonany z lateksu, sterylny o dł. min.35 cm. | 15 |  |  |  |  |  |
| 32. | Cewnik Petzera nr 34, wykonany z lateksu, sterylny o dł. min. 35 cm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | Cewnik Tiemana, urologiczny nr 18, dwukanałowy, z balonem pęcherzowym , sterylny o dł. min. 40 cm | 7 |  |  |  |  |  |
| 34. | Zgłębnik żołądkowy F - 14 , dł. 800mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 35. | Zgłębnik żołądkowy F - 16 , dł. 1500mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 36. | Zgłębnik żołądkowy F - 18 , dł. 1500mm | 370 |  |  |  |  |  |
| 37. | Zgłębnik żołądkowy F - 18 , dł. 1500mm z zatyczką | 240 |  |  |  |  |  |
| 38. | Zgłębnik żołądkowy F - 36, dł. 1500mm ze standardową końcówką | 100 |  |  |  |  |  |
| 39. | Dren do jamy otrzewnowej wykonany z lateksu kauczukowego naturalnego, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany EO, miękki z otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, pakowany pojedynczo o długości 30-32 cm, Nr 24 | 50 |  |  |  |  |  |
| 40. | Dren do jamy otrzewnowej wykonany z lateksu kauczukowego naturalnego, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany EO, miękki z otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, pakowany pojedynczo o długości 30-32 cm, Nr 28 | 150 |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren do jamy otrzewnowej wykonany z lateksu kauczukowego naturalnego, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany EO, miękki z otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, pakowany pojedynczo o długości 30-32 cm, Nr 30 | 100 |  |  |  |  |  |
| 42. | Dren do jamy otrzewnowej wykonany z lateksu kauczukowego naturalnego, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany EO, miękki z otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, pakowany pojedynczo o długości 30-32 cm, Nr 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 43. | Dren Khera nr 10, dren lateksowy w kształcie litery T, ramię dłuższe min. 50cm, ramię krótsze min. 16cm, jałowy, nietoksyczny | 4 |  |  |  |  |  |
| 44. | Dren Khera nr 12, dren lateksowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 50cm, ramię krótsze min. 16cm, jałowy, nietoksyczny | 6 |  |  |  |  |  |
| 45. | Dren Khera nr 14, dren lateksowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 50cm, ramię krótsze min. 16cm, jałowy, nietoksyczny | 6 |  |  |  |  |  |
| 46. | Dren Khera nr 16, dren lateksowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 50cm, ramię krótsze min. 16cm, jałowy, nietoksyczny | 6 |  |  |  |  |  |
| 47. | Dreny Khera – dren sylikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 12 | 4 |  |  |  |  |  |
| 48. | Dreny Khera – dren sylikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 14 | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 10 – Katetery

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateter do odsysania pola operacyjnego typu Redon, sterylny, prosty (nieskładany i niezwijany), nietoksyczny, perforowany 9F, dł. 60 – 70cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kateter do odsysania pola operacyjnego typu Redon, sterylny, prosty (nieskładany i niezwijany), nietoksyczny, perforowany 12F, dł. 60 – 70cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kateter do odsysania pola operacyjnego typu Redon, sterylny, prosty (nieskładany i niezwijany), nietoksyczny ,perforowany 14F, dł. 60 – 70cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kateter do odsysania pola operacyjnego typu Redon, sterylny, prosty (nieskładany i niezwijany), nietoksyczny, perforowany 16F, dł. 60 – 70cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kateter do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową. Kateter prosty F 14 o dł. 26 cm, dobrze widzialny w promieniach rtg, prosty jednostopniowy system eliminujący potrzebę stosowania igły, prowadnika, kontroli radiologicznej położenia drenu. Bezpieczny atraumatyczny dren uniemożliwiający perforację drenowanej rany. W skład zestawu wchodzą kateter prosty, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz, sterylny | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kateter do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową.Kateter typu Pigtail F 9 o dł. 26 cm., dobrze widzialny w promieniach rtg, prosty jednostopniowy system eliminujący potrzebę stosowania igły, prowadnika, kontroli radiologicznej położenia drenu. Bezpieczny atraumatyczny dren uniemożliwiający perforację drenowanej rany.W skład zestawu wchodzą kateter typu Pigtail, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz, sterylny | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kateter do drenażu kl. piersiowej z trokarem (ostry) typu trójgraniec, z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie, trokara i łączniku, dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2cm i integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem, całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, F20, dł. 40cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kateter do drenażu kl. piersiowej z trokarem (ostry) typu trójgraniec, z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie, trokara i łączniku, dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2cm i integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem, całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, F24, dł. 40cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kateter do drenażu kl. piersiowej z trokarem (ostry) typu trójgraniec, z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie, trokara i łączniku, dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2cm i integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem, całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, F28, dł. 40cm | 70 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kateter do drenażu kl. piersiowej z trokarem (ostry) typu trójgraniec, z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie, trokara i łączniku, dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2cm i integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem, całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, F32, dł. 40cm | 60 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kateter moczowodowy, pojedynczy typu pigtail, x –ray, rozmiar F-5, o długości 70 cm i o średnicy pętli pęcherzowej 2 cm, wykonany z PVC, sterylny | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych, dł. 60 – 80cm, F4, sterylny | 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych, dł. 60 – 80cm, F5, sterylny | 8 |  |  |  |  |  |
| 14. | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych, dł. 60 – 80cm, F6, sterylny | 8 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kateter do kaniulacji żyły pępowinowej CH 4 | 12 |  |  |  |  |  |
| 16. | Kateter do kaniulacji żyły pępowinowej CH 6 | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F2 balon o średnicy zewnętrznej 5 mm, dł. 60-80 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F3 balon o średnicy zewnętrznej 6 mm, dł. 70-80 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F4 balon o średnicy zewnętrznej 8 mm, dł. 70-80 cm | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F5 balon o średnicy zewnętrznej 10 mm, dł. 70-80 cm | 8 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F6 balon o średnicy zewnętrznej 12 mm, dł. 70-80 cm | 8 |  |  |  |  |  |
| 22. | Kateter do embolektomii i trombektomii – jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, pirogenny, z podziałką co 10 cm, zakończony bezpiecznym elastycznym zaokrągleniem chroniącym przed uszkodzeniem naczynia, wyposażony w metalową prowadnicę. Cewnik zabezpieczony plastikową osłoną chroniącą kateter przed załamaniem, opakowanie papier – folia, F7 balon o średnicy zewnętrznej 14 mm, dł. 70-80 cm | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 11 – Rurki intubacyjne, rurki i maski tracheotomijne, maski krtaniowe

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna nr 2,0 bez mankietu, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta. Rurka umożliwiająca zaintubowanie bez prowadnicy. Linia RTG i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, średnica podana na korpusie rurki i łączniku – 15 mm, sterylna | 7 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna nr 2,5 bez mankietu, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta. Rurka umożliwiająca zaintubowanie bez prowadnicy. Linia RTG i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, średnica podana na korpusie rurki i łączniku – 15 mm, sterylna | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna nr 3,0 bez mankietu, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta. Rurka umożliwiająca zaintubowanie bez prowadnicy. Linia RTG i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, średnica podana na korpusie rurki i łączniku – 15 mm, sterylna | 18 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna nr 3,5 bez mankietu, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta. Rurka umożliwiająca zaintubowanie bez prowadnicy. Linia RTG i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, średnica podana na korpusie rurki i łączniku – 15 mm, sterylna | 24 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna nr 4,0 bez mankietu, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta. Rurka umożliwiająca zaintubowanie bez prowadnicy. Linia RTG i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, średnica podana na korpusie rurki i łączniku – 15 mm, sterylna | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna nr 4,5 bez mankietu, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta. Rurka umożliwiająca zaintubowanie bez prowadnicy. Linia RTG i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, średnica podana na korpusie rurki i łączniku – 15 mm, sterylna | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna 5,0 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna 5,5 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna 6,0 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna 6,5 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna 7,0 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna 7,5 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 310 |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka intubacyjna 7,5 z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz oznaczeniem rodzaju i rozmiaru mankietu na baloniku kontrolnym z atraumatycznym otworem Murphy`ego, jałowa, zbrojona, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka intubacyjna 8,0 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 310 |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka intubacyjna 8,0 z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz oznaczeniem rodzaju i rozmiaru mankietu na baloniku kontrolnym z atraumatycznym otworem Murphy`ego, jałowa, zbrojona, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna 8,5 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 20 |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurka intubacyjna 9,0 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka intubacyjna 9,5z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurka intubacyjna 10,0z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Rurka intubacyjna nr 7,5 z mankietem, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy`ego, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 10 |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka intubacyjna nr 8,0 z mankietem, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy`ego, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylna | 10 |  |  |  |  |  |
| 22. | Maska krtaniowa nr 2, sterylna | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | Maska krtaniowa nr 3, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 24. | Maska krtaniowa nr 4, sterylna | 15 |  |  |  |  |  |
| 25. | Maska krtaniowa nr 5, sterylna | 15 |  |  |  |  |  |
| 26. | Rurka tracheostomijna nr 7,5 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, sterylna | 10 |  |  |  |  |  |
| 27. | Rurka tracheostomijna nr 8,0 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, sterylna | 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Rurka tracheostomijna nr 8,5 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, sterylna | 10 |  |  |  |  |  |
| 29. | Rurka tracheostomijna nr 8,0 z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwania kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 3600, z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z mieszaniny sylikonu i PCM – półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 30. | Rurka tracheostomijna nr 9,0 z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwania kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 3600, z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z mieszaniny sylikonu i PCM – półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, sterylna | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. | Rurka tracheostomijna nr 7,5 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCV posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie rurki. Sterylna, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej. | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Rurka tracheostomijna nr 8,0 z mankietem niskociśnieniowym, cienkościennym, miękkim, z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCV posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z ograniczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie rurki. Sterylna, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | Maska tracheostomijna dla dorosłych, sterylna | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 12 – Ostrza chirurgiczne

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 10 | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 10a | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 12 | 900 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 15 | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 21 | 700 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 22 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 23 | 1700 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 24 | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 13 – Odzież j.u. z fizeliny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski chirurgiczne, 3 – warstwowe, niejałowe, wiązane na troki, klasyczne | 2600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski chirurgiczne, 3 – warstwowe, niejałowe, wiązane na troki, klasyczne przeznaczone dla użytkowników z wrażliwą skórą | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maski chirurgiczne, 3 – warstwowe, niejałowe, z gumką na uszy | 5000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepki chirurgiczne z włókniny posiadającej specjalną perforowana strukturę, charakteryzującą się wysoką przepuszczalnością powietrza i umożliwiającą dobrą regulację temperatury, niejałowe, z gumka na całym obwodzie, typu ,,Beret” | 4300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepki chirurgiczne z włókniny posiadającej specjalną perforowana strukturę, charakteryzującą się wysoką przepuszczalnością powietrza i umożliwiającą dobrą regulację temperatury, niejałowe, z trokami, typu ,,Furażerka” | 1200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Czepki chirurgiczne z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, czepek posiada wydłużoną część tylnią ze ściągaczem, brak ściągacza na czole | 300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Czepki chirurgiczne z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy bez ściągacza na czole i wydłużonej części tylniej | 600 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ochraniacze na buty | 2200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Fartuchy ochronne niesterylne | 4150 |  |  |  |  |  |
| 10. | Fartuchy ochronne sterylne | 85 |  |  |  |  |  |
| 11. | Prześcieradło niesterylne z fizeliny 210 x 160 | 4720 |  |  |  |  |  |
| 12. | Majtki do kolonoskopii z otworem, rozmiar XL | 1800 |  |  |  |  |  |
| 13. | Serweta z fizeliny niejałowa, 80cm x 60cm | 730 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 14 – Materiały eksploatacyjne do aparatów EKG i USG

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda EKG na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl, z żelem stałym, wyposażona w język ułatwiający odklejenie, średnica ok. 45 mm | 19 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG z żelem pediatryczna, na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl, z żelem stałym, wyposażona w język ułatwiający odklejenie, średnica ok. 30mm | 310 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda do holtera na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl z żelem stałym prostokątna o wymiarach 55 mm x 40 mm, z podłużnym wycięciem do mocowania przewodu pacjenta bez przecięcia boku co zapobiega rozerwaniu elektrody | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda EKG do badań wysiłkowych na bazie włókniny perforowanej o średnicy 50mm z żelem stałym, czujnik Ag/AgCl | 5600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Żel do USG 0,5 l | 386 |  |  |  |  |  |
| 6. | Żel do EKG (0,25-0,26 l.) | 42 |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektroda endokawitarna do żylnej czasowej stymulacji wewnętrznej serca R 6F z końcówką zagiętą | 30 |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda do stymulacji zewnętrznej Quik Combo Life Pack 12 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Induktor zbrojony 6F | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki do pulsoksymetru Nellcor N595 dla noworodków | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier do EKG 104/40, kratka | 84 |  |  |  |  |  |
| 13. | Papier do EKG 112/25 | 713 |  |  |  |  |  |
| 14. | Papier do EKG 60mm +/- 2mm do aparatu ASCARD MrReed | 50 |  |  |  |  |  |
| 15. | Papier do zapisu EKG z defibrylatora LifePack 12 – 100mm | 57 |  |  |  |  |  |
| 16. | Papier do zapisu EKG z defibrylatora LifePack 20, papier z nadrukiem o wymiarach 50 mm x 30 m | 55 |  |  |  |  |  |
| 17. | Papier do USG Mitschubischi K65HM 110 mm x 20 m | 154 |  |  |  |  |  |
| 18. | Papier do kardiotokogramu typ TECOM SONICAID PAPIER TYP: OXFORD SONICAID 8400-8003, papier o wymiarach 143 mm x 150 mm x 300 kartek | 60 |  |  |  |  |  |
| 19. | Papier do kardiotokogramu typ CORMETRICS TYP 151, papier o wymiarach 152 mm x 90 mm x 160 kartek | 120 |  |  |  |  |  |
| 20. | Papier do USG ALOKA SSD 1100 FLEXUS | 30 |  |  |  |  |  |
| 21. | Papier do EKG Voyager 12i, rolka o dł. min. 20 m., o szerokości 210mm. (Wydruk A4) | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 15 – Drobny sprzęt medyczny różny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka do długotrwałego odsysania 200-250ml, sterylna, kształt płaski z możliwością wytworzenia podciśnienia | 180 |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do kaniuli venflon, sterylne | 32 700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka odbytnicza j.u. CH/FG, 10 x 400 | 70 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki do lekarstw j.u. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki do lekarstw wielorazowego użytku z niezmywalną podziałką, możliwość dezynfekcji | 2200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łopatka drewniana | 2700 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska do tlenu dla dorosłych z drenem, sterylna | 1 900 |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska do tlenu dla dzieci z drenem, sterylna | 280 |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaski do identyfikacji dla dorosłych, białe lub przezroczyste | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaski do identyfikacji dla noworodków i dzieci, kolorowe | 1 650 |  |  |  |  |  |
| 11. | Osłonka na głowicę USG | 1200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Pinceta anatomiczna j.u., jałowa | 1135 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik do kału | 2340 |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik na zużyte strzykawki 10,0 l | 1700 |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik na zużyte igły do 0,2 - 0,7 l | 300 |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik na zużyte igły do 1,0 l | 950 |  |  |  |  |  |
| 17. | Pojemnik na zużyte igły do 2,0 l | 2950 |  |  |  |  |  |
| 18. | Pojnik dla chorych, możliwość dezynfekcji | 180 |  |  |  |  |  |
| 19. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-25ml, niesterylny | 760 |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-25ml, sterylny | 845 |  |  |  |  |  |
| 21. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120 ml, niesterylny | 1350 |  |  |  |  |  |
| 22. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120ml, sterylny | 1250 |  |  |  |  |  |
| 23. | Pojemnik na mocz | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 24. | Przedłużacz do tlenu, sterylny, CH 16 x 1800-2130mm | 1400 |  |  |  |  |  |
| 25. | Rękawice foliowe | 46 000 par |  |  |  |  |  |
| 26. | Rurka odbytnicza, sterylna 10 x 400 | 55 |  |  |  |  |  |
| 27. | Sonda Sengstackena CH 18, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 28. | Sonda Sengstackena CH 21, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 29. | Szyna Kramera 1500 x 100 | 200 |  |  |  |  |  |
| 30. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 13 | 40 |  |  |  |  |  |
| 31. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik do wlewów kroplowych, kranik trójdrożny, sterylny | 2000 |  |  |  |  |  |
| 33. | Wieszak do pojemnika, worka na mocz, możliwość dezynfekcji | 550 |  |  |  |  |  |
| 34. | Worek do zbiórki moczu, ok. 2000 ml, z podziałką, z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym, z zastawką bezzwrotną, z zaworem typu T | 3100 |  |  |  |  |  |
| 35. | Zaciskacz do pępowiny | 1000 |  |  |  |  |  |
| 36. | Zatyczka do cewników, sterylna, duża | 570 |  |  |  |  |  |
| 37. | Zestaw do lewatywy, niesterylny | 415 |  |  |  |  |  |
| 38. | Zestaw do lewatywy, sterylny | 250 |  |  |  |  |  |
| 39. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla chłopców – bez gąbki | 1100 |  |  |  |  |  |
| 40. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla dziewczynek – bez gąbki | 1100 |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch – 18, sterylny | 860 |  |  |  |  |  |
| 42. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch –24, sterylny | 560 |  |  |  |  |  |
| 43. | Staza gumowa | 100 |  |  |  |  |  |
| 44. | Staza automatyczna samozaciskowa | 160 |  |  |  |  |  |
| 45. | Staza jednorazowa, bezlateksowa, wykonana z gumy syntetycznej, na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi, w rolce 25 szt. | 520 rolek |  |  |  |  |  |
| 46. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, średnie | 3000 |  |  |  |  |  |
| 47. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, małe | 500 |  |  |  |  |  |
| 48. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, duże | 800 |  |  |  |  |  |
| 49. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych, przedłużona j.u. | 840 |  |  |  |  |  |
| 50. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, dla dzieci, przedłużona j.u. | 430 |  |  |  |  |  |
| 51. | Nebulizator (pojemnik, ustnik, łącznik), sterylny, twarda końcówka | 2 730 |  |  |  |  |  |
| 52. | Worek do godzinowej zbiórki moczu, o wysokim stopniu dokładności, komora pomiarowa, worek zbiorczy ok. 1000ml, zastawki antyrefluksyjne, filtry hydrofobowe, zawór spustowy, sterylny | 50 |  |  |  |  |  |
| 53. | Szkiełka podstawowe z białym polem do opisu | 1000 |  |  |  |  |  |
| 54. | Słój typu Tulipan, do dobowej zbiórki moczu, z przykrywką, z materiału nietłukącego, możliwość dezynfekcji słoja | 20 |  |  |  |  |  |
| 55. | Miska nerkowata, plastikowa, możliwość dezynfekcji | 155 |  |  |  |  |  |
| 56. | Miska nerkowata, jednorazowa | 1000 |  |  |  |  |  |
| 57. | Basen, plastikowy, z przykrywką, możliwość dezynfekcji | 84 |  |  |  |  |  |
| 58. | Kaczka męska (kaczor), plastikowa, możliwość dezynfekcji | 77 |  |  |  |  |  |
| 59. | Okulary do fototerapii | 140 |  |  |  |  |  |
| 60. | Fartuchy ochronne, foliowe, długie, niesterylne | 1470 |  |  |  |  |  |
| 61. | Szczotki do mycia i dezynfekcji rąk, jałowe, jednorazowego użytku, posiadają nylonową miękką szczecinę z jednej strony i polietylenową gąbkę z drugiej, anatomiczny kształt szczotki zapewnia większy komfort stosowania i dużą elastyczność. | 3760 |  |  |  |  |  |
| 62. | Prześcieradła papierowe w rolce, celulozowe, dwuwarstwowe, min. 50 m.b. w rolce, szerokość 50- 55 cm. | 176 |  |  |  |  |  |
| 63. | Łączniki schodkowe F 9/10 mm na końcach sterylny | 110 |  |  |  |  |  |
| 64. | Łączniki schodkowe F 5/6mm na końcach sterylny | 15 |  |  |  |  |  |
| 65. | Cewnik do podawania tlenu ,,wąsy do tlenu,” sterylny | 2250 |  |  |  |  |  |
| 66. | Golarka j.u. | 1070 |  |  |  |  |  |
| 67. | Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny | 9 |  |  |  |  |  |
| 68. | Termometr lekarski do pomiaru temperatury ciała, możliwość dezynfekcji | 185 |  |  |  |  |  |
| 69. | Lancety do testów alergologicznych, opakowane min. 200 szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 70. | Szczotki jednorazowe do kanałów biopsyjnych endoskopowych o średnicy 2.8 cm, obustronne | 120 |  |  |  |  |  |
| 71. | Worek na wymiociny j.u., wyposażony w zastawki antyzwrotne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści | 1240 |  |  |  |  |  |
| 72. | Łącznik do przewodów i cewników sterylny | 10 |  |  |  |  |  |
| 73. | Pas elastyczny do aparatu KTG, dł. min. 1,50 cm, szerokość 5 cm. | 12 |  |  |  |  |  |
| 74. | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, z końcówką typu wachlarzyk, sterylne | 820 |  |  |  |  |  |
| 75. | Mata dekontaminacyjna do sal operacyjnych, wielowarstwowa, składająca się z 30 arkuszy, zawierająca środek bakteriobójczy, samoprzylepna o wymiarach 45 cm (±5 cm) x 120 cm (±5 cm), łączna grubość maty nie może przekraczać 3,0 mm | 34 |  |  |  |  |  |
| 76. | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość ok. 18cm, długość części czyszczącej ok. 2,5cm., z możliwością kontroli siły odsysania. Pakowana pojedynczo. | 200 |  |  |  |  |  |
| 77. | Skalpel jednorazowy, sterylny, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, trzonek plastikowy wyposażone w przesuwane zabezpieczenie ostrza z blokadą. Rozmiar 12 | 30 |  |  |  |  |  |
| 78. | Koperta do klisz RTG 19 x 25 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 79. | Koperta do klisz RTG 37 x 45 | 200 |  |  |  |  |  |
| 80. | Koperta do klisz RTG 25 x 31 | 100 |  |  |  |  |  |
| 81. | Koperta do klisz RTG 3 x 4 | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

W poz. 25, 69 Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu i odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości sztuk na opakowania. W przypadku wartości ułamkowych należy zaokrąglić liczbę opakowań do pełnego opakowania w górę.

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 16 – Zestaw na tracheotomię

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw na tracheotomię ze zwężką Venturiego 40- 60% tlenu (z jednej strony karbowana rurka długości ok. 15 – 20cm, z drugiej zwężka z możliwością połączenia z przewodem do tlenu), sterylny | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie: ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 17 – Materiały do sterylizacji

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość m lub szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewa min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 -70g, 50mm, informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 200m |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewa min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 - 70g, 75mm, informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 400m |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewa min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 - 70g, 100mm, informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 1200m |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewa min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 - 70g, 120mm, informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 1400m |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewa min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 - 70g, 150mm, informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 1400m |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 - 70g, 200mm, informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 1400m |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 - 70g, 250mm, , informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 400m |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 - 70g, 300mm, informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 200m |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękaw papierowo – foliowy gładki do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, ze wskaźnikiem kontrolnym STEAM i EO, nietoksyczny, szerokość zgrzewu min. 10mm, folia wielowarstwowa, papier o gramaturze 60 - 70g, 350mm, informacja o kierunku otwierania, napisy w jęz. polskim | 200 m |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier opakowaniowy, krepowany, nietoksyczny, kolor zielony, o gramaturze min. 60g, Rozmiar 100 x100, potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej dla papieru wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikowaną | 10 170 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Test paskowy do sterylizacji parą wodną, wieloparametrowy, nietoksyczny, do kontroli cyklu o parametrach 121oC/20min. i 134oC/7min., wyraźny, jednoznaczny odczyt, kl. IV, informacja o klasie testu umieszczona na teście | 7250szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Taśma do zamykania pakietów, samoprzylepna, bez wskaźnika, szerokość 25 - 30mm, dł. 50m | 134 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | Taśma kontrolna do autoklawu szerokość ok. 19mm, dł. 50m, ze wskaźnikiem | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji parą wodną, czas inkubacji do 24 godz., z datą ważności co najmniej 1 rok od daty zakupu, nazwa sporu umieszczona na teście, instrukcja użytkowania w jęz. polskim | 130 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw symulacyjny biologicznej i chemicznej kontroli wsadu, wewnątrz którego znajduje się kapsuła na ampułkowy test biologiczny i test chemiczny, wykonana ze stali nierdzewnej. - test chemiczny z przesuwalna substancją wskaźnikowa kl. 5, informacja o klasie umieszczona na teście, wyraźny jednoznaczny odczyt, o parametrach 134°C/7min. i 121°C/20min., do narzędzi litych, złożonych, rurowych i pakietów porowatych | 1400 szt. testów |  |  |  |  |  |
| 16. | Test symulacyjny Bowie – Dick do zestawu symulacyjnego typu PCD Control Bowie-Dick o parametrach134 °C/3,5min | 100 szt. testów |  |  |  |  |  |
| 17. | Etykiety podwójnie przylepne, ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM, zapis informacji w trzech rzędach: I – data sterylizacji, kod sterylizatora, II – data ważności, numer cyklu, III – kod osoby obsługującej, kompatybilne z metkownicą BLITZ T22 | 80 rolek |  |  |  |  |  |
| 18. | Test kontroli pracy zgrzewarki w postaci arkusza bez folii | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Filtry jednorazowego użytku papierowe do kontenerów sterylizacyjnych – pod pokrywę okrągłe o średnicy 185 – 190 mm, ze wskaźnikiem sterylizacji. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Papier do drukarki sterylizatora, termoczuły, szerokość 57 mm. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Kaseta z taśmą barwiącą do drukarki CBM-920 sterylizatora parowego AS 449SMS | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Wałek z tuszem do metkownicy typu BLITZ T222, 3 rzędowej | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 18 – Materiały i drobny sprzęt stomatologiczny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. lub op. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 012 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 014 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 016 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertła diamentowe na turbinę, kulki (średni nasyp – niebieski pasek) nr 018 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertła diamentowe na turbinę o wydłużonej nóżce, kulki nr 012 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertła diamentowe na turbinę o wydłużonej nóżce, kulki nr 014 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Wiertła diamentowe na turbinę stożek zaokrąglony (ścięty), krótki, średni nasyp, rozmiar 0,12 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Wiertła diamentowe na turbinę stożek zaokrąglony (ścięty), krótki, średni nasyp, rozmiar 0,14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Wiertła diamentowe na turbinę , kulki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 010 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Wiertła diamentowe na turbinę , kulki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 014 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Wiertła diamentowe na turbinę , płomyki (bardzo drobny nasyp – żółty pasek) nr 023 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertła diamentowe na turbinę do separacji (cienkie i długie) | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 014 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 018 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Wiertła metalowe na kątnice o wydłużonej nóżce, różyczki, nr 023 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 012 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 016 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Wiertła metalowe na kątnicę, różyczki nr 018 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła metalowe na kątnice , stożki odwrócone , nr 012 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Wiertła na kątnicę, diamentowe kulki, nr 018 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Wiertła na kątnicę, diamentowe kulki, nr 029 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Wiertła na kątnicę, diamentowe płomyki, nr 018 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Wiertła chirurgiczne na kątnicę 26mm 023, różyczki | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Miazgociągi BBR 15 – 40, 22mm (6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 25. | Igły Lentulo do wypełniania kanałów nr 25, 25mm (4 szt. w opakowaniu), kolory do wyboru: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 26. | Pilniki H ręczne nr 15 – 40 ,25 mm (6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 27. | Pilniki H ręczne nr 45 – 80 ,25 mm (6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 28. | Pilniki K ręczne nr 15 – 40, 25mm (6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 29. | Pilniki K ręczne nr 45 – 80, 25mm (6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 5op |  |  |  |  |  |
| 30. | Pilniki K ręczne nr 15 – 40, 28mm (6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 5 op |  |  |  |  |  |
| 31. | Pilniki K ręczne nr 45 – 80, 28mm (6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 32. | Poszerzacze K, ręczne nr 15-40, 28 mm(6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 33. | Poszerzacze K, ręczne nr 45-80, 28 mm(6 szt. w opakowaniu, kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 34. | Ćwieki papierowe w asortymencie 15-40 | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 35. | Ćwieki papierowe w asortymencie 35 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 36. | Ćwieki papierowe w asortymencie 45-80 | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 37. | Ćwieki gutaperkowe w asortymencie 15-40 | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 38. | Ćwieki gutaperkowe w asortymencie 45-80 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 39. | Lusterka stomatologiczne rozmiar 5, rodowane, niepowiększające | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 40. | Szczoteczki metalowe do czyszczenia wierteł | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 41. | Trzymadełko do Sof-lexu | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 42. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, pomarańczowe | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 43. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, czerwone | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 44. | Krążki na trzymadełko do opracowywania i polerowania, cienkie 12,7mm Stoflex, żółte | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 45. | Papier do rozrabiania masy silikonowej, bloczek 100szt. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 46. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, szare płomyki | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 47. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, szare kielichy | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 48. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, niebieskie płomyki | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 49. | Gumki do polerowania wypełnień typu KENDA, żółte płomyki | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 50. | Tacki metalowe | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 51. | Formówki metalowe | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 52. | Łyżki wyciskowe do bezzębia (szczęka żuchwa, 5+5 szt.) | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 53. | Linijka endodontyczna | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 54. | Wanienka do dezynfekcji typu SekudrillBox, poj. 200 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 55. | Paski metalowe do formówek ( w rolkach) | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 56. | Paski metalowe do formówek profilowane na zęby trzonowe | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 57. | Paski metalowe do formówek profilowane na zęby przedtrzonowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 58. | Paski celuloidowe szer. 8 mm | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 59. | Paski celuloidowe ścierne szer. 6mm | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 60. | Paski metalowe ścierne szer. 5mm | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 61. | Kliny międzyzębowe turkusowe | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 62. | Kliny międzyzębowe pomarańczowe | 6op. |  |  |  |  |  |
| 63. | Szczoteczki na kątnice w kształcie płomyka do czyszczenia osadu | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 64. | Szczoteczki na kątnice w kształcie kielicha do czyszczenia osadu | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 65. | Kubki plastikowe jednorazowe | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 66. | Ślinociągi jednorazowe | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 67. | Śliniaki jednorazowe | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 68. | Aplikatory zielone (100 szt. w op.) | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 69. | Kalka zgryzowa w kształcie paska – I, 12 szt. w op. | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 70. | Kalka zgryzowa w kształcie podkowy – U, 12 sz. w op. | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 71. | Nakładacz cienki 1,7 | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 72. | Zgłębniki stomatologiczne proste | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 73. | Nożyczki do dziąseł zagięte | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 74. | Luxator typu KOHLER 11-097 4 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 75. | Luxator typu KOHLER 11-098 5 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 76. | Końcówki robocze do skalera SATELEC | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 77. | Zgłębnik kanałowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 78. | Penseta stomatologiczna | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 79. | Olej w sprayu do konserwacji końcówek NSK | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 80. | Żel do mycia i dezynfekcji ślinociągów typu Dekaseptol Gel | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 81. | Przyłbica stomatologiczna typu CERKAMED (w zestawie oprawka+folie wymienne) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 82. | Pędzelki białe do bondów, opakowanie 100 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 83. | Nić retrakcyjna (typu SilTrack AS NR 8) min. 244 cm. | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 84. | Nitka dentystyczna | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 85. | Masa do wycisków alginatowa 450g | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 86. | Materiał kompozytowy chemutwardzalny, zawierający dwa składniki. Przeznaczony do wykonywania trwałych i estetycznych wypełnień ubytków zębów typu Evicrol, opakowanie 70 g. | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 87. | Baza do masy wyciskowej silikonowej, do wycisków indywidualnych, tubka130g | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 88. | Katalizator do masy wyciskowej silikonowej, do wycisków indywidualnych, tubka 60g, kompatybilny z bazą z poz. 89. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 89. | Lakier ochronny z fluorem typu Fluor protektor, opakowanie 0,4ml | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 90. | Wosk modelowy miękki, pudełko 500 g. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 91. | Amalgamat kapsułkowy pojedynczy (wypełnienie) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 92. | Amalgamat kapsułkowy podwójny (wypełnienie) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 93. | Cement fosforanowy wolnowiążący (proszek 30g i płyn 18g) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 94. | Wypełnienie czasowe typu – Multidentin – kolor biały 100g | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 95. | Lak światło utwardzalny 1,25g | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 96. | Podkład na bazie wodorotlenku wapnia 12g | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 97. | Cement cynkowo – polikarboksykowy typu Adhesor Carbofine | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 98. | Pasta do czyszczenia zębów Super Polish 45g, czerwona | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 99. | Materiał światłoutwardzalny kompozytowy do wypełnień w strzykawkach 5g (opakowanie 80g) TYPU HERCULITE | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 100 | Materiał światłoutwardzalny kompozytowy do wypełnień w strzykawkach 5g TYPU HERCULITE – możliwość wyboru odcieni | 6 szt. strzykawek |  |  |  |  |  |
| 101 | Wytrawiacz typu ARKONA, 13g. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 102 | System łączący do materiału z poz. 103 (Opti Bond) | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 103 | Światłoutwardzalny, płynny materiał złożony typu Te- Econom Flow A2 i A3 | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 104 | Kondensowalny materiał glassjonomerowy do ręcznego mieszania typu GP FUJI IX kolor A3 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 105 | Materiał kompozytowy do wypełniania zębów przednich typu NEO BRIGHT LIGHT | 11 szt. |  |  |  |  |  |
| 106 | Płyn do dezynfekcji wycisków i protez, opakowanie 1 l. | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 107 | Frezy protetyczne do opracowywania protez akrylowych | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 19 – Błony dentystyczne i odczynniki chemiczne

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błona dentystyczna 3 x 4cm (klasa czułości E) | 2200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wywoływacz do obróbki mechanicznej, 4 x 0,25l | 12op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Utrwalacz do obróbki mechanicznej, 4 x 0,25l | 12op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 20 – Elektrody do diatermii ERBE VIO 200S oraz wyposażenie kompatybilne do diatermii ERBE ICC – 300 i VIO 300 D

| Lp. | ## Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla druciana fi 10 do zabiegów ginekologicznych. Długość całkowita 128 mm, długość robocza 96 mm, grubość drutu(końcówka robocza) fi 0,35 mm, do gniazda w rękojeści fi 4. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C, 20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 20 mm, głębokość końcówki roboczej 20 mm, długość całkowita 138 mm, długość robocza 101 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą iEC 60601-2-2:2006 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 20 mm, głębokość końcówki roboczej 15 mm, długość całkowita 133 mm, długość robocza 97 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 10 mm, głębokość końcówki roboczej 10 mm, długość całkowita 128 mm, długość robocza 91 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda monopolarna kulkowa, średnica 6 mm, długość min. 110 cm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowa dzielona elektroda neutralna – o wymiarach dł. 115-125 mm x szer. 125-180 mm., dzielona powierzchnia przewodząca 90-120 m² o właściwościach elektrycznych: wzrost temp. <6°C maksymalny opór około 1.5Ώ. Wykonana zgodnie z normami IEC 60601-1 | 800 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej o długości minimum 4,2 m | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda neutralna sylikonowa wielorazowego użytku o rozmiarach dł. 240-250 mm x szer. 140 x 150 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kabel do elektrody silikonowej o długości min. 4,2 m. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. min. 4,2 m z dwoma przyciskami osobno do cięcia i koagulacji, gniazdo do mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem, głębokość gniazda 19-22 mm, średnica gniazda do mocowania narzędzia 2,4 lub 4 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 11. | Elektroda nożna o dł. 60-62 mm i średnicy trzonka 4 mm, szer. Ostrza 2,4-2,6 mm, grubość ostrza 0,6-0,8 mm, dł. ostrza 13-15 mm. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 21 – Worki kałowe

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek kałowy, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, zamykany u podstawy przez zrolowanie i zaciśnięcie zapinką, z możliwością mocowania wokół stomii poprzez samoprzylepną zespoloną z workiem silikonową płytkę, o regulowanej średnicy 15 mm - 60 mm (+/- 10mm) | 270 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki kałowe otwarte, jednoczęściowe z zamknięciem na rzepy lub klamerkę, przezroczyste, o regulowanej średnicy min. 10 – 70 mm (+/- 10mm) | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 22 – Sprzęt anestezjologiczny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr bakteryjno – wirusowy, mechaniczny, hydrofobowy, sprawność filtrowania bakterii większa niż 99,99999%, przestrzeń martwa 52/45ml, zakres objętości oddechowej 150 – 1200ml, z równomiernie rozłożonymi, nie sklejającymi się fałdami, z portem do kapnografu, z zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, z centralnie usytuowanym portem do gazometrii oraz pierścieniem zapobiegającym rozłączeniu, sterylny | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr bakteryjny, wirusowy, elektrostatyczny, stosowany w obwodzie oddechowym po stronie pacjenta z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, z portem do kapnografu, dla dorosłych. Parametry filtra: opór  2,6cm H2O, przestrzeń martwa  65ml, ogółem skuteczność filtracji dla bakterii min. 99,9999%, skuteczność filtracji dla wirusów min. 99,999%, sterylny | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheotomijną, wyposażony w podwójny wkład papierowy, położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu. Wilgotność wyjściowa 25mg H2O przy 15 oddechach na min. i TV 500ml, przestrzeń martwa 11ml, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzanie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, sterylny | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód manometryczny do pomiaru ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych max. 100cm, do manometru typu Portex, sterylny | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik karbowany, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, j.u., średnica 15mm, F20 – 22, sterylny, długość 13 – 15cm + łącznik, sterylny | 120 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, w jego skład wchodzą: - igła Tuchy, - strzykawka niskooporowa o poj. 10 ml., - cewnik zewnątrzoponowy z 3-ema otworami bocznymi - filtr zewnątrzoponowy męską i żeńską końcówką luer – lok - łącznik do cewnika - prowadnik - zatrzaskowy system mocowania cewnika (chroniący przed jego niekontrolowanym przemieszczeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu drożności) nr 16G. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, w jego skład wchodzą: 1). igła Tuchy, 2). strzykawka niskooporowa o poj. 10 ml., 3). cewnik zewnątrzoponowy z 3-ema otworami bocznymi 4). filtr zewnątrzoponowy męską i żeńską końcówką luer – lok 5). łącznik do cewnika 6). prowadnik zatrzaskowy system mocowania cewnika (chroniący przed jego niekontrolowanym przemieszczeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu drożności) nr 18G. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa jednorazowa, sterylna, średnica wewnętrzna 2,0 – 2,2mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa jednorazowa, sterylna, średnica wewnętrzna 4,0mm | 35 |  |  |  |  |  |
| 10. | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa jednorazowa, sterylna, średnica wewnętrzna 5,0mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Maski twarzowe pediatryczne małe, rozmiar 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Maski twarzowe pediatryczne średnie z zaworem rozmiar 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13. | Maski twarzowe pediatryczne duże z zaworem rozmiar 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Maski twarzowe dla dorosłych z zaworem rozmiar 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 15. | Maski twarzowe dla dorosłych z zaworem rozmiar 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 16. | Maski twarzowe dla dorosłych z zaworem rozmiar 4/5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurka ustno gardłowa z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem rozmiar 00, j.u. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka ustno gardłowa z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem rozmiar 0, j.u. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurka ustno gardłowa z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem rozmiar 1, j.u. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Rurka ustno gardłowa z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem rozmiar 2, j.u. | 14 |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka ustno gardłowa z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem rozmiar 3, j.u. | 45 |  |  |  |  |  |
| 22. | Rurka ustno gardłowa z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem rozmiar 4, j.u. | 41 |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii, z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci oraz szew i igła, sterylny | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Sterylny zestaw do nebulizacji pacjentów wentylowanych mechanicznie, kompatybilny z respiratorem EXTEND i INSPIRATION. Nebulizator do obwodu oddechowego, złącze T z wyjściem 22m F, 22 mm M, kompatybilny z pojemnikiem na lek stanowiącym element zestawu. Pojemnik z widoczną skalą w mm, dren tlenowy dł. 1,5-1,8 m, pracujący w poz. Poziomej i pionowej od 0 do 90° | 50 |  |  |  |  |  |
| 25. | Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem do odsysania, jednorazowy, sterylny | 20 |  |  |  |  |  |
| 26. | Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą na wydzielinę o poj. ok. 2200ml, komorą zastawki wodnej i komorą wodną regulacji siły ssania. Zestaw musi posiadać czwartą komorę lub zawór odpowietrzający na wypadek awarii ssania, mechaniczną automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, specjalny zabezpieczający port igłowy, umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, port do zastawki wodnej, zamknięty podczas pracy a otwierający się podczas wypełniania komory zastawki, strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej, dodatkowy zamykany port bezigłowy do komory regulacji siły ssania. Zestaw musi być cichy lub mieć możliwość wyciszenia oraz automatyczną regulację głośności pracy, budowa kompaktowa o minimum wysokości, o stabilnej podstawie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu | 20 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym dwuświatłowy (dodatkowy przewód z ujściem na końcu cewnika), bez dodatkowych filtrów i zaworów, z łącznikiem obrotowym, kapturkiem oraz klinem do rozłączania obwodu w zestawie, sterylny dł. 55 – 57cm, F14 | 5 |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym dwuświatłowy (dodatkowy przewód z ujściem na końcu cewnika), bez dodatkowych filtrów i zaworów, z łącznikiem obrotowym, kapturkiem oraz klinem do rozłączania obwodu w zestawie, sterylny dł. 55 – 57cm, F16 | 5 |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym dwuświatłowy (dodatkowy przewód z ujściem na końcu cewnika), bez dodatkowych filtrów i zaworów, z łącznikiem obrotowym, kapturkiem oraz klinem do rozłączania obwodu w zestawie, sterylny dł. 25 – 30cm, F14 | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 23 – Sprzęt anestezjologiczny kompatybilny z kardiomonitorem firmy DATEX – OHMEDA

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia jednoprzetwornikowa do pomiaru ciśnienia metoda krwawą. Zestaw zawiera: urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3ml/h przy 300mmHg,system przepłukiwania uruchamiany przez jedną rękę poprzez uciśniecie skrzydełek, biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15m, linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem, budowa kompletnej linii dającej wysoką częstotliwość własną 45Hz,zapewniające wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża), linie ciśnieniowe grubościenne bez barwnych pasków dł. 120cm + 30cm, dwa kraniki trójdrożne, min. dwa dodatkowe koreczki jałowo pakowane, sterylna | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia do monitorowania gazów oddechowych, średnica wew. 1,2mm, męski Lever Lock/męski Luer Lock, dł. ok. 180cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych, jednorazowy | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 24 – Zestawy oddechowe

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw jednorazowy w pojedynczym opakowaniu o składzie: dwa dreny karbowane o rozmiarze 22F, dł. 160cm, z jednym pojemnikiem samouszczelniającym się na wodę umieszczonym na ramieniu wydechowym, z łącznikiem dwuramiennym, z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkiem dociskowym na pętelce, z zewnętrznym zaworem, zabezpieczający powyższy układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F, mikrobiologicznie czysty, dodatkowo dwa łączniki o rozmiarze 22M, 22M; łącza drenów elastomerowe | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw jednorazowy w pojedynczym opakowaniu o składzie: dwa dreny karbowane o rozmiarze 22F oba dreny o długości 160cm z gałęzią o dł. 80cm, z dwoma pojemnikami samouszczelniającymi się na wodę, umieszczonymi na ramieniu wydechowym i wdechowym, z łącznikiem dwuramiennym, z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkiem dociskowym na pętelce, z zewnętrznym zaworem, zabezpieczający powyższy układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F, mikrobiologicznie czyste, wraz z elastycznymi elastomerowymi łączami | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy podstawowy układ oddechowy anestetyczny okrężny dla dorosłych składający się z : rur rozciągalnych o średnicy 22mm, zakres kompetencji od 40 – 200cm, port kapno zabezpieczony koreczkiem dociskowym na pętelce, z workiem oddechowym neoprenowym, o poj. 2l, dodatkowa gałąź o dł. do 1,5m z łącznikiem kątowym, mikrobiologicznie czysty | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora iVent 201 | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 25 – Przyrządy do żywienia dojelitowego

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK, jednolitrowych, typu Flocare G/P, jednorazowy | 820 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika wykonany z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, końcówka zgłębnika z dwoma otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika, prowadnica umożliwiająca wprowadzenia zgłębnika do przewodu pokarmowego, długość od 70 do 130cm, CH 12 | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 26 – Materiały zużywalne kompatybilne do ssaka elektrycznego typ: Basic 30 firmy Medela oraz ssaków zintegrowanych ze stanowiskiem do znieczulenia Fabius Tiro firmy Drager i Prima Sp firmy Penlon

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład jednorazowy o pojemności 2l zabezpieczony przed wydostaniem się zapachu, z zabezpieczeniem zwrotnym przed cofaniem się wydzieliny, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciw przelewowym z filtrem bakteryjnym, hydrofobowym, antybakteryjnym | 2750 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład jednorazowy o pojemności 1l zabezpieczony przed wydostaniem się zapachu, z zabezpieczeniem zwrotnym przed cofaniem się wydzieliny, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciw przelewowym z filtrem bakteryjnym, hydrofobowym, antybakteryjnym | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr bakteryjny | 22 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód odsysający jednorazowym - dren łączący, długość ok. 200 cm., z jednej strony zakończony dużym łącznikiem żeńskim, z drugiej łącznikiem do cewnika o średnicy wewnętrznej 6 mm, z kontrola ssania, sterylny | 780 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do odsysania krwi oraz płynów ustrojowych podczas operacji składający się z drenu i kanki Yankauera, sterylny o długości 300 cm, o średnicy wewnętrznej 6-7 mm, z kanka zagiętą, z kontrolą odsysania o rozmiarze kaniuli 22-32, dren wyposażony w duży łącznik żeński Dren z kanką sztywną, z kulką | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren łączący – o długości 300 cm z dużymi dwoma łącznikami żeńskimi o wewnętrznej średnicy 6-7 mm, sterylny | 560 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren jednorazowy do zestawów drenażu KLP dwubutlowy z regulacją | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do odsysania dużych objętości z kanką Yankauer w rozmiarze CH 24, CH28, CH30 (do wyboru przez Zamawiającego), długość kanki 24 cm, z kontrola odsysania cztery otwory boczne matowa powierzchnia kanki eliminująca refleksy świetlne, dren o długości 3 m., średnica wewnątrz drenu 7 mm. Dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560 mm Hg, posiadające elastyczne doklejone końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, sterylne | 600 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewód odsysający jednorazowy, długość ok. 200 cm. +/- 10 cm. | 600 |  |  |  |  |  |
| 10. | Filtr bakteryjny do ssaka | 70 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 27  Obłożenia chirurgiczne i odzież operacyjna

| Lp. |  | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obłożenia chirurgiczne jednorazowego użytku. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC. Sterylne. Dotyczy poz. 1,2,3,4,5,6,10,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw serwet uniwersalnych 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety min. 55 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 100 kPa 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm w kolorze czerwonym Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym min. 160 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min. 480 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro min. 180 kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym min. 160 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min. 480 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro min. 180 kPa. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety min. 50 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 100 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw serwet do operacji ginekologicznych 1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety min. 50 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 100 kPa. 1 x Serweta o wym. 200 x 240cm Serweta z otworem o śred.12 cm, przylepnym, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym. Gramatura serwety w polu niekrytycznym min. 70 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 100 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym min. 160 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min. 480 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro min. 180 kPa. 2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego 1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety min.50 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 100 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm w kolorze czerwonym Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm 1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta 3-warstwowa jałowa z włókniną absorbującą na powierzchni, folią w środku oraz włókniną polipropylenową po stronie tylnej o wymiarach 80x80 cm. |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Osłona na przewody o długości 200-210 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej PE złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiadająca kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wymiarach 17x2,5 cm umożliwiającym fiksację folii. |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta 2-warstwowa jałowa z włókniną absorbującą na powierzchni, folią na stronie tylnej o wymiarach 75x90 cm z otworem centralnym Ø 6x8 cm. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta na stolik Mayo – wzmocniona, jednorazowego użytku, jałowa w kolorze czerwonym o rozmiarze 80cm x 140 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ręcznik do rąk wykonany z włókniny, pakowany pojedynczo, jałowy o rozmiarach 40x40 cm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami. Pełno barierowy z włókniny typu SSMMS, zgodny z normami EN13795 1-3. Gramatura min.45g/m2 , pakowany w serwetę z dwoma ręcznikami , z wstawkami nieprzemakalnymi w rękawach i z przodu. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki. Odporność na przenikanie płynów i mikroorganizmów. Opakowanie typu papier-folia. |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 10. | Komplet chirurgiczny: 1. Bluza operacyjna wykonana z włókniny sms przepuszczającej powietrze z dwoma kieszeniami; 2. Spodnie operacyjne wykonane z włókniny sms przepuszczającej powietrze, wiązane na troki; rozmiar S |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Komplet chirurgiczny: 1. Bluza operacyjna wykonana z włókniny sms przepuszczającej powietrze z dwoma kieszeniami; 2. Spodnie operacyjne wykonane z włókniny sms przepuszczającej powietrze, wiązane na troki; rozmiar M |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Komplet chirurgiczny: 1. Bluza operacyjna wykonana z włókniny sms przepuszczającej powietrze z dwoma kieszeniami; 2. Spodnie operacyjne wykonane z włókniny sms przepuszczającej powietrze, wiązane na troki; rozmiar L |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 13. | Folia operacyjna – wykonana z poliuretanu, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, wodoodporna, przezroczysta, paroprzepuszczalna, jałowa, bardzo cienka i elastyczna rozmiar 55x55 cm, powierzchnia przylepna 55 x 51 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Folia operacyjna – wykonana z poliuretanu, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, wodoodporna, przezroczysta, paroprzepuszczalna, jałowa, bardzo cienka i elastyczna rozmiar 30x40 cm, powierzchnia przylepna 30 x 36 cm |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 15. | Folia operacyjna – wykonana z poliuretanu, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, wodoodporna, przezroczysta, paroprzepuszczalna, jałowa, bardzo cienka i elastyczna rozmiar 20x30 cm, powierzchnia przylepna 20 x 26 cm |  | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 28 – Sprzęt medyczny różny II

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik do pobierania próbki wydzieliny z drzewa oskrzelowego, sterylny, zestaw zamknięty składający się z pojemnika w kształcie probówki pasującego do wszystkich typów wirówek o poj. 40ml, łącznika do cewnika do odsysania oraz łącznika do ssaka, w zestawie dodatkowo nakrętka na pojemnik i etykieta samoprzylepna | 550 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczoteczka z nylonowym włosem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii), możliwość dezynfekcji, wykonanie szczotki z zakończeniem oplotu włosia wykonanym bez przecięcia drutu metalowego. Wymiary dł. całkowita 540-580 mm, dł. robocza szczoteczki 60-70 mm. Średnica szczoteczki 4 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczoteczka z nylonowym włosem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii), możliwość dezynfekcji, wykonanie szczotki z zakończeniem oplotu włosia wykonanym bez przecięcia drutu metalowego. Wymiary dł. całkowita 540-580 mm, dł. robocza szczoteczki 60-70 mm. Średnica szczoteczki 9 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczotki chirurgiczne wielorazowego użytku – wykonane z polipropylenu (korpus) i nylonu (oszczotkowanie), przeznaczone do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 132 stopni °C | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gumka/pętla do atraumatycznego mocowania tętnic – sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z silikonu do szybkiego i sprawnego podciągania naczynia krwionośnego, o gładkiej powierzchni w kolorze czerwonym o rozmiarze 1,5 x 1,0 mm i długości 2 x 45 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 29 - Sprzęt medyczny różny III

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych: średnica 10 Fr, po cztery listki na obu końcach protezy (typu choinka), dobrze widoczna w RTG. Długość pomiędzy listkami 7-9 cm (rozmiar do wyboru) | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zakładania gastrostomii metodą endoskopową "ciągnij", cewnik 24 FR, średnica wew. 5.5 mm, w skład zestawu wchodzi: prowadnica do przeciągnięcia 150 cm, pętla, narzędzia (m.in. nożyczki i skalpel), nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki. Zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………..………

PAKIET 30 – Podkłady higieniczne i prześcieradła jednorazowe

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową o wymiarach 60x90 cm, od strony pacjenta włóknina min. 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20g/m2, chłonność 1400 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową o wymiarach 60x90 cm, od strony pacjenta włóknina min. 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20g/m2, chłonność 750 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkłady higieniczne warstwowe o wymiarach 60x90 cm, 12 warstw bibułki, od strony pacjenta włóknina min. 15g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20g/m2, chłonność 1150 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową i superabsorbentem z zakładkami o wymiarach 70x180 cm, rozmiar warstwy chłonnej 60x80 cm, od strony pacjenta włóknina min. 15g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20g/m2, chłonność min. 1750 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradło jednorazowe do ochrony stołów i wózków, produkowane z polietylenu i bibułki, dwuwarstwowe, wzmocnione nicią, o chłonności 300-310 ml., zabezpieczające przed przeciekami o rozmiarze 80-210 cm. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : …………………………………………………………………………

PAKIET 31 – Woreczek ekstrakcyjny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatycznie otwierany woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 200 ml, średnica trokaru 10 mm, otwierany samoczynnie, przezroczysty. Wykonany z materiału odpornego na bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia, ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol z efektem pamięci automatycznie utrzymujący woreczek otwarty, prowadnik zaopatrzony w toczek do wyzwalania woreczka, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : …………………………………………………………………………………….

PAKIET 32 – Sonda do sztucznego karmienia

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda do sztucznego karmienia wykonana z 100% silikonu z końcówką zaokrągloną i otwartym dystalnym końcem, z wewnętrznym balonem żołądkowym, z portem Y oraz zewnętrznej tarczy wykonanej z silikonu, długość sondy 17 cm, pojemność balonu 30 ml, Fr 24. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : …………………………………………………………………………………….

PAKIET 33 – Filtry antybakteryjne, filtry do cieplarek i dreny do ssaków

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr antybakteryjny do ssaka elektrycznego Victoria | 130 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny do ssaka elektrycznego Kataspir | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do ssaka Victoria (8,0 x5,6) długość 2-3 m. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do ssaka Kataspir | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr do cieplarki VICKERS C200 bez dziurek | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Filtr do cieplarki ATOM bez dziurek | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | Filtr do cieplarki HILLROM z dziurkami | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : …………………………………………………………………………