Pakiet Nr 3. Manualna dezynfekcja narzędzi, sprzętu endoskopowego i narzędzi stomatologicznych

| Lp | Zakres działania | Związki aktywne | Charakterystyka preparatu | Wielkość opak. | Ilość Litrów/litrów roztworu roboczego/ szt. | Ilość opak./szt. | Nazwa preparatu | Stężenie | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie/szt. w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B,Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V, (HIV, HBV, Adeno, Rota, Polio) w czasie do 30 min. spory (tlenowe, beztlenowe) do 6 godz. | Na bazie nadwęglanu sodu i TAED Preparat tlenowy w proszku Zawierający inhibitory korozji. Bez aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholu, czwartorzędowych związków amoniowych, dobrze rozpuszczający zanieczyszczenia białkowe | Do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, - czyszczenia i dezynfekcji brudnych narzędzi w jednym cyklu. Posiadający dobre właściwości myjące. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz do dezynfekcji endoskopów (wymagana opinia Olympusa); - do dezynfekcji inkubatorów. Pozytywna opinia kliniczna IMiD Mikrogranulat, mniej pylący, roztwór sporządzany przy użyciu wody wodociągowej. możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi otrzymywanymi wraz z preparatem w jego cenie; możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu | Opakowanie do 2 l. | 10 000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Aktywator do preparatu z poz. 1 |  | bez zawartości substancji żrących | Opakowanie do 2 l. | 10 000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | B, Tbc , F,V (HIV, HBV, Adeno, Polio), S (Cl. Difficile, Cl. Perfringens) w czasie do 10 min. F (a. Niger), Tbc (m. Tuberculosis), S (B. Subtilis) - max.15 min. | Na bazie nadwęglanu sodu i TAED. Z substancją aktywną - kwasem nadoctowym. Nie zawierający aldehydów. Zawierający inhibitory korozji. | Do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów (wymagana opinia firmy Olympus); w warunkach brudnych, w proszku, preparat nie pieniący się roztwór sporządzany przy użyciu wody wodociągowej, bez dodatku aktywatora, - tolerancja na szkło akrylowe, poliwęglan, silikon, powłoki chromowo - niklowe - możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi otrzymywanymi wraz z preparatem w jego cenie; możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. | Opakowanie do 1,5 kg | 4 200 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | B ,F, V, Tbc (Mycobacterium tuberculosis) – Czas działania 1 godz. | Na bazie wodorotlenku potasu | Do dezynfekcji wierteł stomatologicznych gotowy do użycia. Jeśli preparat wymaga aktywatora dla pełnego, wymaganego zakresu działania to jego cena musi być wliczona w cenę preparatu, a ilość zgodna z ilością produktu głównego, możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu | Opakowanie max. 2 l. | 10 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | B ,F, V, Tbc (Mycobacterium tuberculosis) (adeno,polio) – Czas działania 30min. | Na bazie aldehydu glutarowego, zawiera trójetylenoglikol. Bez formaldehydu. | Preparat do dezynfekcji sprzętu medycznego o szerokim spektrum działania i wysokiej tolerancji materiałowej (w tym do aparatów typu ambu) - dobrze rozpuszczający zanieczyszczenia białkowe - zawierający inhibitory korozji - możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu | Opakowanie max. 2 l. | 1200 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do wstępnego mycia endoskopów | Zawiera tenzydy myjące ph 12 | Do mycia endoskopów oraz akcesoriów w myjce ultradźwiękowej - dobrze rozpuszczający białka możliwość dozowania za pomocą miarek załączonych do preparatu. | Opakowanie max. 2 l. | 4000 l.r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, S (w tym B. Subtilis) w czasie do 15 minut. | Na bazie kwasu nadoctowego | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich w myjni endoskopowej CYW 100. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego Olympus oraz opinię firmy EndoElektronik Sp. z o.o. do stosowania preparatu. + aktywator | Opakowanie max. 5 l. | 2500 l.r.r. lub 250 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do mycia endoskopów w myjni automatycznej | Na bazie co najmniej 4 enzymów | Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym w pozycji 6 | Opakowanie max. 5 l | 50 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wanna o poj. 30 L Do dezynfekcji narzędzi |  | Wykonanie: wanna z polipropylenu, wkładka-sito z PCV, korek odpływowy, pokrywa Barwa: biała Pojemność użytkowa: ok. 30 l Wymiary (wewn. w mm) A x B x H = 520 x 310 x 210 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN:. ………..……. (słownie:....................................................)

Wartość pakietu brutto w PLN:...................... (słownie:....................................................)