Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz asortymentowo-cenowy drobnego sprzętu medycznego

PAKIET 1 – Zestaw na tracheotomię

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw na tracheotomię ze zwężką Venturiego 60% tlenu (z jednej strony karbowana rurka długości ok. 15 – 20cm, z drugiej zwężka z możliwością połączenia z przewodem do tlenu) | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie: ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 2 – Palniki do lamp do fototerapii

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palniki do lamp do fototerapii TL 20W/52 | 18 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 3 – Elektrody do diatermii ERBE VIO 200S oraz wyposażenie kompatybilne do diatermii ERBE ICC – 300 i VIO 300 D

| Lp. | ## Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla druciana fi 10 do zabiegów ginekologicznych. Długość całkowita 128 mm, długość robocza 96 mm, grubość drutu(końcówka robocza) fi 0,35 mm, do gniazda w rękojeści fi 4. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C, 20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 20 mm, głębokość końcówki roboczej 20 mm, długość całkowita 138 mm, długość robocza 101 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą iEC 60601-2-2:2006 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 20 mm, głębokość końcówki roboczej 15 mm, długość całkowita 133 mm, długość robocza 97 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi 4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pętla ginekologiczna. Średnica końcówki roboczej 10 mm, głębokość końcówki roboczej 10 mm, długość całkowita 128 mm, długość robocza 91 mm, grubość drutu końcówki roboczej 0,4 mm, do gniazda w rękojeści fi4 mm. Narzędzie autoklawowalne min 75 cykli w temp. 134 st. C ,20 min. Wykonanie zgodnie z normą IEC 60601-2-2:2006 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda monopolarna kulkowa, średnica 6 mm, długość min. 110 cm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowa dzielona elektroda neutralna – o wymiarach dł. 115x125 mm x szer. 165-180 mm., dzielona powierzchnia przewodząca 105-120 m² o właściwościach elektrycznych: wzrost temp. <6°C maksymalny opór około 1.5Ώ. Wykonana zgodnie z normami IEC 60601-1 | 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej o długości minimum 4,2 m | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda neutralna sylikonowa wielorazowego użytku o rozmiarach dł. 240-250 mm x szer. 140 x 150 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kabel do elektrody silikonowej o długości min. 4,2 m. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. min. 4,2 m z dwoma przyciskami osobno do cięcia i koagulacji, gniazdo do mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem, głębokość gniazda 19-22 mm, średnica gniazda do mocowania narzędzia 2,4 lub 4 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Elektroda nożna o dł. 60-62 mm i średnicy trzonka 4 mm, szer. Ostrza 2,4-2,6 mm, grubość ostrza 0,6-0,8 mm, dł. ostrza 13-15 mm. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 4 – Worki kałowe

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek kałowy, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, zamykany u podstawy przez zrolowanie i zaciśnięcie zapinką, z możliwością mocowania wokół stomii poprzez samoprzylepną zespoloną z workiem silikonową płytkę, o regulowanej średnicy ok. 15 mm - 60 mm (+/- 10mm) | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki kałowe otwarte, jednoczęściowe z zamknięciem na rzepy lub klamerkę, przezroczyste, o regulowanej średnicy min. 10 – 70 mm (+/- 10mm) | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ……………………………………………………………………………………..

PAKIET 5 – Filtry antybakteryjne i dreny do ssaków

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr antybakteryjny do ssaka elektrycznego Victoria | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny do ssaka elektrycznego Kataspir | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do ssaka Victoria (8,0 x5,6) długość 2-3 m. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do ssaka Kataspir | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : …………………………………………………………………………

PAKIET 6 – Filtry do cieplarek

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr do cieplarki VICKERS C200 bez dziurek | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr do cieplarki ATOM bez dziurek | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr do cieplarki HILLROM z dziurkami | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : …………………………………………………………………………

PAKIET 7 – Szczotki do mycia narzędzi endoskopowych

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczka z nylonowym włosem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii), możliwość dezynfekcji, wykonanie szczotki z zakończeniem oplotu włosia wykonanym bez przecięcia drutu metalowego. Wymiary dł. całkowita 540-580 mm, dł. robocza szczoteczki 60-70 mm. Średnica szczoteczki 4 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczoteczka z nylonowym włosem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii), możliwość dezynfekcji, wykonanie szczotki z zakończeniem oplotu włosia wykonanym bez przecięcia drutu metalowego. Wymiary dł. całkowita 540-580 mm, dł. robocza szczoteczki 60-70 mm. Średnica szczoteczki 9 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  |

Wartość pakietu netto w PLN słownie: ………………………………………………………………………………………

Wartość pakietu brutto w PLN słownie : ………………………………………………………………………………….…