## Pakiet 8
Dzierzawa analizatora parametrów krytycznych RKZ wraz z dostawą odczynników niezbędnych do wykonania 12 000 oznaczeń gazometrycznych i oznaczeń jonów / Na, K, Ca zjonizowany/ oraz kontroli na trzech poziomach, anprzemiennie na jednym poziomie kazdego dnia, w okresie 3 lat.
Lp. | Parametry graniczne | Warunek graniczny | Opis potwierdzenie warunku
1. | Aparat nie starszy niż 2013 r., świadectwo CE | TAK
2. | Parametry mierzone pH, pO2, pCO2, Na, K , Ca zjonizowany | TAK
3. | Parametry wyliczane HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct | TAK
4. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK
5. | Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników | TAK
6. | Termin ważności odczynników i materiałów kontrolnych minimum 12 miesięcy | TAK
7. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii – do 24 godzin | TAK
8. | Przeglądy, nie rzadziej niż raz na 12m-cy, serwisowanie aparatu na koszt Wykonawcy | TAK
9. | Widoczny tor pomiarowy próbki | TAK
10. | Opcja automatycznej mikropróbki –50 ul | TAK
11. | Odczynniki i pojedyncze elektrody wymieniane oddzielnie | TAK
12. | Podłączenie do sieci komputerowej – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań | TAK
13. | Możliwość pomiaru krwi włośniczkowej, tętniczej , żylnej i pępowinowej ze strzykawki i z kapilary | TAK
14. | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym | TAK
15. | Kalibracja elektrod gazowych za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach wbudowanych wewnętrznie | TAK
16. | Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce | TAK
17. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym kanale (komorze) pomiarowej | TAK
18. | Wbudowana drukarka | TAK
19. | Czas kalibracji nie dłuższy niż 5 min.- dotyczy każdego rodzaju kalibracji | TAK
Czynsz dzierżawny miesięcznie netto w PLN:.......................... (słownie:..................................)
Stawka VAT ....... %
Czynsz dzierżawny miesięcznie brutto w PLN: ..........................(słownie:.................................)
Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy netto w PLN: ......................(słownie: ................................)
Stawka VAT ....... %
Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy brutto w PLN:......................(słownie:..................................)
Wykonawca łącznie z analizatorem zapewnia niezbędną ilość odczynników, materiałów kontrolnych (laboratorium wykonuje kontrolę na dwóch poziomach normalnym i patologicznym) oraz materialów eksploatacyjnych. Odczynniki, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne skalkulować należy w ilości wystarczającej do wykonania w okresie 36 miesięcy 12 000 oznaczeń.
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tabeli z kalkulacją cenową zawierającą asortyment niezbędnych odczynników,materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.
Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych jest wystarczająca do zadeklarowanej ilości badań.
Wartość odczynników oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych netto w PLN: .................... (słownie:..............................)
Wartość odczynników oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych brutto w PLN:.................... (słownie:...............................)
Łączna wartość oferty netto w PLN: (tj. wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator parametrów krytycznych RKZ + wartość netto odczynników oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych):.............................................. (słownie: .....................)
Łączna wartość oferty brutto w PLN: (tj. wartość brutto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator parametrów krytycznych RKZ + wartość brutto odczynników oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych):.................................................. (słownie: .................).