Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykaz asortymentowo-cenowy

PAKIET 1

Dostawa przez okres 36 miesięcy odczynników do oznaczeń immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego

# Wykaz parametrów wymaganych analizatora biochemicznego oraz laboratoryjnego systemu informatycznego

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Typ:

Rok produkcji analizatora:

Ilość: 1szt.

| Lp. | ##### Parametry wymagane: | ##### Tak/Nie | ##### Parametry oferowane: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Parametry analizatora biochemicznego: |  |  |
| 1. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie. |  |  |
| 2. | Analiza w fazie ciekłej. |  |  |
| 3. | Wydajność praktyczna minimalna wraz z ISE: 400 ozn./godz. |  |  |
| 4. | Typ pomiaru: - fotometryczny mono i bichromatyczny, turbidymetryczny, kinetyczny, punktu końcowego, ISE minimum Na, K, Cl. |  |  |
| 5. | Możliwości analityczne: biochemia (substraty, enzymy, jony), białka specyficzne, układy krzepnięcia, monitorowanie leków, środki uzależniające, trucizny (m.in. alkohol). |  |  |
| 6. | Detektor wykrywania skrzepów i mikro skrzepów |  |  |
| 7. | Możliwość wykorzystania probówek pierwotnych |  |  |
| 8. | ##### Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku |  |  |
| 9. | Stacja uzdatniania wody, jako integralna część analizatora |  |  |
| 10. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek i 30 odczynników. |  |  |
| 11. | ##### Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
| 12. | ##### Możliwość pracy w trybie cito bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 13. | UPS jako integralna część systemu |  |  |
| 14. | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników dostępnych na pokładzie bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 15. | Możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, w PMR i krwi pełnej |  |  |
| 16. | Oprogramowanie operatorskie w języku polskim |  |  |
| 17. | Chłodzenie rotora odczynnikowego w sposób ciągły |  |  |
| 18. | Kontrola międzylaboratoryjna firmy Randox min. 15 oznaczeń biochemicznych+ TSH i fT4 |  |  |
| 19. | Nieodpłatne szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora |  |  |
| 20. | Pełna instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki aplikacyjne (do zdeklarowanych parametrów) w języku polskim dostarczone wraz z analizatorem |  |  |
| 21. | Klimatyzator zapewniający prawidłową pracę analizatora |  |  |
| 22. | Analizator umożliwiający do informatycznego systemu laboratoryjnego |  |  |
| 23. | Analizator z aktualnym przeglądem technicznym |  |  |
| 24. | Gwarancja oraz przeglądy techniczne na analizator przez cały czas trwania umowy |  |  |
|  | Parametry laboratoryjnego systemu informatycznego: |  |  |
| 1. | Program łączący wszystkie analizatory będące na wyposażeniu laboratorium: ABX Micros, EasyBloodGas –MEDICA, analizator moczu URIMED 720 – EMAPOL, anailizator koagulologiczny Coag 4D KSELMED, oraz analizator biochemiczny i analizator immunochemiczny - będące przedmiotem obecnego postępowania. |  |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 3. | Prezentacja wyników na wydrukach zbiorczych, możliwość tworzenia indywidualnych formularzy wyników według wytycznych użytkownika |  |  |
| 4. | Prowadzenie delta check dla wyników pacjenta |  |  |
| 5. | Prowadzenia automatycznej walidacji wyników na podstawie wyników kontroli jakości, zakresu wartości referencyjnych i delta check |  |  |
| 6. | Prowadzenie kontroli jakości według reguł Westgarda lub dowolnie definiowanych przez użytkownika |  |  |
| 7. | Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych, liczby zleceń, badań, oznaczeń ogółem i dla kontrahentów. |  |  |
| 8. | Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasowym dla wybranego kontrahenta |  |  |
| 9. | Możliwość przechowywania wyników badań i kontroli przez okres min. 1 rok |  |  |
| 10. | Ilość stanowisk komputerowych 5: - 5 komputery, - 2 drukarki laserowe (w tym min. 1 nowa), - 1 drukarka kodów, - 5 czytniki kodów ##### 4 |  |  |
| 11. | Dodatkowe wymagane wyposażenie: wirówka laboratoryjna, krzesła laboratoryjne 6 szt. |  |  |

Wszystkie wymagania wymienione powyżej muszą być spełnione. Nie spełnienie chociażby jednego z nich skutkuje odrzuceniem oferty.

Czynsz dzierżawny miesięcznie netto w PLN:......................... (słownie:...................................).

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny miesięcznie brutto w PLN: ......................... (słownie:...............................).

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy netto w PLN: ......................(słownie: ................................).

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy brutto w PLN:......................(słownie:..................................).

# Wykaz parametrów wymaganych analizatora immunochemicznego

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Typ:

Rok produkcji:

Ilość: 1szt.

| Lp. | ##### Parametry wymagane: | ##### Tak/Nie | ##### Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda badań: chemiluminescencja |  |  |
| 2. | Analizator pracujący w systemie w pełni automatycznym |  |  |
| 3. | Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach |  |  |
| 4. | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 5. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30min. |  |  |
| 6. | Czas oznaczania troponiny do 10 min. |  |  |
| 7. | ##### Możliwość wykonania minimum 15 oznaczeń z jednej próbki |  |  |
| 8. | Pobieranie materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu |  |  |
| 9. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym |  |  |
| 10. | ##### Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora, kalibracja 2-punktowa |  |  |
| 11. | ##### Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |  |
| 12. | Materiał kontrolny wieloparametrowy |  |  |
| 13. | Aparat umożliwiający wyeliminowanie ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych pomiędzy próbkami (brak kontaminacji) – jednorazowe końcówki dozujące |  |  |
| 14. | Gwarancja na analizator na cały czas trwania umowy |  |  |
| 15. | Aparat z aktualnym przeglądem technicznym |  |  |
| 16. | Analizator zapasowy do oznaczania markerów kardiologicznych (Troponina, CKMB mass, proBNP). Czas oznaczania troponiny do 15 min. |  |  |
| 17. | Nieodpłatne szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora |  |  |
| 18. | Podłączenie analizatora do informatycznego systemu laboratoryjnego |  |  |
| 19. | Klimatyzator zapewniający prawidłową pracę analizatora |  |  |

Wszystkie wymagania wymienione powyżej muszą być spełnione. Nie spełnienie chociażby jednego z nich skutkuje odrzuceniem oferty.

Czynsz dzierżawny miesięcznie netto w PLN:.......................... (słownie:..................................)

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny miesięcznie brutto w PLN: ..........................(słownie:.................................)

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy netto w PLN: ......................(słownie: ................................)

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy brutto w PLN:......................(słownie:..................................)

## ZESTAWIENIE NA ODCZYNNIKI DO APARATU BIOCHEMICZNEGO

| Lp. | Parametr | Nr kat. | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość oznaczeń w okresie obowiązywania umowy | Liczba opakowań | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT w % | Cena jednego opakowania brutto | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Alat |  |  |  | 21900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alfa-amylaza |  |  |  | 6600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Alkohol etylowy |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aspat |  |  |  | 18900 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Białko całkowite |  |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bilirubina całkowita |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cholesterol |  |  |  | 21600 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cholesterol HDL |  |  |  | 6600 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CRP ilościowe |  |  |  | 27600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czynnik reumatoidalny - RF |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Na |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cl |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Glukoza |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | HbA1c |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kreatynina Jaffe |  |  |  | 46800 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kwas moczowy |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Lipaza |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Magnez |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mocznik |  |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Trójglicerydy |  |  |  | 9300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wapń całkowity |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | D-Dimer |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Żelazo |  |  |  | 2820 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | GGT |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Mleczany |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Fosfataza alkaliczna |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: opakowania, odczynników muszą być opisane w języku Polskim.

Do podanej ilości oznaczeń należy odpowiednio wykazać i doliczyć koszty materiałów zużywalnych tj. kalibratorów i surowic kontrolnych oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych stosownie do ilości oznaczeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie dodatkowych wierszy pod odczynnikami na kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.

Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość materiałów zużywalnych tj. kalibratorów i surowic kontrolnych oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych jest wystarczający do zadeklarowanej ilości oznaczeń.

Wykonawca gwarantuje dostarczanie odczynników i kalibratorów o terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy.

Wartość odczynników biochemicznych i mat. zużywalnych netto w PLN: ....................... (słownie:......................................................)

Wartość odczynników biochemicznych i mat. zużywalnych brutto w PLN:....................... (słownie:......................................................)

# ZESTAWIENIE NA ODCZYNNIKI DO APARATU IMMUNOCHEMICZNEGO

| Lp. | Parametr | Nr kat. | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość oznaczeń w okresie obowiązywania umowy | Liczba opakowań | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT w % | Cena jednego opakowania brutto | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEA antygen |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | fT4 |  |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | fT3 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TSH |  |  |  | 19800 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Troponina hs |  |  |  | 9120 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | HBsAg |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | IgE |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PSA |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Toxo IgG |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Toxo IgM |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | HCG +beta |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Anty-HBs |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | proBNP |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Anty-HCV |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ca 125 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Badania wykonywane na aparacie zapasowym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Troponina |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | proBNP |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CKMB mass |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: opakowania odczynników muszą być opisane w języku Polskim.

Do podanej ilości oznaczeń należy odpowiednio wykazać i doliczyć koszty materiałów zużywalnych tj. kalibratorów i surowic kontrolnych oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych stosownie do ilości oznaczeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie dodatkowych wierszy pod odczynnikami na kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.

Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość materiałów zużywalnych tj. kalibratorów i surowic kontrolnych oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych jest wystarczający do zadeklarowanej ilości oznaczeń.

Wykonawca gwarantuje dostarczanie odczynników i kalibratorów o terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy.

Wartość odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych netto w PLN: .................... (słownie:...............................)

Wartość odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych brutto w PLN:.................... (słownie:...............................)

Do podanej ilości oznaczeń należy odpowiednio wykazać i doliczyć koszt:

Kodów kreskowych 6 parametrowych (500 szt. listków) w opakowaniu – 20 opakowań.

Kodów kreskowych 4 parametrowych (500 szt. listków) w opakowaniu – 100 opakowań.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowej tabeli cenowej dla wyceny kodów kreskowych. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.

Wartość odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych netto w PLN: .................... (słownie:..............................)

Wartość odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych brutto w PLN:.................... (słownie:...............................)

Łączna wartość oferty netto w PLN: (tj. wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator biochemiczny                   i laboratoryjny system informatyczny + wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator immunochemiczny + wartość netto odczynników biochemicznych i mat. zużywalnych + wartość netto odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych + wartość netto kodów kreskowych):..............................................   (słownie: ...........................................................)

Łączna wartość oferty brutto w PLN: (tj. wartość brutto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator biochemiczny                i laboratoryjny system informatyczny + wartość brutto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator immunochemiczny  + wartość brutto odczynników biochemicznych i mat. zużywalnych + wartość brutto odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych+ wartość brutto kodów kreskowych):.................................................. (słownie: .............................................................).

PAKIET 2

Dostawa przez okres 36 miesięcy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego

Wykaz parametrów wymaganych analizatora hematologicznego

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Typ:

Rok produkcji:

Ilość: 1szt.

| Lp. | Parametr wymagany | Wielkość parametru wymaganego | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba badanych parametrów krwi obwodowej | >lub=18, w tym WBC, LYM# i LYM%, MON# i MON%, GRA# i GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW. |  |
| 2. | Wydajność rozumiana jako liczba badań na godzinę | >lub=55 |  |
| 3. | Minimalne limity liniowości dla następujących parametrów | WBC (x10 3/µl): 0-100, RBC (x10 6/ µl): 0-8, HGB(g/dl): 0-25, HCT(%): 0-80, PLT - krew pełna (x10 3/ µl): 0-2200 |  |
| 4. | Oznaczanie PLT w koncentratach wysoko płytkowych z liniowością nie gorszą niż | 0-4000 x10 3/µl |  |
| 5. | Precyzja (%CV) dla wartości parametrów zbliżonych do normy | WBC < 2,5%, RBC < 2,0%, HGB < 1,5%, HCT < 2,0%, PLT < 5% |  |
| 6. | Efekt przeniesienia | <2% |  |
| 7. | Objętość aspirowanej próbki (bez wstępnego rozcieńczenia) | <lub=11µl |  |
| 8. | Funkcje codzienne realizowane przez aparat automatycznie | - start , -automatyczne czyszczenie, -kontrola poziomu odczynników |  |
| 9. | Rozdział populacji WBC na: limfocyty, granulocyty i monocyty wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych | TAK |  |
| 10. | Drukowanie histogramów WBC, RBC i PLT | TAK |  |
| 11. | Sygnalizowanie błędów przy oznaczeniach, np.: obecność zlepów płytkowych, fragmentów erytrocytów | TAK |  |
| 12. | Ekran | Ciekłokrystaliczny, dotykowy |  |
| 13. | Oprogramowanie analizatora pozwalające między innymi na: | 1.Tworzenie różnych poziomów dostępu dla operatora. 2. Zakładanie indywidualnych haseł dostępu. 3. Wpisywanie pełnych danych pacjenta (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia) do pamięci aparatu. |  |
| 14. | Komunikacja z aparatem | W języku polskim |  |
| 15. | Informacja o stanie analizatora | W czasie rzeczywistym |  |
| 16. | Pamięć wyników | > lub = 15 000 pacjentów |  |
| 17. | Możliwość transferu danych przez port USB | TAK |  |
| 18. | Zakresy norm w zależności od płci i wieku i flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 19. | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych – 2 szt. | TAK |  |
| 20. | Zestaw komputerowy (stacja robocza i monitor) wraz z niezbędnym oprogramowaniem użytkowym oraz zewnętrzna drukarka laserowa niezbędny do obsługi urządzenia i komunikacji z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 21. | Mikroskop laboratoryjny o parametrach nie gorszych niż: - kamera, - złącze USB, - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany) | TAK |  |
| 22. | Wewnętrzny system kontroli jakości z programem statystycznym (m.in. krzywe Levey Jennings) w tym także kontrola jakości z użyciem danych pomiarowych pacjentów | TAK |  |
| 23. | Bezpłatny serwis i coroczne przeglądy techniczne w ramach zawartej umowy dzierżawionego analizatora oraz analizatora beckapowego będącego na wyposażeniu laboratorium. | TAK |  |

Czynsz dzierżawny miesięcznie netto w PLN:.......................... (słownie:..................................)

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny miesięcznie brutto w PLN: ..........................(słownie:.................................)

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy netto w PLN: ......................(słownie: ................................)

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy brutto w PLN:......................(słownie:..................................)

Wykonawca łącznie z analizatorem zapewnia niezbędną ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych (laboratorium wykonuje kontrolę na dwóch poziomach normalnym i patologicznym). Odczynniki oraz materiały kontrolne skalkulować należy w ilości wystarczającej do wykonania w okresie 36 miesięcy 70 000 badań.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tabeli z kalkulacją cenową zawierającą asortyment niezbędnych odczynników oraz materiałów kontrolnych. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.

Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych jest wystarczająca do zadeklarowanej ilości badań.

Wartość odczynników oraz materiałów kontrolnych netto w PLN: .................... (słownie:..............................)

Wartość odczynników oraz materiałów kontrolnych brutto w PLN:.................... (słownie:...............................)

Łączna wartość oferty netto w PLN: (tj. wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator hematologiczny + wartość netto odczynników oraz materiałów kontrolnych):..............................................   (słownie: .....................)

Łączna wartość oferty brutto w PLN: (tj. wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator hematologiczny + wartość netto odczynników oraz materiałów kontrolnych):.................................................. (słownie: .................).