Załącznik nr 6 do SIWZ

PAKIET    1

Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szew wchłanialny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powleczony poliglikontem. Czas podtrzymywania tkankowego ok. 60-70% po 14 dniach, 24 – 42% po 21 dniach, 19 -25% po 28 dniach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4/0 | 70 – 90 | 18 - 20 | okrągła | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/0 | 15-25 | 25 - 30 | okrągła | narta | 36 |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/0 | 70 – 90 | 27 – 30 | okrągła | ½ koła | 288 |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/0 | 90 - 150 | b. igły | - | - | 288 |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/0 | 70 - 90 | 18 - 20 | okrągła | ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |
| 6. | 2/0 | 70 – 90 | 28 – 30 | okrągła | ½ koła | 720 |  |  |  |  |  |
| 7. | 2/0 | 70 - 90 | 28 – 30 | okrągła, wzmóc niona | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |
| 8. | 2/0 | 90 - 150 | b. igły | - | - | 540 |  |  |  |  |  |
| 9. | 2/0 | 90-120 | 24 | Progresywna o zakończeniu krótkim tnącym | -------- | 36 |  |  |  |  |  |
| 10. | 1/0 | 70 – 90 | 28 – 30 | okrągła | ½ koła | 432 |  |  |  |  |  |
| 11. | 1/0 | 90 – 150 | b.igły | - | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 12. | 1 | 70 | 40 | okrągła, wzmóc niona | J (haczyk) | 72 |  |  |  |  |  |
| 13. | 1 | 70 – 90 | 40 | okrągła | ½ koła | 252 |  |  |  |  |  |
| 14. | 1 | 70 | 40 | okrągła | 5/8 koła | 36 |  |  |  |  |  |
| 15. | 2 | 70 – 90 | 40 | okrągła | ½ koła | 288 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej, jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie:………………………………………)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN :  ....................................  (słownie: ………………………………………)

PAKIET 2

Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe

| L.p. | Grubość Nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna Igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe, czas podtrzymywania: min. 8 tygodni max.10 tygodni (50-70% po ok. 28 dniach), czas wchłaniania ok. 180 – 210 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4/0 | 45 - 90 | 17 – 20 | okrągła | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/0 | 45 - 90 | 20 – 26 | okrągła | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |
| 3. | 2/0 | 45 - 90 | 27 – 30 | okrągła | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  3

Nici syntetyczne wchłanialne, jednowłókienkowe,bezbarwne

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici syntetyczne wchłanialne, jednowłókienkowe, bezbarwne, okres podtrzymywania ok. 10 dni, okres wchłaniania około 42-70 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3/0 | 70 - 90 | 24 - 26 | okrągła | ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 90 – 100 | 40 – 42 | odwrotnie tnąca | ½ koła | 396 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 4

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe, poliamidowe, barwione

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto W PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 45 – 90 | 15 - 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 360 |  |  |  |  |  |
| 2. | 4/0 | 45 – 90 | 15 - 16 | odwrotnie tnąca plastyczna, kosmetyczna o zakończeniu typu micro - point | 3/8 koła | 72 |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/0 | 45 – 90 | 19 - 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 880 |  |  |  |  |  |
| 4. | 2/0 | 45 – 75 | 26 - 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 480 |  |  |  |  |  |
| 5. | 2/0 | 70 – 90 | 30 - 35 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 252 |  |  |  |  |  |
| 6. | 2/0 | 70 - 90 | 36 - 40 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 480 |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/0 | 45 – 90 | 30 - 35 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 180 |  |  |  |  |  |
| 8. | 1/0 | 45 - 90 | 36 - 40 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 144 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  5

Nici niewchłanialne, polipropylenowe

| L.p. | Grubość Nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Rodzaj Igły | Krzywizna igły | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 75 – 90 | 60 | Odwrotnie tnąca | prosta | 252 |  |  |  |  |  |
| 2. | 2/0 | 75 – 90 | 2x60 | Odwrotnie tnąca | prosta | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 6

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane

| L.p. | Grubość nitki |  | Długość nitki w cm | Długość igły w mm |  | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto W PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, 90% kwasu poliglikolowego i 10% kwasu polimlekowego, powlekane. Czas podtrzymywania ok. 28 - 35 dni, czas wchłaniania ok. 56 – 70 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2/0 | 70 – 90 |  |  | 27 – 32 | okrągła | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/0 | 70 – 90 |  |  | 26 – 30 | okrągła | ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | 70 - 75 |  |  | 35 | okrągła mocna | J igła, haczyk | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1 | 70 – 90 |  |  | 37 - 40 | okrągła | ½ koła | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2 | 70 – 90 |  |  | 37 – 40 | okrągła | ½ koła | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2 | 70 - 90 |  |  | 45 - 48 | okrągła | ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2 | 150 |  |  | 62 - 65 | okrągła | 1/2 koła | 216 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET 7

Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe, niepowlekane, bezbarwne.

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe, niepowlekane, bezbarwne. Czas podtrzymywania tkankowego ok. 28 dni, czas wchłaniania do 60 dni (ok. 50% po 13-14 dniach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3/0 | 70– 90 | 60 | odwrotnie tnąca | prosta | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET   8

#### Nici niewchłanialne, poliestrowe, powlekane siliconem, plecione

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 45-75 | 30-35 | okrągła | ½ koła | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 | 45 - 90 | 34 – 38 | okrągła | ½ koła | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  9

Nici wchłaniane do wszywania siatek przepuchlinowych

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe. Czas podtrzymywania tkankowego 25% po 140 dniach, wchłanianie po 13 miesiącach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1/0 | 65 – 70 | 35 - 37 | okrągła | 1/2 koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 150 pętla | 48 | okrągła | ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | 200 pętla | 48 | okrągła | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

PAKIET  10

Szew niewchłanialny antyewentracyjny

| L.p. | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość Igły w mm | Rodzaj Igieł | Krzywizna igieł | Ilość Sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,3 | 90 | 100 | Odwrotnie tnąca z dwiema podkładkami | 2x 3/8 koła | 16 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga igieł o wysokiej jakości stali, aby nie dochodziło do wygięcia i pękania igły oraz aby występowała minimalna traumatyzacja tkanek podczas szycia.

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 11

#### Klipsy naczyniowe do laparoskopii

| L.p. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar M, o wymiarach po zamknięciu 5,0 mm, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Opakowanie max. 6 klipsów. Opakowanie magazynków typu: blister pack. Sterylne. Możliwość wykonywania badań rezonansem magnetycznym.* | 120 klipsów |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy tytanowe rozmiar ML, o wymiarach po zamknięciu 9,0 mm, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Opakowanie max. 4 klipsy w magazynku i 20 magazynków w pudełku. Opakowanie magazynków typu: blister pack. Sterylne | 160 klipsów |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy tytanowe rozmiar L, o wymiarach po zamknięciu 12,30 mm, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Opakowanie max. 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w pudełku. Opakowanie magazynków typu: blister pack. Sterylne | 1080 klipsów |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw trokarów laparoskopowych zawierający: 2 kaniule 10 mm i 2 kaniule 5 mm, po 1 mandrynie 5 mm i 10 mm (w tym bezpieczny tnący oraz piramidalny), reedukacja, igła Verresa, woreczek ekstrakcyjny, 2 x zasobnik klipsów o rozmiarze M/L, sterylny | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 5. | Klipsy naczyniowe, polimerowe w rozmiarze ,,L”, opakowanie do 4 szt. w magazynku. | 560 klipsów |  |  |  |  |  |
| 6. | Klipsy naczyniowe, polimerowe w rozmiarze ,,XL”, opakowanie do 4 szt. w magazynku. | 80 klipsów |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie o możliwości wykonywania badań rezonansem magnetycznym.

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia dostarczy w użyczenie na czas trwania umowy 5 szt. klipsownic laparoskopowych kompatybilnych do zaoferowanych klipsów.

# Pakiet 12

Staplery okrężne

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler okrężny jednorazowego użytku ,zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego formowania się w tkankach, wysokość zszywki 4,8mm o spłaszczonym grzybku i spłaszczonej główce rozmiar 21 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm rozmiar 25 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zagięty z automatycznym dociskiem tkanki (jeden punkt odpalenia staplera) i łamaną główką, która łamie się po oddaniu strzału. Zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm rozmiar 31 mm | 14 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw składający się z 3 jednorazowych staplerów: - stapler okrężny, zagięty z łamaną główką, rozmiar 28mm,wysokość zszywki 4,8mm. - stapler liniowy zamykający na głucho o długości 45mm i wysokości zszywki 4,8mm.Zszywka obustronnie spłaszczona. -stapler do wykonania szwu kapciuchowego o długości 65 mm. | 6 zestawów |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet 13

Stapler do zszywania skóry

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler skórny. Typ zszywek: szeroki. Ilość zszywek: 35. Powleczenie: teflon. Grubość zszywek: 0,58 mm Wymiary zszywek: 6,9 mm x 3,6 mm | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet  14

Ładunki do staplerów wielorazowych metalowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 90mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 3,5mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 90mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 4,8 mm | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł. linii szwów 55 mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 4,8 mm | 18 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ładunek do zamknięcia na głucho o dł.linii szwów 55 mm i wysok. zszywek przed zamknięciem 3,5 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

# Pakiet  15

Klipsy tytanowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klips tytanowy do zabiegów endoskopowych i chirurgii otwartej, średni - duży z rzeźbą trapezoidalną na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu się z naczynia wraz z systemem stabilizującym klips w klipsownicy i zapobiegającym jego wypadaniu ze szczęk podczas wprowadzania aplikatora w pole operacyjne. Długość otwartego klipsa 7,9 mm, zamkniętego 10 mm. Opakowanie a’ 20 magazynków po 6 klipsów. Klipsy kompatybilne z klipsownicami firmy Aesculap Chifa. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Klips tytanowy do zabiegów endoskopowych do klipsownicy automatycznej Ti-P Challenger, średni - duży z rzeźbą trapezoidalną na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu się z naczynia. Opakowanie z klipsami zawierające 12 sterylnych magazynków po 8 tytanowych klipsów (ostatni klips oznaczony kolorem) z nabojem z CO2, (96 klipsów ML z 12 nabojami z C02) | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet  16

Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: Parametry zestawu: materiał: polipropylen monofilament z częścią rozpuszczalną w środku taśmy (polidioxan), plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, gramatura 116g/m2 (+/- 4 g/m2), grubość siatki 0,54 mm (+/- 0,10 mm), porowatość 1165 µm (+/- 20 µm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 3 cm) szer. 1,1 cm (+/- 0,1 cm). | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Pakiet  17

Stent samorozprężalny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Cena jednostkowa w netto PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny do jelita i dwunastnicy, uwalniany dystalnie z rękojeści, możliwość ponownego schowania w trakcie implantacji, zamontowany na zestawie wprowadzającym z markerem do kontroli endoskopowej o średnicy 10 Fr, dobrze widoczny w skopii. Precyzyjne uwalnianie i kontrolowanie systemu za pomocą jednej ręki, możliwość repozycjonowania i ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji. Średnica stentu jelitowego 25-30 mm, dwunastniczego 22-27 mm. Długości stentów 6; 8; 9; 10; 12 cm, długość zestawu wprowadzającego 230 cm do zakładania przez kanał endoskopu 3,7 mm. Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stent samorozprężalny do przełyku wykonany z pojedyńczego plecionego drutu nitinolowego pokryty od wewnątrz i od zewnątrz silikonem. W wersji częściowo pokrywanej pętla "lasso" na proksymalnym końcu, w wersji całkowicie pokrywanej dwie pętle "lasso" na końcu dystalnym i proksymalnym. Długości stentów 8; 10; 12; 12,5; 15 cm. Stent uwalniany dystalnie na zestawie wprowadzającym 8 mm. Precyzyjne uwalnianie i kontrolowanie systemu jedną ręką, możliwość repozycjonowania i ponownego wsunięcia do koszulki w trakcie implantacji. Średnica trzonu 18-20 mm, średnica poszerzonego kołnierza 23-25 mm. Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | x |

Ogólna wartość pakietu netto w PLN: ........................................ (słownie: …………………………..…………..)

Ogólna wartość pakietu brutto w PLN : ...................................... (słownie:  ………………………………………)

Zamówienia na asortyment z Pakietów 1 - 17 będą realizowane sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego.