Samodzielny Publiczny Zespół                                                 Sierpc, 09.10.2015 r.

Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

Wszyscy Wykonawcy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,                     ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 85 00; fax. 24 275 26 27, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ            w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.14.2015.

I. Tryb zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro zgodnie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Sierpcu w celu utrzymania tych urządzeń w sprawności techniczno – eksploatacyjnej z podziałem na 3 części.

2. Utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń polega na świadczeniu przez Wykonawcę usług w zakresie: konserwacji, przeglądów oraz prowadzenia paszportów lub kart urządzeń medycznych.

3. Urządzenia medyczne są to urządzenia i aparatura medyczna oraz sprzęt pomiarowy znajdujący się na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

4. Przez utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń medycznych rozumie się wykonanie czynności związanych z konserwacją określoną przez producenta oraz wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego tych urządzeń.

5. Przez konserwację urządzeń rozumie się wykonanie czynności o charakterze obsługi okresowej urządzenia mające na celu podtrzymanie jego gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia producenta urządzenia.

6. Utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń medycznych obejmuje:

a) prowadzenie serwisu w dni robocze min. w godzinach  730-1500,

b) czynności konserwacyjne określone przez producenta urządzenia,

c)  prowadzenie kart naprawy urządzeń,

d) okresowe kontrole zwane dalej przeglądami technicznymi sprawności aparatury      i urządzeń medycznych,

e) prowadzenie paszportów lub kart technicznych tych urządzeń,

f) okresowe kontrole sprzętu pomiarowego (kalibracja),

g) zapewnienie własnego transportu do przewiezienia urządzeń do i z siedziby Wykonawcy lub punktu serwisowego,

h) uruchamianie i montaż nowych urządzeń, o ile nie zostało to zastrzeżone przez producenta,

i) przygotowanie do naprawy urządzeń medycznych wymagających wykonania usługi przez autoryzowany serwis,

j) ocenę stanu technicznego oraz drobne naprawy w ramach przeglądów                 i konserwacji,

k) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń, w tym nie nadających się do naprawy,

l) założenie i prowadzenie paszportów, kart dla zakupionych przez zamawiającego urządzeń medycznych, o ile nie zostało to zastrzeżone przez producenta.

m) wykonywanie badań bezpieczeństwa elektrycznego.

7.  Warunki ogólne realizacji zamówienia:

a) konserwacji, przeglądom podlegają aparatura i urządzenia medyczne oraz sprzęt pomiarowy wymieniony w załączniku nr 2;

b) Prace konserwacyjne aparatury i urządzeń medycznych oraz sprawdzanie sprzętu pomiarowego mogą wykonywać osoby: posiadające kwalifikacje do naprawiania            i konserwacji urządzeń medycznych, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, posiadające uprawnienia resortowe, przeszkolone                 u producenta w zakresie napraw i przeglądów urządzeń;

c) Podstawowy zakres czynności konserwatorsko - naprawczych oraz sprawdzenia sprzętu pomiarowego obejmuje: określenie rodzaju uszkodzenia, wymianę materiałów eksploatacyjnych, sprawdzenie prawidłowości działania, sprawdzenie i ewentualne czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, sprawdzenie instalacji, kontrolę sprawności zaworów, ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT: przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku             z zaleceniami inspektorów UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem inspektorów UDT;

d) każda czynność konserwatorska oraz sprawdzenie sprzętu pomiarowego musi zostać potwierdzone w karcie pracy i wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego urządzenia;

e) karta pracy powinna zawierać w szczególności m.in.: datę, nr karty pracy, pełną nazwę użytkownika, nazwę aparatu (typ, nr fabryczny), wyszczególnienie (naprawa lub przegląd), cenę jednostkową netto, wartość materiałów netto, datę rozpoczęcia     i zakończenia pracy, potwierdzenie wykonania usługi (data, podpis, pieczątka) przez osoby, o których mowa w pkt. 8 ppkt. a;

f) w przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy umieszczenie na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji:

,,urządzenie niesprawne - nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy - nie używać”.

8. Okresowe kontrole zwane dalej przeglądami technicznymi urządzeń medycznych:

a) okresowym przeglądom technicznym podlegają urządzenia wykazane                     w załączniku nr 2;

b) przeglądy wykonywane są w terminach wynikających z zaleceń producenta lub dostawcy;

c) przegląd urządzeń dokonują osoby posiadające stosowne uprawnienia lub zaświadczenie;

d) fakt przeprowadzenia kontroli lub przeglądu Wykonawca odnotowuje w paszporcie technicznym urządzenia;

e) protokół ze sprawności urządzeń Wykonawca sporządza w 2 - egzemplarzach: jeden przekazuje pracownikowi odpowiedzialnemu za sprzęt medyczny w Dziale Technicznym i jeden zachowuje dla siebie.

9.  Konserwacja aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu pomiarowego:

a) bieżące zgłoszenia przekazywane będą w formie telefonicznej lub ustnie przez pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za dany sprzęt medyczny  lub inne osoby przez nich upoważnione bądź też przez pracowników Działu Technicznego;

b) osoba przekazująca informuje o rodzaju uszkodzenia (awarii) ustala z Wykonawcą termin realizacji zgłoszenia.

c) wykonawca podaje osobie zgłaszającej realny termin i godziny przybycia. Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia w formie telefonicznej bądź ustnej wynosi 24 godziny lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy;

d) potwierdzenia wykonanych prac obejmujących opis wykonanej usługi z podaną nazwą i ilością zużytych materiałów lub wymienionych części (w przypadku ich występowania) będą dokonywane przez osoby, o których mowa w ppkt. a;

e) w przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjnych w siedzibie Wykonawcy, przekazanie urządzenia medycznego następuje na podstawie dokumentu przekazania. Dokument ten powinien zawierać w szczególności m.in.: datę zgłoszenia, dane zgłaszającego, godzinę zgłoszenia, nazwa i typ sprzętu, imię    i nazwisko osoby zgłaszanej, opis zgłoszenia, datę odbioru przez Zamawiającego, godzinę odbioru, imię i nazwisko osoby odbierającej;

f.) wykonane czynności konserwacyjne muszą być odnotowane przez Wykonawcę    w karcie pracy oraz w paszporcie technicznym urządzenia;

g) gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta;

h) dokumenty z wykonanych konserwacji są przechowywane w jednostce, komórce organizacyjnej użytkownika urządzenia.

Uwaga.

Planowe przeglądy techniczne urządzeń nie obejmują zakupionego sprzętu, aparatury, urządzeń w okresie gwarancji, które zgodnie z zawartą umową z dostawcą podlegają okresowym przeglądom gwarancyjnym.

Sprzęt medyczny podlegający konserwacji oraz przeglądom technicznym został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zaproszenia.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom, w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych, lub zmiany związanej ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.42.10.00-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na podstawie sukcesywnych zgłoszeń.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Przed obliczeniem ceny ofertowej Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmian wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązków wymienionych w pkt. 1.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do zaproszenia).

V. Kryteria oceny ofert:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium – cena 100%.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 4,

2) jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia w zakresie tym wymagane jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy ubezpieczenia min. 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.

3.	Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia:

3.1. Wypełniony formularz Oferty cenowej - w formie Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego;

3.2. Oświadczenie wykonawcy - wypełniony Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

3.3 Polisa ubezpieczeniowa.

VI. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Warunki formalne sporządzenia oferty:

a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej dokumentacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

d) Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

i opatrzona napisem:

,,Oferta na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Sierpcu,

numer sprawy: DZP.382.ZO.14.2015.”

oraz

„Nie otwierać przed dniem 20 października 2015 r. do godz. 11.00"

e) Oferta może dotyczyć jednej lub kilku części zamówienia.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

w godz. 730 – 1500

nie później niż do dnia 20 października 2015 r. do godz. 11.00"

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2015 r. o godz. 11.15"w Pokoju zamówień publicznych SPZZOZ w Sierpcu.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

IX. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku składania oferty nie przez osobę fizyczną.

X. Podstawa prawna.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłany pocztą do Wykonawców.

XII. Dodatkowe informacje

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

- Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert.

- Dodatkowych informacji udziela: Rafał Wiśniewski - tel. 24 275 85 54.

6. Wersja elektroniczna formularza ofertowego dostępna jest na stronie internetowej: www.spzzozsierpc.pl

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

Zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

..........................................	        		                                   .................................

pieczęć firmowa Wykonawcy                                                miejscowość, data

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

# FORMULARZ OFERTOWY

na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.14.2015.

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON…………………………

Tel.: ........................................ Fax: ....................................

1.  Oświadczamy, że znana jest nam treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej           i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                     w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu             i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodne wszystkimi wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej za następującą cenę:

1) część nr 1

- wartość brutto .....................................

zgodnie z wypełnionym wykazem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do zaproszenia.

2) część nr 2

- wartość brutto .....................................

zgodnie z wypełnionym wykazem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do zaproszenia.

3) część nr 3

- wartość brutto .....................................

zgodnie z wypełnionym wykazem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do zaproszenia.

5. Gwarantujemy niezmienność cen przez cały czas obowiązywania umowy                  z zastrzeżeniem klauzul waloryzacyjnych zawartych we wzorze umowy.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) .....................................................

2) ......................................................

3) ......................................................

4). ......................................................

5) ......................................................

6) ......................................................

7. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. /(Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami).

8. Osoba/osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1/ .............................................................. tel. ................................., faks ....................

2/ .............................................................. tel. ................................., faks ....................

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

# Wzór UMOWY

zawarta w Sierpcu w dniu .............. roku pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, NIP 776-14-82-499, Regon 000 306 762 zwanym „Zamawiającym”, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000018020,     w którego imieniu działa:

Dyrektor – ........................................

a ....................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

zwanym Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.  .................................................................................................................................

2.  ..................................................................................................................................

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………..…. r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.14.2015,         o następującej treści:

§ 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ   w Sierpcu, w celu utrzymania tych urządzeń w sprawności techniczno – eksploatacyjnej zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotową umową znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszej umowy.

2. Utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń polega na świadczeniu przez Wykonawcę usług w zakresie: konserwacji, przeglądów oraz prowadzenia paszportów lub kart urządzeń medycznych.

3. Urządzenia medyczne są to urządzenia i aparatura medyczna oraz sprzęt pomiarowy znajdujący się na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

4. Przez utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń medycznych rozumie się wykonanie czynności związanych z konserwacją określoną przez producenta oraz wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego tych urządzeń.

5. Przez konserwację urządzeń rozumie się wykonanie czynności o charakterze obsługi okresowej urządzenia mające na celu podtrzymanie jego gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia producenta urządzenia.

6. Utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń medycznych obejmuje:

a) prowadzenie serwisu w dni robocze min. w godzinach  730-1500,

b) czynności konserwacyjne określone przez producenta urządzenia,

c)  prowadzenie kart naprawy urządzeń,

d) okresowe kontrole zwane dalej przeglądami technicznymi sprawności aparatury      i urządzeń medycznych,

e) prowadzenie paszportów lub kart technicznych tych urządzeń,

f) okresowe kontrole sprzętu pomiarowego (kalibracja),

g) zapewnienie własnego transportu do przewiezienia urządzeń do i z siedziby Wykonawcy lub punktu serwisowego,

h) uruchamianie i montaż nowych urządzeń, o ile nie zostało to zastrzeżone przez producenta,

i) przygotowanie do naprawy urządzeń medycznych wymagających wykonania usługi przez autoryzowany serwis,

j) ocenę stanu technicznego oraz drobne naprawy w ramach przeglądów                 i konserwacji,

k) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń, w tym nie nadających się do naprawy,

l) założenie i prowadzenie paszportów, kart dla zakupionych przez zamawiającego urządzeń medycznych, o ile nie zostało to zastrzeżone przez producenta.

m) wykonywanie badań bezpieczeństwa elektrycznego.

7.  Warunki ogólne realizacji zamówienia:

a) konserwacji, przeglądom podlegają aparatura i urządzenia medyczne oraz sprzęt pomiarowy wymieniony w załączniku nr 1 do umowy;

b) Prace konserwacyjne aparatury i urządzeń medycznych oraz sprawdzanie sprzętu pomiarowego mogą wykonywać osoby: posiadające kwalifikacje do naprawiania            i konserwacji urządzeń medycznych, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, posiadające uprawnienia resortowe, przeszkolone                 u producenta w zakresie napraw i przeglądów urządzeń;

c) Podstawowy zakres czynności konserwatorsko - naprawczych oraz sprawdzenia sprzętu pomiarowego obejmuje: określenie rodzaju uszkodzenia, wymianę materiałów eksploatacyjnych, sprawdzenie prawidłowości działania, sprawdzenie i ewentualne czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, sprawdzenie instalacji, kontrolę sprawności zaworów, ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT: przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku             z zaleceniami inspektorów UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem inspektorów UDT;

d) każda czynność konserwatorska oraz sprawdzenie sprzętu pomiarowego musi zostać potwierdzone w karcie pracy i wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego urządzenia;

e) karta pracy powinna zawierać w szczególności m.in.: datę, nr karty pracy, pełną nazwę użytkownika, nazwę aparatu (typ, nr fabryczny), wyszczególnienie (naprawa lub przegląd), cenę jednostkową netto, wartość materiałów netto, datę rozpoczęcia     i zakończenia pracy, potwierdzenie wykonania usługi (data, podpis, pieczątka) przez osoby, o których mowa w pkt. 8 ppkt. a;

f) w przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy umieszczenie na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji:

,,urządzenie niesprawne - nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy - nie używać”.

8. Okresowe kontrole zwane dalej przeglądami technicznymi urządzeń medycznych:

a) okresowym przeglądom technicznym podlegają urządzenia wykazane                     w załączniku nr 1 do umowy;

b) przeglądy wykonywane są w terminach wynikających z zaleceń producenta lub dostawcy;

c) przegląd urządzeń dokonują osoby posiadające stosowne uprawnienia lub zaświadczenie;

d) fakt przeprowadzenia kontroli lub przeglądu Wykonawca odnotowuje w paszporcie technicznym urządzenia;

e) protokół ze sprawności urządzeń Wykonawca sporządza w 2 - egzemplarzach: jeden przekazuje pracownikowi odpowiedzialnemu za sprzęt medyczny w Dziale Technicznym i jeden zachowuje dla siebie.

9.  Konserwacja aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu pomiarowego:

a) bieżące zgłoszenia przekazywane będą w formie telefonicznej lub ustnie przez pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za dany sprzęt medyczny  lub inne osoby przez nich upoważnione bądź też przez pracowników Działu Technicznego;

b) osoba przekazująca informuje o rodzaju uszkodzenia (awarii) ustala z Wykonawcą termin realizacji zgłoszenia.

c) wykonawca podaje osobie zgłaszającej realny termin i godziny przybycia. Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia w formie telefonicznej bądź ustnej wynosi 24 godziny lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy;

d) potwierdzenia wykonanych prac obejmujących opis wykonanej usługi z podaną nazwą i ilością zużytych materiałów lub wymienionych części (w przypadku ich występowania) będą dokonywane przez osoby, o których mowa w ppkt. a;

e) w przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjnych w siedzibie Wykonawcy, przekazanie urządzenia medycznego następuje na podstawie dokumentu przekazania. Dokument ten powinien zawierać w szczególności m.in.: datę zgłoszenia, dane zgłaszającego, godzinę zgłoszenia, nazwa i typ sprzętu, imię    i nazwisko osoby zgłaszanej, opis zgłoszenia, datę odbioru przez Zamawiającego, godzinę odbioru, imię i nazwisko osoby odbierającej;

f.) wykonane czynności konserwacyjne muszą być odnotowane przez Wykonawcę    w karcie pracy oraz w paszporcie technicznym urządzenia;

g) gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta;

h) dokumenty z wykonanych konserwacji są przechowywane w jednostce, komórce organizacyjnej użytkownika urządzenia.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom, w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych     w okresie trwania umowy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie                 i dysponuje  stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej          w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane Zamawiającemu nie później niż w 3 dniu od daty ich odnowienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia odnowionych polis do wglądu w oryginale.

- Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4.

- Wykonawca udziela gwarancji dla wykonanej naprawy na okres dwóch miesięcy licząc od dnia podpisania karty pracy przez właściwe osoby.

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego, za wyjątkiem przypadków szczególnie skomplikowanych, o których Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego wskazując przyczynę.

§ 5.

1. Cenę za całość przedmiotu zamówienia ustala się w wysokości:

- wartość netto: ..............................................................................................................

- wartość brutto: .............................................................................................................

Stawka VAT: …………………..

w tym:

część nr …    - wartość brutto .............................,

………………………………………………………

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez cały czas obowiązywania umowy.

3. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie            w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

4. Zmiany wymienione ust. 3 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.

§ 6.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje należność wynikającą     z ilości faktycznie dokonanych przeglądów i konserwacji urządzeń i aparatury medycznej i zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto wraz z podatkiem VAT za każdy miesiąc świadczonych usług od dnia podpisania umowy.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych przeglądów i konserwacji okażą się potrzebne drobne naprawy do wartości 500,00 zł brutto Zamawiający będzie płacił należności   z tytułu zakupionych i zamontowanych przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych. W przypadku kiedy sprzęt wymaga naprawy, w której szacunkowy koszt materiałów i części zamiennych przekracza wartość 500,00 zł. brutto Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ją po przedstawieniu pisemnej oferty z Kierownikiem Działu Technicznego bądź upoważnionym pracownikiem tego działu.

3. Podstawą do zapłaty należności określonej w ust. 1 będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę wraz z podpisanymi kartami pracy, dostarczona        w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający będzie płacił wyłącznie za materiały i części zamienne użyte przez Wykonawcę do napraw             i przeglądów, i wyspecyfikowane w kartach pracy (raport serwisowy, protokół przeglądu itp.).

4. Faktura VAT nie spełniająca warunków ust. 3 nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta lub zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7.

1. W razie wystąpienia zwłoki przy realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości nie zrealizowanej usługi brutto za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn,                 za które ponosi on odpowiedzialność  zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach  ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa kwotę zastrzeżonych kar umownych.

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur Wykonawcy.

§ 8.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową oraz zaniedbań obowiązków Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Zamawiającego                                  w terminie 5 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.

§ 9.

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na:

a) zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów reprezentujących,

b) zmianie elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany.

3. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 2. mogą być następujące okoliczności:

a) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10.

Strony ustalają, że bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wraz z odsetkami wynikającymi z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie w jakiejkolwiek formie, w tym również przy zastosowaniu instytucji poręczenia określonej w przepisach art. 876-887 kodeksu cywilnego.

§ 11.

1. Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas                  od dnia: ………………………………do dnia: ……………………………...(12 miesięcy od podpisania umowy).

2. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez wykonawcę, w szczególności, gdy mimo jednokrotnego pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, Wykonawca nie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków.

4 Wykonawca i Zamawiający nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia       w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

5. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego                       z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku przekształceń własnościowych, likwidacji zakładu lub komórki organizacyjnej, której działalność związana jest z realizowanym zamówieniem.

§ 12.

Integralną część umowy stanowi załącznik w niej wymieniony.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku oraz kodeksu cywilnego.

§ 14.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do zaproszenia

.........................................................

(pieczęć wykonawcy)

- O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenie;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca składając powyższe oświadczenie ponosi odpowiedzialność zgodnie z Art. 297 Kodeksu karnego tj.

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

.....................................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)